# Утвержден и введен в действие

Постановлением Госстроя СССР

от 27 мая 1988 г. N 94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

СИСТЕМА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОВОДНЫЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ НА СХЕМАХ И ПЛАНАХ

System of design documents for construction.

Wire communication facilities.

Graphical symbols in diagrams and lay-outs

ГОСТ 21.406-88

Список изменяющих документов

(в ред. Изменения N 1, утв. Постановлением

Минстроя РФ от 29.07.1996 N 18-51)

Группа Ж01

ОКСТУ 0021

Дата введения

1 июля 1989 года

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством связи СССР.

Разработчики: Л.Г. Шифманович (руководитель темы), В.П. Абарыков, Э.Н. Дурбанова, Г.П. Юрасова, О.А. Хитринский, В.С. Аникеев, В.А. Есакова, Г.Ф. Знаменская, В.В. Семенов, В.А.Кононова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 27.05.1988 N 94.

Изменение N 1 принято Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве 11.12.96.

За принятие проголосовали:

─────────────────────────┬────────────────────────────────────────

Наименование государства │  Наименование органа государственного

│        управления строительством

─────────────────────────┼────────────────────────────────────────

Республика Армения     │  Министерство градостроительства

│Республики Армения

Грузия                 │  Министерство урбанизации и

│строительства Грузии

Республика Казахстан   │  Минстрой Республики Казахстан

Киргизская Республика  │  Министерство архитектуры и

│строительства Киргизской Республики

Российская Федерация   │  Минстрой России

Республика Таджикистан │  Госстрой Республики Таджикистан

Республика Узбекистан  │  Госкомархитектстрой Республики

│Узбекистан

Украина                │  Госкомградостроительства Украины

3. Взамен ГОСТ 2.753-79.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

─────────────────────────────────────────────┬────────────────────

Обозначение НТД, на который дана ссылка   │    Номер пункта

─────────────────────────────────────────────┼────────────────────

ГОСТ 2.739-68                              │         11

ГОСТ 24.303-80                             │         12

СТ СЭВ 160-75                              │         14

5. Переиздание (январь 1998 г.) с Изменением N 1, утвержденным в июле 1996 г. (ИУС 4-97).

Настоящий стандарт устанавливает обозначения условные графические проводных средств, а также сетей проводного вещания на схемах и планах сооружений и устройств.

1. Обозначения условные графические, установленные настоящим стандартом для вторичных сетей (например, телефонной, телеграфной, передачи данных), допускается использовать и при проектировании сооружений средств радиосвязи.

2. Совместное применение на схемах и планах основных и упрощенных обозначений не допускается.

3. Размеры условных обозначений не регламентируются и выбираются в зависимости от насыщенности схем и масштабов планов с учетом обеспечения четкости изображений.

4. Около обозначений, для которых в таблицах отсутствуют дополнительные требования, на схемах и планах, при необходимости, могут указываться тип станции, аппаратуры и устройства, их емкость, порядковая нумерация и др. параметры.

5. Для оконечных станций систем передачи условные обозначения даны на отдельные виды (элементы) аппаратуры, входящие в комплекс оконечных станций.

Конкретные примеры применения условных обозначений элементов оконечных и транзитных станций различных систем передачи на схемах организации связи приведены в Приложении 1.

Примеры применения условных обозначений оконечных и промежуточных пунктов линии передачи (ЛП) с аппаратурой систем передачи синхронной цифровой иерархии (СП СЦИ) на схемах организации связи приведены в Приложении 1а.

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

6. Алфавитный указатель условных обозначений, устанавливаемых стандартом, приведен в Приложении 2.

7. Обозначения условные узлов и станций первичной сети, пунктов линии передачи и объединенных узлов и станций приведены в табл. 1.

Таблица 1

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Сетевые узлы и объединенные узлы   │  Рисунок  │   Рисунок

(для схем развития и узлообразования)   │           │

Для указания разновидности узлов около│           │

обозначений приводят их аббревиатуру:   │           │

1.1. Сетевые узлы: ТСУ-1 (2, 3) -     │           │

территориальный сетевой узел; СУП-1     │           │

(2, 3) - сетевой узел переключения;     │           │

СУВ-1 (2, 3) - сетевой узел выделения.  │           │

Цифры после аббревиатуры узла обозна- │           │

чают принадлежность к первичным сетям:  │           │

магистральной (1); внутризоновой (2);   │           │

местной (3).                            │           │

При необходимости, сокращенное        │           │

наименование подразделения системы      │           │

оперативно-технического управления      │           │

первичной сети вписывают в треугольник. │           │

1.2. Объединенные узлы: ТАУК - терри- │           │

ториальный автоматизированный узел      │           │

коммутации и управления; АУК - автомати-│           │

зированный узел коммутации.             │           │

Примеры:                              │  Рисунок  │   Рисунок

- территориальный сетевой узел магист-│           │

ральной первичной сети с оконечным пунк-│           │

том управления (ОПУ)                    │           │

- сетевой узел переключения внутризо- │  Рисунок  │   Рисунок

новой первичной сети с информационным   │           │

пунктом (ИП)                            │           │

- территориальный автоматизированный  │  Рисунок  │   Рисунок

узел коммутации и управления            │           │

2. Сетевая станция                    │  Рисунок  │   Рисунок

3. Оконечная междугородная станция    │  Рисунок  │   Рисунок

(ОМС), объединенная                     │           │

4. Пункты на первичной сети (для схем │           │

организации связи)                      │           │

4.1. Оконечный пункт (ОП)             │  Рисунок  │   Рисунок

4.2. Транзитный пункт (ТрП)           │  Рисунок  │   Рисунок

4.3. Питающий усилительный (регенера- │  Рисунок  │   Рисунок

ционный) пункт.                         │           │

Для указания разновидности пунктов    │           │

около обозначений приводят их аббревиа- │           │

туру: ОУП (ОРП) - обслуживаемый; ПОУП   │           │

(ПОРП) - полуобслуживаемый; ПНУП        │           │

(ПНРП) - необслуживаемый                │           │

4.4. Необслуживаемый усилительный     │  Рисунок  │   Рисунок

(регенерационный) пункт кабельных линий │           │

передачи или вспомогательный усилитель- │           │

ный пункт воздушных линий передачи,     │           │

питаемый дистанционно.                  │           │

При необходимости около обозначений   │           │

приводят:                               │           │

4.4.1. аббревиатуру пункта: НУП -     │           │

необслуживаемый усилительный пункт;     │           │

НРП - необслуживаемый регенерационный   │           │

пункт; ВУП - вспомогательный усилитель- │           │

ный пункт                               │           │

4.4.2. номер пункта в виде дроби, где │           │

в числителе указан порядковый номер     │           │

пункта в пределах участка, в знаменате- │           │

ле - номер участка.                     │           │

Пример: НУП номер 2/3                 │  Рисунок  │   Рисунок

4.5. Необслуживаемый регенерационный  │  Рисунок  │   Рисунок

пункт с автономным питанием.            │           │

Около обозначения указывают те же дан-│           │

ные, что и в п. 4.4.2, и дополнительно  │           │

тип автономного источника питания.      │           │

Пример: НРП номер 1/5 с автономным    │  Рисунок  │   Рисунок

источником питания типа РИТЭГ.          │           │

5. Передвижная усилительная станция   │  Рисунок  │   Рисунок

(ПУС) линии передачи                    │           │

8. Обозначения условные оконечных станций систем передачи и аппаратуры оконечных станций систем передачи приведены в табл. 2.

Таблица 2

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Оконечная станция системы передачи │           │

(СП) и аппаратура оконечного пункта     │           │

линейного тракта (ОПЛТ).                │           │

Общее обозначение (для схем развития) │           │

основное и упрощенное:                  │           │

1.1. для однополосной СП магистральной│  Рисунок  │  Рисунок

первичной сети (СМП) и внутризоновых    │           │

первичных сетей (ВЗПС) или двухкабельной│           │

СП местных первичных сетей              │           │

1.2. для двухполосной СП СМП и ВЗПС   │  Рисунок  │  Рисунок

или однокабельной СП местных первичных  │           │

сетей.                                  │           │

Примечание. Около обозначения указы-│           │

вают тип и, при необходимости, количест-│           │

во образуемых каналов системы передачи, │           │

номера групп и их использование (по     │           │

потребителям)                           │           │

│           │

2. Аппаратура преобразования и времен-│           │

ного группообразования                  │           │

Основные и упрощенные обозначения     │           │

2.1. Для СП с частотным разделением   │           │

каналов                                 │           │

2.1.1. Канального преобразования      │  Рисунок  │  Рисунок

0,3 - 3,4/60 - 108 кГц                  │           │

2.1.2. Первичных групп                │  Рисунок  │  Рисунок

60 - 108/312 - 552 кГц                  │           │

2.1.3. Вторичных групп                │  Рисунок  │  Рисунок

312 - 552/812 - 2044 кГц                │           │

2.1.4. Третичных групп                │  Рисунок  │  Рисунок

812 - 2044/8516 - 12388 кГц             │           │

2.2. Для СП с временным разделением   │           │

каналов                                 │           │

2.2.1. Цифрового каналообразования    │  Рисунок  │  Рисунок

64/2048 кбит/с                          │           │

2.2.2. Аналого-цифрового каналообразо-│  Рисунок  │  Рисунок

вания 0,3 - 3,4/2048 кбит/с             │           │

2.2.3. Аналого-цифрового преобразова- │  Рисунок  │  Рисунок

ния вторичных групп                     │           │

312 - 552/8448 кбит/с                   │           │

2.2.4. Аналого-цифрового преобразова- │  Рисунок  │  Рисунок

ния третичных групп                     │           │

812 - 2044/3 х 8448 кбит/с              │           │

2.2.5. Вторичного временного группооб-│  Рисунок  │  Рисунок

разования 2048/8448 кбит/с              │           │

2.2.6. Третичного временного группооб-│  Рисунок  │  Рисунок

разования 8448/34368 кбит/с             │           │

2.2.7. Четвертичного временного       │  Рисунок  │  Рисунок

группообразования 34368/139264 кбит/с   │           │

3. Аппаратура сопряжения              │  Рисунок  │  Рисунок

Основное и упрощенное обозначения     │  Рисунок  │  Рисунок

4. Аппаратура транзита групповых трак-│           │

тов:                                    │           │

- первичных                           │  Рисунок  │  Рисунок

- вторичных                           │  Рисунок  │  Рисунок

- третичных                           │  Рисунок  │  Рисунок

- четверичных                         │  Рисунок  │  Рисунок

5. Аппаратура объединения цифровых    │  Рисунок  │  Рисунок

потоков в СП ИКМ 480 х 2 и ИКМ 1920 х 2.│           │

Основное и упрощенное обозначения       │           │

Около обозначения указывают тип СП    │  Рисунок  │  Рисунок

9. Обозначения условные аппаратуры оконечных и промежуточных (усилительных и регенерационных) станций линейного тракта систем передачи приведены в табл. 3.

Таблица 3

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Аппаратура оконечного пункта линей-│           │

ного тракта - ОПЛТ (для многоканальных  │           │

систем передачи)                        │           │

Основное и упрощенное обозначения     │           │

1.1. Для однополосной СП              │  Рисунок  │  Рисунок

1.2. Для двухполосной СП              │  Рисунок  │  Рисунок

Внутри или около обозначений указывают│  Рисунок  │  Рисунок

тип системы                             │           │

2. Промежуточная усилительная станция │           │

Общее обозначение                     │           │

Для двухполосных СП:                  │           │

- с раздельными усилителями направле- │  Рисунок  │  Рисунок

ния передачи                            │           │

- с общим усилителем для обоих направ-│  Рисунок  │  Рисунок

лений передачи                          │           │

Для однополосных СП                   │  Рисунок  │  Рисунок

При необходимости указывают тип систе-│           │

мы передачи                             │           │

При наличии в аппаратуре промежуточных│           │

станций разного числа КЧ в обозначение  │           │

вписывают их количество                 │           │

Пример: Обслуживаемая усилительная    │  Рисунок  │  Рисунок

станция К-60П с 3-частотной АРУ         │           │

Для аппаратуры НУП в обозначение      │           │

вписывают их разновидности: с грунтовой │           │

АРУ (.); с АРУ по КЧ (кч); с коррекцией │           │

(к); с регулировкой (р)                 │           │

Примеры:                              │           │

- необслуживаемая усилительная станция│  Рисунок  │  Рисунок

с грунтовой АРУ                         │           │

- необслуживаемая усилительная станция│  Рисунок  │  Рисунок

с коррекцией                            │           │

- необслуживаемая усилительная станция│  Рисунок  │  Рисунок

с выключенной грунтовой АРУ             │           │

3. Промежуточная регенерационная      │           │

станция                                 │           │

3.1. Для городских первичных сетей    │           │

3.1.1. При однокабельном одноконтей-  │  Рисунок  │  Рисунок

нерном режиме работы с РЛ двустороннего │           │

действия                                │           │

3.1.2. При двухкабельном одноконтей-  │  Рисунок  │  Рисунок

нерном режиме работы с РЛ двустороннего │           │

действия                                │           │

3.1.3. При двухкабельном двухконтей-  │  Рисунок  │  Рисунок

нерном режиме работы                    │           │

3.2. Для магистральной и внутризоновых│  Рисунок  │  Рисунок

первичных сетей при двухкабельном и     │           │

однокабельном режимах работы            │           │

При необходимости указывают тип аппа- │           │

ратуры, количество систем и номер НРП   │           │

4. Выделение и введение в ОУП груп-   │        Рисунок

повых трактов                           │           │

5. Ответвление в ОУП групповых трактов│  Рисунок  │  Рисунок

с потерей спектра                       │           │

10. Обозначения условные каналов передачи первичных сетей, аппаратуры вещания и вспомогательных устройств первичной сети приведены в табл. 4.

Таблица 4

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Канал тональной частоты (ТЧ)       │  Рисунок  │   Рисунок

При необходимости указания назначения │           │

канала используют следующие обозначения:│           │

- канал при ручном способе установле- │  Рисунок  │   Рисунок

ния соединения во вторичных сетях       │           │

- канал при автоматическом и полуавто-│  Рисунок  │   Рисунок

матическом способах установления        │           │

соединения во вторичных сетях           │           │

- канал, передаваемый арендатору (АС) │  Рисунок  │   Рисунок

- канал служебной связи               │  Рисунок  │   Рисунок

Каналы, передаваемые во вторичную сеть│           │

для передачи различного вида сообщений, │           │

обозначают: ТТ - тональный телеграф;    │           │

ПД - передача данных; Ф - факсимильная  │           │

передача; 3В - передача программ        │           │

звукового вещания                       │           │

2. Канал ТЧ или групповой тракт       │  Рисунок  │   Рисунок

резервный (свободный)                   │           │

3. Фантомная цепь двухпроводная       │  Рисунок  │   Рисунок

4. Физическая цепь                    │  Рисунок  │   Рисунок

5. Усилитель ТЧ:                      │           │

- двухпроводный односторонний       │  Рисунок  │   Рисунок

- двухпроводный двусторонний        │  Рисунок  │   Рисунок

- четырехпроводный двусторонний     │  Рисунок  │   Рисунок

6. Аппаратура служебной связи         │           │

6.1. В необслуживаемых пунктах (НУП,  │           │

НРП)                                    │           │

6.1.1. По двухпроводной схеме:        │           │

- с усилителем                      │  Рисунок  │   Рисунок

- без усилителя                     │  Рисунок  │   Рисунок

6.1.2. По четырехпроводной схеме      │  Рисунок  │   Рисунок

6.2. В обслуживаемых пунктах          │           │

Указывают аббревиатуру обозначений    │           │

разновидности служебных связей:         │           │

МСС - магистральная                 │           │

ПСС - постанционная                 │           │

УСС - участковая                    │           │

Примеры:                              │           │

УСС в оконечном пункте:               │           │

- по двухпроводной схеме            │  Рисунок  │   Рисунок

- по четырехпроводной схеме         │  Рисунок  │   Рисунок

ПСС в оконечном пункте по четырехпро- │  Рисунок  │   Рисунок

водной схеме                            │           │

ПСС в промежуточном пункте по четырех-│  Рисунок  │   Рисунок

проводной схеме                         │           │

7. Аппаратура телемеханики            │           │

Указывают аббревиатуру разновидности: │           │

ТМУ - телемеханика участковая       │  Рисунок  │   Рисунок

ТММ - телемеханика магистральная и  │  Рисунок  │   Рисунок

др.                                     │           │

8. Аппаратура образования канала      │           │

звукового вещания                       │           │

Внутри обозначения указывают тип      │           │

аппаратуры:                             │           │

- приемный комплект                 │  Рисунок  │   Рисунок

- передающий комплект               │  Рисунок  │   Рисунок

9. Аппаратура двусторонней групповой  │  Рисунок  │   Рисунок

междугородной телефонной связи          │           │

10. Управляющий вычислительный комп-  │  Рисунок  │   Рисунок

лекс                                    │           │

11. Обозначения условные узлов, станций, подстанций и устройств вторичной телефонной сети приведены в табл. 5.

Таблица 5

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Телефонный узел автоматической     │  Рисунок  │  Рисунок

коммутации                              │           │

Указывают типы (УАК-1, УАК-2)         │           │

2. Телефонная станция, подстанция или │      По ГОСТ 2.739

телефонный узел                         │

Допускается для схем развития и схем  │           │

организации связи                       │           │

2.1. Общее обозначение                │  Рисунок  │  Рисунок

Для указания разновидностей станций,  │           │

подстанций и узлов около обозначения    │           │

приводят сокращенное наименование или   │           │

наименование и тип оборудования         │           │

2.2. Упрощенное обозначение для       │  Рисунок  │  Рисунок

кабельных схем. Указывают номер станции │           │

Примеры:                              │           │

АМТС - междугородная телефонная стан- │  Рисунок  │  Рисунок

ция автоматическая                      │           │

ЦС - центральная телефонная станция   │  Рисунок  │  Рисунок

(сельская), тип оборудования ИАТСКЭ 1   │           │

ПСК-1000 - подстанция координатной    │  Рисунок  │  Рисунок

системы емкостью 1000 номеров           │           │

3. Ступень искания для функциональных │           │

схем станций и узлов типа:              │           │

АТС ДШ                                │  Рисунок  │  Рисунок

АТСК                                  │  Рисунок  │  Рисунок

АТСКЭ:                                │           │

- коммутационное поле без концентра-│  Рисунок  │  Рисунок

ции                                     │           │

- коммутационное поле с концентра-  │  Рисунок  │  Рисунок

цией                                    │           │

АТСЭ:                                 │           │

- коммутационное поле без концентра-│  Рисунок  │  Рисунок

ции                                     │           │

- коммутационное поле с концентра-  │  Рисунок  │  Рисунок

цией                                    │           │

4. Телефонные аппараты, таксофоны и   │     По ГОСТ 2.739-68

коммутаторы                             │

На планах зданий и сооружений допуска-│           │

ется упрощенное обозначение             │           │

4.1. Телефонные аппараты:             │

- местной телефонной сети           │        Рисунок

- учрежденческо-производственной    │        Рисунок

телефонной станции                      │

- производственной связи            │        Рисунок

Внутри условного знака указывают      │

порядковый номер коммутатора, к которому│

подключается аппарат.                   │

4.2. Коммутатор производственной связи│        Рисунок

Внутри условного знака указывают      │

порядковый номер коммутатора            │

5. Розетка телефонная                 │        Рисунок

6. Телефонный переговорный пункт (ПП) │  Рисунок  │  Рисунок

7. Комплекты реле соединительных ли-  │  Рисунок  │  Рисунок

ний, соединительные комплекты и согласу-│           │

ющие устройства, релейные и электронные │           │

(РСЛП, ШК, ИКТН, РСЛУ, СИ, СВМ и др.)   │           │

8. Релейное или электронное устройство│  Рисунок  │  Рисунок

управления                              │           │

Указывают наименование устройства     │           │

(маркер - М, пересчетчик - П, регистр - │           │

Р, УЗПИ, УКС, УРС, ЦУУ и др.)           │           │

9. Промежуточный щит переключений - ПЩ│        Рисунок

для схем                                │

Указывают назначение ПЩ               │        Рисунок

Пример: ПЩ 1 ГИ                       │

Кроссировочное соединение на ПЩ,      │        Рисунок

выполняемое между рамками на стороне    │

поля и приборов                         │

Кроссировочное соединение на ПЩ,      │        Рисунок

выполняемое между рамками на одной из   │

сторон                                  │

Допускается при сложных переключениях │        Рисунок

на ПЩ                                   │

12. Обозначения условные узлов, станций, устройств вторичных сетей телеграфной, факсимильной и передачи данных приведены в табл. 6.

Таблица 6

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Телеграфный узел коммутации 1-го   │  Рисунок  │   Рисунок

класса, объединяющий оборудование       │           │

транзитной станции коммутации каналов   │           │

(СКТ) и автоматического узла коммутации │           │

сообщений (АУКС)                        │           │

Общее обозначение                     │           │

Обозначения для конкретных станций и  │           │

АУКС:                                   │           │

- на координатных соединителях      │  Рисунок  │   Рисунок

- на электронных соединителях       │  Рисунок  │   Рисунок

2. Телеграфный узел коммутации 2-го   │  Рисунок  │   Рисунок

класса, содержащий оконечную станцию    │           │

коммутации каналов (СКО) и автоматичес- │           │

кий узел коммутации сообщений (АУКС).   │           │

Общее обозначение                       │           │

2.1. Конкретные станции коммутации    │           │

каналов                                 │           │

2.1.1. На координатных соединителях:  │           │

- объединенная оконечная автомати-  │  Рисунок  │   Рисунок

ческая телеграфная станция (подстанция) │           │

- автоматическая станция абонентско-│  Рисунок  │   Рисунок

го телеграфа                            │           │

- автоматическая телеграфная станция│  Рисунок  │   Рисунок

прямых соединений                       │           │

2.1.2. На шаговых соединителях:       │           │

- автоматическая станция абонентско-│  Рисунок  │   Рисунок

го телеграфа                            │           │

- автоматическая телеграфная станция│  Рисунок  │

прямых соединений                       │           │

2.1.3. Станции и подстанции электрон- │  Рисунок  │   Рисунок

ного типа                               │           │

2.2. Телеграфные узлы коммутации      │  Рисунок  │   Рисунок

сообщений (АУКС)                        │           │

3. Телеграфный узел коммутации 3-го   │  Рисунок  │   Рисунок

класса, содержащий подстанцию коммутации│           │

каналов (ПСК) и концентратор КС         │           │

Общее обозначение                     │           │

4. Аппаратура образования дискретных  │  Рисунок  │   Рисунок

каналов магистральных и внутризоновых   │           │

связей. Указывают: внутри обозначения - │           │

тип аппаратуры, число каналов и их      │           │

использование, в кружке - число каналов │           │

ТЧ.                                     │           │

Пример: Тип аппаратуры ТТ-144, число  │  Рисунок  │   Рисунок

каналов ТЧ-4                            │           │

5. Аппаратура образования дискретных  │           │

каналов местных телеграфных связей      │           │

5.1. Станция, устанавливаемая на      │  Рисунок  │   Рисунок

телеграфе                               │           │

5.2. Станция, устанавливаемая на АТС  │  Рисунок  │   Рисунок

5.3. Регенератор                      │  Рисунок  │   Рисунок

6. Переходные устройства              │  Рисунок  │   Рисунок

7. Стойка коммутационных устройств    │  Рисунок  │   Рисунок

8. Контрольно-измерительный пульт и   │  Рисунок  │   Рисунок

др. пульты. Указывают тип пульта        │           │

9. Коммутатор низовой связи станции   │  Рисунок  │   Рисунок

прямых соединений                       │           │

10. Схемный коммутатор станции прямых │  Рисунок  │   Рисунок

соединений                              │           │

11. Телеграфный коммутатор особой     │  Рисунок  │   Рисунок

корреспонденции                         │           │

12. Концентратор телеграфной связи    │  Рисунок  │   Рисунок

13. Контрольно-измерительная аппарату-│  Рисунок  │   Рисунок

ра                                      │           │

14. Аппаратно-программный комплекс    │  Рисунок  │   Рисунок

"Телеграф"                              │           │

15. Оконечный пункт телеграфной сети  │  Рисунок  │   Рисунок

общего пользования                      │           │

16. Абонентский пункт сети АТ         │  Рисунок  │   Рисунок

17. Телеграфный аппарат               │  Рисунок  │   Рисунок

18. Факсимильный аппарат              │  Рисунок  │   Рисунок

19. Вызывной прибор:                  │           │

- с дисковым набором номера         │  Рисунок  │   Рисунок

- с тастатурным набором номера      │  Рисунок  │   Рисунок

20. Телеграфный аппарат с магнитной   │  Рисунок  │   Рисунок

приставкой                              │           │

21. Аппаратура передачи данных        │  Рисунок  │   Рисунок

22. Абонентский пункт (АП) сети ПД:   │  Рисунок  │   Рисунок

22.1. не оснащенный ЭВМ               │  Рисунок  │   Рисунок

22.2. оснащенный ЭВМ                  │  Рисунок  │   Рисунок

22.3. состоящий из нескольких         │  Рисунок  │   Рисунок

устройств и работающий как передающее   │           │

устройство. Указывают тип АП и сети свя-│           │

зи                                      │           │

23. Устройство защиты от ошибок       │     По ГОСТ 24.303,

│  приложение 2, поз. 13

24. Устройства сопряжения каналов ПД и│     То же, поз. 14

ЭВМ                                     │

25. Концентрат каналов ПД             │     То же, поз. 15

26. Телеграфный канал (ТГ):           │           │

- оконечной работы (АТОЛ, АС)       │  Рисунок  │   Рисунок

- транзита                          │  Рисунок  │   Рисунок

- автоматической коммутации коорди- │  Рисунок  │   Рисунок

натной системы                          │           │

- автоматической коммутации элект-  │  Рисунок  │   Рисунок

ронной системы                          │           │

- автоматической системы коммутации │  Рисунок  │   Рисунок

сообщений                               │           │

- служебной связи                   │  Рисунок  │   Рисунок

- резервный (свободный)             │  Рисунок  │   Рисунок

27. Оконечный пункт (ОП) передачи     │  Рисунок  │   Рисунок

(ПРД) или приема (ПРМ) газетных полос по│           │

каналам связи                           │           │

13. Обозначения условные станций и устройств сетей проводного и звукового вещания приведены в табл. 7.

Таблица 7

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Центральная станция (ЦСПВ)         │           │

Указывают: количество управляемых ОУС,│  Рисунок  │  Рисунок

УС (n); количество управляемых ТП,      │           │

БС (m)                                  │           │

2. Усилительные станции и блок-станции│           │

ОУС, УС, БС                             │           │

Указывают: тип станции (М); номер     │  Рисунок  │  Рисунок

станции (N); существующую мощность, кВт │           │

(а); проектируемую мощность, кВт (б)    │           │

3. Опорная усилительная станция (ОУС) │           │

Указывают номер станции (N) и коли-   │           │

чество оконечных усилителей (заштрихо-  │           │

ванные прямоугольники - рабочие усилите-│           │

ли, незаштрихованные - резервные)       │           │

3.1. Для ОУС с оконечными усилителями │  Рисунок  │  Рисунок

мощностью по 5 кВт                      │           │

3.2. То же, мощностью по 15 кВт       │  Рисунок  │  Рисунок

4. Блок-станция (БС) с обозначением   │  Рисунок  │  Рисунок

порядкового номера ее трансформаторной  │           │

подстанции (N)                          │           │

5. Усилительная станция (УС)          │           │

Указывают количество оконечных усили- │           │

телей и номер станции (N)               │           │

5.1. Для УС с оконечными усилителями  │  Рисунок  │  Рисунок

мощностью по 5 кВт                      │           │

5.2. То же, мощностью по 15 кВт       │  Рисунок  │  Рисунок

6. Станция ПВ централизованной сети   │           │

проводного вещания                      │           │

Указывают мощность в киловаттах (W)   │  Рисунок  │  Рисунок

7. Трансформаторная подстанция (ТП)   │           │

Указывают: номер ТП (N); существующее │  Рисунок  │  Рисунок

количество радиотрансляционных точек    │           │

(а); существующее количество уличных    │           │

громкоговорителей в 10-ваттном исчисле- │           │

нии (б); проектируемое количество радио-│           │

трансляционных точек (в); проектируемое │           │

количество уличных громкоговорителей в  │           │

10-ваттном исчислении (г)               │           │

8. Трансформаторная подстанция однолу-│           │

чевого питания (ТПО)                    │           │

Указывают номера подстанции (N)       │  Рисунок  │  Рисунок

9. Трансформатор абонентский или      │           │

фидерный                                │           │

Указывают мощность трансформатора (W) │  Рисунок  │  Рисунок

и, при необходимости, количество радио- │           │

трансляционных точек (n)                │           │

10. Коробка универсальная сети провод-│           │

ного вещания:                           │           │

10.1. ответвительная                  │  Рисунок  │  Рисунок

10.2. ограничительная                 │  Рисунок  │  Рисунок

11. Радиорозетка                      │  Рисунок  │  Рисунок

12. Громкоговоритель:                 │           │

12.1. абонентский                     │  Рисунок  │  Рисунок

12.2. рупорный                        │  Рисунок  │  Рисунок

12.3. радиальный                      │  Рисунок  │  Рисунок

13. Звуковая колонка                  │  Рисунок  │  Рисунок

14. Аппаратная звукового или телевизи-│           │

онного вещания                          │           │

Для указания разновидности аппаратных │  Рисунок  │  Рисунок

около обозначения приводят аббревиатуру │           │

их наименований. Например: РУМВА - аппа-│           │

ратная регионального узла магистральных │           │

связей; МВА - междугородная вещательная │           │

аппаратная; КРА - коммутационно-распре- │           │

делительная аппаратная.                 │           │

15. Пункт переприема каналов звукового│  Рисунок  │  Рисунок

вещания (ЗВ) или телевизионного вещания │           │

(ТВ) (транзит НЧ для ЗВ и транзит по    │           │

видеочастоте ТВ)                        │           │

16. Пункт транзита каналов звукового  │  Рисунок  │  Рисунок

вещания (ЗВ) или телевизионного вещания │           │

(ТВ) (транзит по ВЧ для ЗВ и транзит по │           │

ПЧ для ТВ)                              │           │

14. Обозначения условные для направляющих сред (кабельных, воздушных) линий передачи и сетей проводного вещания приведены в табл. 8.

Таблица 8

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Линия кабельной связи              │     По СТ СЭВ 160

Допускается в схемах, насыщенных      │           │

коммуникациями связи                    │           │

1.1. Подземная в грунте               │  Рисунок  │  Рисунок

1.2. Подводная                        │  Рисунок  │  Рисунок

1.3. Подвесная                        │  Рисунок  │  Рисунок

1.4. В кабельной канализации, шахте,  │  Рисунок  │  Рисунок

коллекторе, смотровом устройстве, тунне-│           │

ле, метро, по стенам зданий, в канале   │           │

скрытой проводки, по металлическому     │           │

желобу                                  │           │

Примечание. При необходимости ука-  │           │

зывают: номер линии (N); марку кабеля,  │           │

диаметр жил (m, мм); длину линии (l, км)│           │

│           │

2. Кабель демонтируемый               │  Рисунок  │  Рисунок

3. Кабель электродренажа (для схем)   │  Рисунок  │  Рисунок

4. Канализация кабельная связи        │  Рисунок  │  Рисунок

При необходимости указывают число     │           │

каналов, номер канала, в котором прокла-│           │

дывается проектируемый кабель, направле-│           │

ние счета каналов, длина пролета канали-│           │

зации                                   │           │

Примеры:                              │           │

1) кабельная канализация: количество  │  Рисунок  │  Рисунок

каналов - 12; номер канала - 2; длина   │           │

пролета канализации - 120 м; проектируе-│           │

мое число каналов (в кружке) - 12       │           │

2) докладка каналов к действующей     │           │  Рисунок

кабельной канализации (указывается в    │           │

кружке)                                 │           │

5. Каналы кабельной канализации:      │           │

- канал свободный                   │  Рисунок  │  Рисунок

- канал, занятый существующим       │  Рисунок  │  Рисунок

кабелем                                 │           │

- канал, занятый частично           │  Рисунок  │  Рисунок

- канал, забронированный по другому │  Рисунок  │  Рисунок

объекту                                 │           │

Пример: 16-канальный блок кабельной   │           │

канализации                             │           │

Номера занимаемых каналов указывают   │  Рисунок  │  Рисунок

цифрами (9, 1, 2)                       │           │

6. Бокс кабельный                     │  Рисунок  │  Рисунок

При необходимости около обозначения   │           │

указывают число пар и номера коробок    │           │

7. Колодец кабельный                  │     По СТ СЭВ 160

Допускается в схемах, насыщенных      │  Рисунок  │  Рисунок

коммуникациями связи, упрощенное обозна-│           │

чение                                   │           │

Для указания типоразмера колодца      │           │

вписывают цифровое или буквенное обозна-│           │

чение.                                  │           │

Примеры:                              │           │

- колодец кабельной канализации     │  Рисунок  │  Рисунок

связи типоразмера ККС-4                 │           │

- колодец кабельной канализации     │  Рисунок  │  Рисунок

связи специального типа                 │           │

8. Колодец кабельной канализации      │           │  Рисунок

переустраиваемый                        │           │

9. Колодец кабельной канализации на   │           │

геодезической подоснове                 │           │

При необходимости на линии-выноске    │  Рисунок  │  Рисунок

указывают номер колодца (N) и тип колод-│           │

ца (М).                                 │           │

Допускается, при необходимости,       │           │

наносить на геоподоснову кабельные      │           │

колодцы в масштабе чертежа:             │           │

9.1. проходной                        │  Рисунок  │  Рисунок

9.2. угловой                          │  Рисунок  │  Рисунок

9.3. разветвительный                  │  Рисунок  │  Рисунок

10. Колодец кабельной канализации на  │  Рисунок  │  Рисунок

поперечном и продольном профиле         │           │

При необходимости указывают около или │           │

внутри обозначения тип колодца          │           │

11. Шкаф кабельный распределительный  │     ПО СТ СЭВ 160

Допускается на планах и схемах:       │

11.1. при установке на улице          │  Рисунок  │  Рисунок

11.2. при установке внутри здания     │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают номер, емкость шкафа и, при │           │

необходимости, номер магистрали, число  │           │

пар                                     │           │

11.3. на схеме магистральных участков │  Рисунок  │  Рисунок

телефонной сети                         │           │

В обозначение вписывают:              │           │

- по горизонтали - номер шкафа      │           │

- по вертикали - номера защитных    │           │

полос (ЗП)                              │           │

12. Коробка абонентская:              │  Рисунок  │  Рисунок

12.1. распределительная               │           │

12.2. распределительная параллельная  │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают: номер коробки (N); коли-   │           │

чество подключенных телефонных аппаратов│           │

(К)                                     │           │

13. Ящик кабельный телефонный:        │  Рисунок  │  Рисунок

13.1. общее обозначение               │           │

13.2. параллельный                    │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают: номер кабельного ящика (N);│           │

емкость кабельного ящика (n)            │           │

14. Провод защитный                   │  Рисунок  │  Рисунок

Над обозначением указывают марку и    │           │

сечение провода                         │           │

15. Термодатчик грунтовый АРУ         │  Рисунок  │  Рисунок

16. Пункт контрольно-измерительный    │  Рисунок  │  Рисунок

(КИП)                                   │           │

Указывают тип КИП                     │           │

17. Столбик замерный                  │  Рисунок  │  Рисунок

18. Знак створный на речных переходах │  Рисунок  │  Рисунок

19. Вывод кабеля, защищаемого металли-│  Рисунок  │  Рисунок

ческим угольником (трубой), на стену    │           │

здания                                  │           │

20. Заземление                        │  Рисунок  │  Рисунок

Общее обозначение                     │           │

Указывают количество электродов (n)   │           │

20.1. Контурное                       │           │

Указывают количество электродов (n)   │  Рисунок  │  Рисунок

20.2. Протяженное                     │           │

Указывают длину (l, м)                │  Рисунок  │  Рисунок

21. Муфта кабельная (для линий связи):│           │

12.1. прямая                          │  Рисунок  │  Рисунок

21.2. разветвительная (перчатка)      │  Рисунок  │  Рисунок

21.3. симметрирующая                  │  Рисунок  │  Рисунок

21.4. конденсаторная                  │  Рисунок  │  Рисунок

21.5. стыковая                        │  Рисунок  │  Рисунок

21.6. газонепроницаемая               │  Рисунок  │  Рисунок

21.7. изолирующая                     │  Рисунок  │  Рисунок

21.8. изолирующая газонепроницаемая   │  Рисунок  │  Рисунок

22. Устройства электрозащиты (для     │           │

схем)                                   │           │

22.1. Электродренаж:                  │           │

22.1.1. усиленный                     │  Рисунок  │  Рисунок

22.1.2. прямой                        │  Рисунок  │  Рисунок

22.1.3. поляризованный                │  Рисунок  │  Рисунок

22.2. Установка катодная              │  Рисунок  │  Рисунок

22.3. Протектор                       │  Рисунок  │  Рисунок

22.4. Совместная электрозащита (вен-  │  Рисунок  │  Рисунок

тильная электроперемычка)               │           │

23. Линия воздушная столбовая         │           │

Указывают: номер линии (N); длину     │  Рисунок  │  Рисунок

линии (l, км); материал и диаметр прово-│           │

локи (m, мм); номера опор, при необходи-│           │

мости, (1, 2, 3)                        │           │

23.1. Упраздняемая воздушная линия    │  Рисунок  │  Рисунок

связи                                   │           │

24. Профили опор воздушных линий      │           │

передачи и сети проводного вещания:     │           │

24.1. для 8-штыревой траверсы         │  Рисунок  │  Рисунок

24.2. для 4-штырной траверсы          │  Рисунок  │  Рисунок

24.3. для крюкового профиля           │           │

Указывают: номер цепи или линии (N);  │  Рисунок  │  Рисунок

материал и диаметр проводов (М), напри- │           │

мер, М-4, С-4; количество опор на 1 км  │           │

(A); высоту опоры (h)                   │           │

25. Линия стоечная городских телефон- │           │

ных сетей и сетей проводного вещания    │           │

Указывают: номер линии (N); материал и│  Рисунок  │  Рисунок

диаметр провода (m, мм); длину линии    │           │

(l, км); номера опор, при необходимости,│           │

(1, 2, 3)                               │           │

26. Линия сети проводного вещания на  │           │

электроопорах                           │           │

Указывают: номер линии (N); материал и│  Рисунок  │  Рисунок

диаметр провода (m, мм); длину линии (l,│           │

км); номера опор, при необходимости, (1,│           │

2, 3)                                   │           │

27. Фидер магистральный на схемах сети│           │

проводного вещания                      │           │

Указывают: рабочий (М); резервный     │  Рисунок  │  Рисунок

(Мр); номер линии (N); длину линии (l,  │           │

км); материал и диаметр провода (m, мм) │           │

28. Стойка телефонная                 │  Рисунок  │  Рисунок

Допускается около обозначения указы-  │           │

вать тип стойки и число пар             │           │

29. Штыри на крыше                    │  Рисунок  │  Рисунок

30. Опоры столбовые                   │           │

Допускается указывать назначение и    │  Рисунок  │  Рисунок

материал опор: контрольная (К);         │           │

резервная (Р); железобетонная (Ж);      │           │

деревянная (Д)                          │           │

31. Опора угловая, укрепленная подпо- │  Рисунок  │  Рисунок

рой с левой стороны по ходу нумерации   │           │

опор                                    │           │

32. Опора угловая, укрепленная подпо- │  Рисунок  │  Рисунок

рой с правой стороны по ходу нумерации  │           │

опор                                    │           │

33. Опора угловая, укрепленная оттяж- │  Рисунок  │  Рисунок

кой                                     │           │

34. Опора угловая, укрепленная подпо- │  Рисунок  │  Рисунок

рой и оттяжкой                          │           │

Примечание. В обозначениях по       │           │

пп. 31 - 34 указывают нормальный вылет  │           │

угла (Ам)                               │           │

│           │

35. Опора, укрепленная одной деревян- │  Рисунок  │  Рисунок

ной приставкой                          │           │

36. Опора, укрепленная двумя деревян- │  Рисунок  │  Рисунок

ными приставками                        │           │

37. Опора, укрепленная одной железобе-│  Рисунок  │  Рисунок

тонной или рельсовой приставкой         │           │

38. Опора, укрепленная двумя железобе-│  Рисунок  │  Рисунок

тонными или рельсовыми приставками      │           │

39. Опора, укрепленная контрольной    │  Рисунок  │  Рисунок

оттяжкой                                │           │

Указывают нормальный вылет угла (Ам)  │           │

40. Сдвоенная опора                   │  Рисунок  │  Рисунок

41. Опора для болотистых грунтов      │  Рисунок  │  Рисунок

42. Опора, оборудованная двойными     │  Рисунок  │  Рисунок

траверсами                              │           │

43. Опора, установленная в ряже       │  Рисунок  │  Рисунок

44. Опора полуанкерная                │  Рисунок  │  Рисунок

45. Опора П-образная                  │  Рисунок  │  Рисунок

46. Опора кабельная с кабельным шкафом│  Рисунок  │  Рисунок

или ящиком                              │           │

47. Опора мачтовая                    │  Рисунок  │  Рисунок

48. Опора с молниеотводом             │  Рисунок  │  Рисунок

49. Опора с разрядником               │           │

Указывают тип разрядника (р)          │  Рисунок  │  Рисунок

50. Катушка:                          │           │

- дренажная (ДК)                    │  Рисунок  │  Рисунок

- запирающая (ЗК)                   │  Рисунок  │  Рисунок

51. Автотрансформатор согласовывающий │  Рисунок  │  Рисунок

(АТ)                                    │           │

52. Катушка пупиновская на опоре      │  Рисунок  │  Рисунок

53. Ящик пупиновский                  │  Рисунок  │  Рисунок

54. Переход кабельный подводный       │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают марку, емкость и диаметр жил│           │

кабеля                                  │           │

55. Переход мачтовый                  │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают высоту мачт (Н, м)          │           │

56. Вставка кабельная и ввод на       │           │

воздушных линиях:                       │           │

- вставка                           │  Рисунок  │  Рисунок

- ввод                              │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают марку, емкость и диаметр жил│           │

кабеля                                  │           │

57. Линия передачи соединительная ГТС │           │

и СТС (межстанционной, межузловой):     │           │

2-проводная                           │  Рисунок  │  Рисунок

3-проводная                           │  Рисунок  │  Рисунок

4-проводная                           │  Рисунок  │  Рисунок

15. Прочие условные обозначения, используемые на схемах и планах сооружений связи, приведены в табл. 9.

Таблица 9

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Эксплуатационные предприятия       │  Рисунок  │  Рисунок

(сооружения) сетей связи и их подразде- │           │

ления                                   │           │

Для указания разновидности предприятий│           │

(сооружений) около обозначения приводят │           │

их аббревиатуру                         │           │

Пример: ТПОМС - территориально-       │           │

производственное объединение междугород-│           │

ными связями и телевидения; ЭТУС - экс- │           │

плуатационный технический узел связи;   │           │

РУС - районный узел связи и т.п.        │           │

2. Станционное оборудование на планах │           │

расположения                            │           │

Указывают тип аппаратуры и, при       │           │

необходимости, номер стойки (статива):  │           │

- стоечного или шкафного типа в     │  Рисунок  │  Рисунок

рядах                                   │           │

- стоечного, устанавливаемого в     │  Рисунок  │  Рисунок

каркасах ряда                           │           │

- ряды в аппаратной, стативной и др.│        Рисунок

Указывают расстояние между осями рядов  │

(l ), в свету (l ) и от стены (l )      │

1             2               3       │

Примечание. Оборудование обозначают:  │

- проектируемое                     │        Рисунок

- действующее                       │        Рисунок

- переносимое                       │        Рисунок

- развитие                          │        Рисунок

- демонтируемое                     │        Рисунок

- свободные места на каркасе ряда,  │        Рисунок

используемые при развитии               │

- фасад оборудования (указывают     │        Рисунок

стрелкой)                               │

│

3. Штифтовая рамка на схемах подключе-│        Рисунок

ния:                                    │

- без направляющей платы для провод-│

ников (кабелейтора)                     │

- с направляющей платой для провод- │  Рисунок     Рисунок

ников (кабелейтором)                    │           │

4. Подпольный желоб                   │  Рисунок  │  Рисунок

5. Подпольная коробка                 │           │

Указывают тип коробки (ПК); размер (Н)│  Рисунок  │  Рисунок

6. Отверстие для прохода кабелей      │  Рисунок  │  Рисунок

7. Воздушный желоб для прокладки      │           │

кабелей:                                │           │

- открытый                          │  Рисунок  │  Рисунок

- закрытый                          │  Рисунок  │  Рисунок

8. Каналы скрытых проводок            │           │

Указывают: количество труб (n);       │  Рисунок  │  Рисунок

диаметр трубы (d, мм); протяженность (l,│           │

м)                                      │           │

9. Переключение каналов ТЧ, ТТ (крос- │        Рисунок

сировки на ПСП, промщитах)              │

То же, сетевых и групповых трактов и  │        Рисунок

широкополосных каналов                  │

То же, коммутируемых каналов вторичных│        Рисунок

сетей                                   │

10. Дистанционное питание (ДП),       │

направление основного ДП по схеме:      │

- "провод - земля"                  │  Рисунок  │  Рисунок

- то же, резервное                  │  Рисунок  │  Рисунок

Направление основного ДП по схеме:    │           │

- "провод - провод"                 │  Рисунок  │  Рисунок

- то же, резервное                  │  Рисунок  │  Рисунок

Указывают число используемых жил      │           │

11. Граница района трансформаторной   │  Рисунок  │  Рисунок

подстанции (ТП), блок-станции (БС),     │           │

усилительной станции (УС), хозяйства    │           │

(совхоза, колхоза)                      │           │

16. Условные обозначения оконечных и промежуточных пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ состоят из графического условного обозначения и буквенно-цифрового обозначения элементов аппаратуры, а также номеров цифровых трактов.

Размер шрифта буквенно-цифрового обозначения аппаратуры и ее элементов должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, а также номеров цифровых трактов.

Условные обозначения пунктов ЛП с аппаратурой СП СЦИ приведены в табл. 10.

Таблица 10

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Интерфейсы:                        │           │

1) 2 Мбит/с                           │    Е1     │     E1

2) 34 Мбит/с                          │    Е3     │     Е3

3) 140 Мбит/с                         │    Е4     │     Е4

4) STM-1                              │    S1     │     S1

5) STM-4                              │    S4     │     S4

6) STM-16                             │    S16    │     S16

2. Оконечный пункт ЛП с аппаратурой   │  Рисунок  │  Рисунок

СП СЦИ:                                 │           │

1) ВОСП 155 Мбит/с (STM-1):           │           │

а) с окончанием на один тракт         │           │

140 Мбит/с                              │           │

б) с окончанием на 63 тракта 2 Мбит/с │  Рисунок  │  Рисунок

в) с окончанием на три тракта         │  Рисунок  │  Рисунок

34 Мбит/с                               │           │

г) с комбинированным окончанием на 42 │  Рисунок  │  Рисунок

тракта 2 Мбит/с и один тракт 34 Мбит/с  │           │

2) ВОСП 622 Мбит/с (STM-4):           │  Рисунок  │  Рисунок

а) с окончанием на четыре тракта STM-1│           │

или четыре тракта 140 Мбит/с            │           │

б) с окончанием на 126 трактов        │  Рисунок  │  Рисунок

2 Мбит/с и шесть трактов 34 Мбит/с      │           │

в) с комбинированным окончанием на два│  Рисунок  │  Рисунок

тракта STM-1 и 126 трактов 2 Мбит/с или │           │

шесть трактов 34 Мбит/с                 │           │

г) с комбинированным окончанием на два│  Рисунок  │  Рисунок

тракта 140 Мбит/с и 126 трактов 2 Мбит/с│           │

или шесть трактов 34 Мбит/с             │           │

3) ВОСП 2,5 Гбит/с (STM-16) с оконча- │  Рисунок  │  Рисунок

нием на 16 трактов STM-1 или 16 трактов │           │

140 Мбит/с                              │           │

4) Оконечный пункт ЛП с аппаратурой   │  Рисунок  │  Рисунок

СП СЦИ (ВОСП 155 Мбит/с/622 Мбит/с/     │           │

2,5 Гбит/с) с резервированием по схеме  │           │

1 + 1 или 1 : 1                         │           │

3. Промежуточный пункт ЛП с аппарату- │  Рисунок  │  Рисунок

рой СП СЦИ:                             │           │

1) ВОСП 155 Мбит/с:                   │           │

а) с вводом/выводом одного тракта     │           │

STM-1                                   │           │

б) с вводом/выводом 63 трактов        │  Рисунок  │  Рисунок

2 Мбит/с                                │           │

в) с вводом/выводом трех трактов      │  Рисунок  │  Рисунок

34 Мбит/с                               │           │

г) с вводом/выводом трактов           │  Рисунок  │  Рисунок

2 Мбит/с, 34 Мбит/с с кросскоммутацией  │           │

на уровне VC-12                         │           │

д) регенератор                        │  Рисунок  │  Рисунок

2) ВОСП 622 Мбит/с:                   │           │

а) с вводом/выводом четырех трактов   │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с или STM-1                    │           │

б) с вводом/выводом 126 трактов       │  Рисунок  │  Рисунок

2 Мбит/с и шести трактов 34 Мбит/с      │           │

в) с вводом/выводом двух трактов      │  Рисунок  │  Рисунок

STM-1 или 140 Мбит/с или 126 трактов    │           │

2 Мбит/с                                │           │

г) с вводом/выводом двух трактов      │  Рисунок  │  Рисунок

STM-1 или 140 Мбит/с и шести трактов    │           │

34 Мбит/с                               │           │

д) с вводом/выводом трактов 2 Мбит/с, │  Рисунок  │  Рисунок

34 Мбит/с с кросскоммутацией на уровне  │           │

VC-12                                   │           │

е) с вводом/выводом трактов           │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с, STM-1 с кросскоммутацией на │           │

уровне VC-12                            │           │

ж) с вводом/выводом трактов STM-1 или │  Рисунок  │  Рисунок

или 140 Мбит/с с кросскоммутацией на    │           │

уровне VC-4                             │           │

з) регенератор                        │  Рисунок  │  Рисунок

3) ВОСП 155 Мбит/с/622 Мбит/(STM-1/   │  Рисунок  │  Рисунок

STM-4) с вводом/выводом трактов         │           │

2 Мбит/с, 34 Мбит/с, 140 Мбит/с, STM-1  │           │

4) ВОСП 155 Мбит/с/622 Мбит/(STM-1/   │  Рисунок  │  Рисунок

STM-4) с вводом/выводом до 252 трактов  │           │

2 Мбит/с с кросскоммутацией на уровнях  │           │

TU-12, TU-2, AU-4                       │           │

5) ВОСП 2,5 Гбит/с:                   │           │

а) с вводом/выводом 16 трактов        │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с или 16 трактов STM-1, или их │           │

комбинация                              │           │

б) с вводом/выводом трактов           │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с, STM-1 с кросскоммутацией на │           │

уровне VC-12                            │           │

в) с вводом/выводом трактов           │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с, STM-1 с кросскоммутацией на │           │

уровне VC-4                             │           │

г) регенератор                        │  Рисунок  │  Рисунок

6) Кроссовый коммутатор:              │           │

а) с вводом/выводом до 256 трактов    │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с или STM-1, или до            │           │

1024 трактов 34 Мбит/с, или до          │           │

16384 трактов 2 Мбит/с, или их комбина- │           │

ция с кросскоммутацией на уровнях TU-12,│           │

TU-3, AU-4                              │           │

│           │

б) с вводом/выводом 1024 трактов      │  Рисунок  │  Рисунок

140 Мбит/с или STM-1, или их комбинация │           │

с кросскоммутацией на уровне AU-4       │           │

(Измененная редакция, Изм. N 1.)

# Приложение 1

Справочное

ПРИМЕРЫ ПОСТРОЕНИЯ НА СХЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ УСЛОВНЫХ

ОБОЗНАЧЕНИЙ ОКОНЕЧНЫХ И ТРАНЗИТНЫХ СТАНЦИЙ СИСТЕМ

ПЕРЕДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

ЭЛЕМЕНТОВ ЭТИХ СТАНЦИЙ

────────────────────────────────────────┬─────────────────────────

Наименование               │ Обозначение сооружений

│       и устройств

├───────────┬─────────────

│действующих│проектируемых

────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────

1. Кабельные системы передачи         │           │

1.1. Оконечная станция и аппаратура   │  Рисунок  │  Рисунок

оконечного пункта линейного тракта      │           │

(ОПЛТ) СП К-3600 (основное обозначение) │           │

1.2. Оконечная станция и аппаратура   │  Рисунок  │  Рисунок

ОПЛТ СП К-102ОС (упрощенное обозначение)│           │

1.3. Оконечная станция и аппаратура   │  Рисунок  │  Рисунок

ОПЛТ СП ИКМ-480 (основное обозначение)  │           │

1.4. Оконечная станция и аппаратура   │  Рисунок  │  Рисунок

ОПЛТ СП ИКМ-12ОУ (упрощенное            │           │

обозначение)                            │           │

1.5. Транзитное соединение групповых  │  Рисунок  │  Рисунок

трактов оконечных станций СП К-60ПС и   │           │

СП К-24Р (упрощенное обозначение)       │           │

1.6. Транзитное соединение групповых  │  Рисунок  │  Рисунок

трактов оконечных станций СП ИКМ-12ОУ и │           │

СП К-60ПС (основное обозначение)        │           │

1.7. Транзитное соединение групповых  │  Рисунок  │  Рисунок

трактов оконечных станций СП ИКМ-120 4/5│           │

и СП ИКМ-30 по двухкабельной схеме      │           │

(основное обозначение)                  │           │

1.8. Сопряжение аппаратуры            │  Рисунок  │  Рисунок

СП ИКМ-120 4/5 по однокабельной схеме с │           │

АТСК-У (основное обозначение)           │           │

1.9. Сопряжение аппаратуры СП ИКМ-30 с│           │

АТС:                                    │           │

- координатной системы              │  Рисунок  │  Рисунок

│           │

- электронной системы               │  Рисунок  │  Рисунок

│           │

2. Воздушные системы передачи         │  Рисунок  │  Рисунок

2.1. Оконечная станция воздушной линии│           │

передачи (основное обозначение)         │           │

# Приложение 1а

Справочное

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОКОНЕЧНЫХ

И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПУНКТОВ ЛП С АППАРАТУРОЙ СП СЦИ

НА СХЕМАХ ОРГАНИЗАЦИИ СВЯЗИ

1. Система передачи 155 Мбит/с

Рисунок 1

--------------------------------

<*> Около условного обозначения указывают тип аппаратуры.

2. Система передачи 622 Мбит/с

Рисунок 2

3. Система передачи 2,5 Гбит/с

Рисунок 3

Приложение 1а. (Введено дополнительно, Изм. N 1.)

# Приложение 2

Справочное

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

──────────────────────────────────────────┬───────┬───────────────

Наименование               │ Номер │  Порядковый

│таблицы│номер в таблице

──────────────────────────────────────────┼───────┼───────────────

Автотрансформатор согласовывающий (АТ)  │   8   │      51

Аппарат телеграфный                     │   6   │      17

Аппарат телеграфный с магнитной         │   6   │      20

приставкой                                │       │

Аппарат факсимильный                    │   6   │      18

Аппараты телефонные                     │   5   │       4

Аппаратура двусторонней групповой       │   4   │       9

междугородной телефонной связи            │       │

Аппаратная звукового или телевизионного │   7   │      14

вещания                                   │       │

Аппаратура контрольно-измерительная     │   6   │      13

Аппаратура образования дискретных       │   6   │       4

каналов магистральных и внутризоновых     │       │

связей                                    │       │

Аппаратура образования дискретных       │   6   │       5

каналов местных телеграфных связей        │       │

Аппаратура образования канала звукового │   4   │       8

вещания                                   │       │

Аппаратура оконечная линейного тракта   │   3   │       1

(ОПЛТ)                                    │       │

Аппаратура передачи данных              │   6   │      21

Аппаратура преобразования и временного  │   2   │       2

группообразования                         │       │

Аппаратура служебной связи              │   4   │       6

Аппаратура сопряжения                   │   2   │       3

Аппаратура телемеханики                 │   4   │       7

Аппаратура транзита групповых трактов   │   2   │       4

Блок-станция (БС)                       │   7   │       4

Бокс кабельный                          │   8   │       6

Вставка кабельная и ввод на воздушных   │   8   │      56

линиях                                    │       │

Вывод кабеля, защищаемого металлическим │   8   │      19

угольником (трубой), на стену здания      │       │

Выделение и введение в ОУП групповых    │   3   │       4

трактов                                   │       │

Граница района трансформаторной         │   9   │      11

подстанции (ТП), блок-станции (БС),       │       │

усилительной станции (УС), хозяйства      │       │

(совхоза, колхоза)                        │       │

Громкоговоритель                        │   7   │      12

Желоб воздушный для прокладки кабелей   │   9   │       7

Желоб подпольный                        │   9   │       4

Заземление                              │   8   │      20

Знак створный на речных переходах       │   8   │      18

Интерфейсы                              │  10   │       1

Кабель демонтируемый                    │   8   │       2

Кабель электродренажа                   │   8   │       3

Канал телеграфный (ТГ)                  │   6   │      26

Канал тональной частоты (ТЧ)            │   4   │       1

Канал тональной частоты или групповой   │   4   │       2

тракт резервный                           │       │

Каналы кабельной канализации            │   8   │       5

Каналы скрытых проводок                 │   9   │       8

Канализация связи кабельная             │   8   │       4

Катушка                                 │   8   │      50

Катушка пупиновская на опоре            │   8   │      52

Колодец кабельный                       │   8   │       7

Колодец кабельной канализации           │   8   │       8

переустраиваемый                          │       │

Колодец кабельной канализации на        │   8   │       9

геодезической подоснове                   │       │

Колодец кабельной канализации на        │   8   │      10

поперечном и продольном профиле           │       │

Колонка звуковая                        │   7   │      13

Коммутатор низовой связи станции прямых │   6   │       9

соединений                                │       │

Коммутатор станции прямых соединений    │   6   │      10

схемный                                   │       │

Коммутатор телеграфный особой           │   6   │      11

корреспонденции                           │       │

Коммутаторы телефонные                  │   5   │       4

Комплекс аппаратно-программный          │   6   │      14

"Телеграф"                                │       │

Комплекс управляющий вычислительный     │   4   │      10

Комплекты реле соединительных линий     │   5   │       7

Концентратор каналов ПД                 │   6   │      25

Концентратор телеграфной связи          │   6   │      12

Коробка абонентская                     │   8   │      12

Коробка подпольная                      │   9   │       5

Коробка универсальная сети проводного   │   7   │      10

вещания                                   │       │

Линия воздушная столбовая               │   8   │      23

Линия кабельная связи                   │   8   │       1

Линия передачи соединительная ГТС и СТС │   8   │      57

Линия сети проводного вещания на        │   8   │      26

электроопорах                             │       │

Линия стоечная городских телефонных     │   8   │      25

сетей и сетей проводного вещания          │       │

Муфта кабельная (для линий связи)       │   8   │      21

Оборудование станционное на планах      │   9   │       2

расположения                              │       │

Опора для болотистых грунтов            │   8   │      41

Опора кабельная с кабельным шкафом или  │   8   │      46

ящиком                                    │       │

Опора мачтовая                          │   8   │      47

Опора, оборудованная двойными траверсами│   8   │      42

Опора П-образная                        │   8   │      45

Опора полуанкерная                      │   8   │      44

Опора сдвоенная                         │   8   │      40

Опора с молниеотводом                   │   8   │      48

Опора с разрядником                     │   8   │      49

Опоры столбовые                         │   8   │      30

Опора угловая, укрепленная оттяжкой     │   8   │      33

Опора угловая, укрепленная подпорой и   │   8   │      34

оттяжкой                                  │       │

Опора угловая, укрепленная подпорой с   │   8   │      31

левой стороны по ходу нумерации опор      │       │

Опора угловая, укрепленная подпорой с   │   8   │      32

правой стороны по ходу нумерации опор     │       │

Опора, укрепленная двумя деревянными    │   8   │      36

приставками                               │       │

Опора, укрепленная двумя железобетонными│   8   │      38

или рельсовыми приставками                │       │

Опора, укрепленная контрольной оттяжкой │   8   │      39

Опора, укрепленная одной деревянной     │   8   │      35

приставкой                                │       │

Опора, укрепленная одной железобетонной │   8   │      37

или рельсовой приставкой                  │       │

Опора, установленная в ряже             │   8   │      43

Отверстие для прохода кабелей           │   9   │       6

Отверстие в ОУП групповых трактов с     │   3   │       5

потерей спектра                           │       │

Переключение каналов ТЧ, ТТ             │   9   │       9

Переход кабельный подводный             │   8   │      54

Переход мачтовый                        │   8   │      55

Питание дистанционное (ДП)              │   9   │      10

Подстанция трансформаторная (ТП)        │   7   │       7

Подстанция трансформаторная однолучевого│   7   │       8

питания (ТПО)                             │       │

Предприятия (сооружения) эксплуатацион- │   9   │       1

ные сетей связи                           │       │

Прибор вызывной                         │   6   │      19

Провод защитный                         │   8   │      14

Профили опор воздушных линий передачи и │   8   │      24

сети проводного вещания                   │       │

Пульт контрольно-измерительный          │   6   │       8

Пункт абонентский (АП) сети АТ          │   6   │      16

Пункт абонентский сети ПД               │   6   │      22

Пункт контрольно-измерительный (КИП)    │   8   │      16

Пункт оконечный ЛП с аппаратурой        │  10   │       2

СП СЦИ                                    │       │

Пункт промежуточный ЛП с аппаратурой    │  10   │       3

СП СЦИ                                    │       │

Пункт оконечный (ОП) передачи (ПРД) или │   6   │      27

приема (ПРМ) газетных полос по каналам    │       │

связи                                     │       │

Пункт оконечный телеграфной сети общего │   6   │      15

пользования                               │       │

Пункт переприема каналов звукового      │   7   │      15

вещания (ЗВ) или телевизионного вещания   │       │

(ТВ)                                      │       │

Пункт телефонный переговорный (ПП)      │   5   │       6

Переход кабельный подводный             │   8   │      54

Переход мачтовый                        │   8   │      55

Питание дистанционное (ДП)              │   9   │      10

Подстанция трансформаторная (ТП)        │   7   │       7

Подстанция трансформаторная однолучевого│   7   │       8

питания (ТПО)                             │       │

Предприятия (сооружения) эксплуатацион- │   9   │       1

ные сетей связи                           │       │

Прибор вызывной                         │   6   │      19

Провод защитный                         │   8   │      14

Профили опор воздушных линий передачи и │   8   │      24

сети проводного вещания                   │       │

Пульт контрольно-измерительный          │   6   │       8

Пункт абонентский (АП) сети АТ          │   6   │      16

Пункт абонентский сети ПД               │   6   │      22

Пункт контрольно-измерительный (КИП)    │   8   │      16

Пункт оконечный (ОП) передачи (ПРД) или │   6   │      27

приема (ПРМ) газетных полос по каналам    │       │

связи                                     │       │

Пункт оконечный телеграфной сети общего │   6   │      15

пользования                               │       │

Пункт переприема каналов звукового веща-│   7   │      15

ния (ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ)  │       │

Пункт телефонный переговорный (ПП)      │   5   │       6

Пункт транзита каналов звукового вещания│   7   │      16

(ЗВ) или телевизионного вещания (ТВ)      │       │

Пункты на первичной сети                │   1   │       4

Радиорозетка                            │   7   │      11

Рамка штифтовая на схемах подключения   │   9   │       3

Розетка телефонная                      │   5   │       5

Станция оконечная междугородная (ОМС)   │   1   │       3

объединенная                              │       │

Станция опорная усилительная (ОУС)      │   7   │       3

Станция передвижная усилительная        │   1   │       5

Станция ПВ централизованной сети        │   7   │       6

проводного вещания                        │       │

Станция промежуточная регенерационная   │   3   │       3

Станция промежуточная усилительная      │   3   │       2

Станция сетевая                         │   1   │       2

Станция системы передачи оконечная (СП) │   2   │       1

Станция телефонная                      │   5   │       2

Станция усилительная (УС)               │   7   │       5

Станция усилительная проводного вещания │   7   │       2

Станция центральная (ЦСПВ)              │   7   │       1

Стойка коммутационных устройств         │   6   │       7

Стойка телефонная                       │   8   │      28

Столбик замерный                        │   8   │      17

Ступень искания для функциональных схем │   5   │       3

станций и узлов                           │       │

Таксофоны телефонные                    │   5   │       4

Термодатчик грунтовый АРУ               │   8   │      15

Трансформатор абонентский или фидерный  │   7   │       9

Узел телеграфный коммутации 1-го класса │   6   │       1

Узел телеграфный коммутации 2-го класса │   6   │       2

Узел телеграфный коммутации 3-го класса │   6   │       3

Узел телефонный автоматической          │   5   │       1

коммутации                                │       │

Узлы ЕАСС сетевые                       │   1   │       1

Усилитель тональной частоты             │   4   │       5

Устройство защиты от ошибок             │   6   │      23

Устройство управления релейное или      │   5   │       8

электронное                               │       │

Устройства сопряжения каналов ПД и ЭВМ  │   6   │      24

Устройства электрозащиты                │   8   │      22

Устройства переходные                   │   6   │       6

Фидер магистральный на схемах сети      │   8   │      27

проводного вещания                        │       │

Цепь фантомная двухпроводная            │   4   │       3

Цепь физическая                         │   4   │       4

Шкаф кабельный распределительный        │   8   │      11

Штыри на крыше                          │   8   │      29

Щит переключений промежуточный (ПЩ)     │   5   │       9

Ящик кабельный телефонный               │   8   │      13

Ящик пупиновский                        │   8   │      53

Приложение 2. (Измененная редакция, Изм. N 1.)