Приложение N 10

к Руководству по безопасности

"Инструкция по техническому

диагностированию подземных

стальных газопроводов",

утвержденному приказом

Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору

от 06.02.2017 N 47

(Рекомендуемый образец)

ПРОТОКОЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА ТРУБЫ

И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГАЗОПРОВОДА

| Дата обследования | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущественная принадлежность газопровода |  |
| Адрес газопровода и N исполнительного чертежа |  |
| Назначение газопровода |  |
| Общая протяженность |  | метров, диаметр |  | миллиметров, |
| рабочее давление |  | мегапаскаля. |

1. Параметры шурфа

| N шурфа | Привязка шурфа по схеме (ПК) | Протяженность шурфа, метр | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |

2. Средства измерений

| Наименование прибора | N прибора | Назначение прибора | Свидетельство и дата следующей поверки (калибровки) |
| --- | --- | --- | --- |

3. Результаты измерений

3.1. Геометрические параметры

| N шурфа | Наружный диаметр, миллиметр | Толщина стенки трубы, миллиметр |
| --- | --- | --- |
|  | 0 градусов | 90 градусов | 0 градусов | 90 градусов | 180 градусов | 270 градусов |

3.2. Механические и коррозионные повреждения металла трубы

| N шурфа | Вид повреждения | Расположение, градус | Площадь, квадратный миллиметр (диаметр, миллиметр) | Глубина, миллиметр | Толщина стенки на неповрежденном участке, миллиметр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.3. Механические характеристики металла трубы

| N шурфа | Показания прибора | Среднее значение | Твердость | Временное сопротивление, мегапаскаль | Предел текучести, мегапаскаль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3.4. Состояние сварных соединений

| Случаи разгерметизации сварных соединений |  |
| --- | --- |
| Наличие поперечных сварных соединений газопровода в шурфе: |  |
| Необходимость проверки сварных соединений |  |
| Состояние сварных соединений |  | , протоколы N |  |

4. Выводы

Выявлено дефектов металла трубы и сварных соединений, из них:

| Дефекты | Количество, штук |
| --- | --- |
| Сквозные коррозионные повреждения более 1 миллиметра в диаметре |  |
| Сквозные коррозионные повреждения менее 1 миллиметра в диаметре |  |
| Язвенная (точечная) коррозия |  |
| Общая коррозия с остаточной толщиной стенки трубы менее 70 процентов от номинальной |  |
| Общая коррозия с остаточной толщиной стенки трубы более 70 процентов от номинальной |  |
| Механические повреждения |  |
| Негерметичность сварных соединений |  |
| Разрыв сварных соединений |  |
| Потеря прочности |  |

Измерения провели:

| должность, наименование организации |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |