Приложение

к Типовой инструкции

по эксплуатации металлических

дымовых труб энергопредприятий.

РД 153-34.0-21.524-98

_________________________________________

(наименование ТЭС)

________________________      ____________________________ 20__ г.

(место расположения ТЭС)      (дата составления Паспорта)

ПАСПОРТ

ДЫМОВОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРУБЫ

Высота от уровня земли Н  = __ м

з

Высота от уровня конструкции Н  = __ м

о

Диаметр устья D  = __ м

о

Для котлов

Дымовая труба сооружена:

Фундамент ________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________

Ствол ____________________________________________________________

(наименование организации)

__________________________________________________________________

По проекту _______________________________________________________

(номер проекта ствола и фундамента, наименование

__________________________________________________________________

проектной организации)

Стальные конструкции изготовлены _________________________________

(наименование организации, завода)

Балансовая (восстановительная) стоимость трубы _________ тыс. руб.

Главный инженер электростанции _________________ /_______________/

Представитель подрядной или субподрядной организации ____ /______/

Ответственное лицо, ведущее наблюдение за трубой ______ /________/

I. Техническая характеристика трубы

1. Дата сооружения трубы: фундамента _______, ствола _____________

2. Дата приемки трубы ____________________________________________

3. Дата пуска трубы в эксплуатацию _______________________________

4. Котлы, подключенные к трубе:

| Стан- цион- ный номер котла | Тип котла | Дата под- ключе- ния котла к тру- бе | Номиналь- ная тепло- (паро)- производи- тельность котла, Гкал/ч (т/ч) | Расход условно- го топ- лива, т/ч | Расход топлива при 100%-ной нагрузке | Объем дымовых газов, куб. м/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Ма- зут, т/ч | Газ, куб. м/ч | Уголь (торф), т/ч |  |

5. Температура  (°С)  дымовых  газов,  поступающих в  трубу  (выше

газохода на 1,5 - 2 м):

по проекту от __________ до __________

фактически от __________ до __________

6. Объем  дымовых  газов,   эвакуируемых   дымовой   трубой,   при

нормальном режиме работы всех котлов _____________ куб. м/ч

7. Характеристика дымовых газов:

┌───────────────┬────────────┬───────────────────────────────────┐

│    Параметр   │  Ед. изм.  │       Вид сжигаемого топлива      │

│               │            ├────────────┬────────────┬─────────┤

│               │            │   Уголь    │   Мазут    │   Газ   │

├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│SO  + SO       │%           │            │            │         │

│  2     3      │            │            │            │         │

├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│Влажность газов│г/куб. м    │            │            │         │

├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│Зольность      │г/куб. м    │            │            │         │

├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│Коэффициент    │альфа       │            │            │         │

│избытка воздуха│            │            │            │         │

├───────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼─────────┤

│Температура    │°С          │            │            │         │

│точки росы     │            │            │            │         │

└───────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────┘

8. Характеристика грунта под трубой ______________________________

__________________________________________________________________

(при опоре трубы на конструкции зданий указать, какие конструкции)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Уровни расположения грунтовых вод от поверхности  земли  вблизи

трубы

| Уровень | По состоянию на |
| --- | --- |
| Верхний, м |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижний, м |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Давление (кгс/кв. см) на грунт в основании трубы:

допустимое (нормативное) _____________________________________

расчетное - максимальное ____________, минимальное ___________

11. Плита фундамента:

а) глубина заложения подошвы от отметки +/- 0,00 м _________ м

б) размеры плиты ______________ м

в) конструкция плиты и материал ______________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

12. Фундамент:

высота ______________ м

конструкция и материал _____________________

Примечание. Пункты 9 - 12 для отдельно стоящих  на  фундаменте

металлических труб.

13. Ствол:

Общая высота (от места примыкания) _____________ м

Отметки: места примыкания (низ) ствола + ___________ м,

верха ствола + ________________________ м

Количество царг ____________________ шт.

| Размер царги | Номер царги |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| Длина, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Толщина стенки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Диаметр ствола __________ м, диффузора/конфузора _______ /______ м

Марка стали _______________________

Покрытие ствола:

наружное _________________________________________________________

(указать красители, марку, толщину слоя, метод покрытия)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

внутреннее _______________________________________________________

(указать красители, марку, толщину слоя, метод покрытия)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Количество проемов для газоходов ____________________ шт.

Характеристика газоходов

| Условное обозначение газохода | Тип газохода | Материал | Размер сечения, м | Отметка низа газохода, м | Длина газохода, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Данные о футеровке и теплоизоляции (если они имеются) ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Количество светофорных площадок ______________ шт.

Отметки их расположения:

N 1 ________ м, N 2 ________ м, N 3 ________ м, N 4 ________ м

Количество электродов заземляющего контура __________ шт.

Ходовая лестница с отметки + _____ м до отметки + _____ м

14. Состояние трубы (в момент составления паспорта):

а) отклонение оси от вертикали _________ мм

б) направление наклона _________________

в) причина наклона (осадка основания, строительный  дефект или

изгиб ствола) ____________________________________________________

г) данные о коррозии ствола и нарушениях покрытия ____________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Примечание. Паспорт составляется в трех экземплярах и хранится в техническом архиве у ответственного лица, ведущего наблюдения за трубой.

К паспорту прилагаются:

1. Акт приемки трубы в эксплуатацию и описание фактически выполненных работ при возведении трубы.

2. Общий вид трубы.

3. Акты осмотров.

4. Акты на выполненные работы (ремонт, окраска).

С паспортом в архиве дополнительно хранятся:

1. Журнал производства противокоррозионных, футеровочных и теплоизоляционных работ.

2. Акты на скрытые работы.

3. Комплект рабочих чертежей трубы.

II. Ведомость аварий и крупных повреждений дымовой трубы

| Дата | Описание аварии или повреждения | Принятые меры, дата устранения обнаруженных дефектов, органи- зация, устранившая дефекты | Подпись лица, осуществляющего наблюдение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

III. Журнал осмотров дымовой трубы

| Дата осмотра | Обнаружен- ные дефекты | Принятые меры и дата устра- нения обнаруженных дефектов | Подпись лица, осуществляющего наблюдение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

IV. Журнал ремонтов (замены) трубы

| Наименование ремонтных мероприятий | Кем произведен ремонт | Продолжительность ремонта, дата | Подпись лица, осуществлявшего наблюдение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Паспорт составил: ________________________          ______________

(должность, Ф.И.О.)               (подпись)

"__" ___________ 20__ г.