Техническое задание

на выполнение работ по ремонту систем отопления по адресам: Московская область, городской округ Кашира, посёлок Маслово, улица Садовая, дом 3, квартиры 1, 3; улица Садовая, дом 5, квартиры 1, 3

1. Наименование заказчика: Администрация городского округа Кашира Московской области.

2. Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по ремонту систем отопления по адресам: Московская область, городской округ Кашира, посёлок Маслово, улица Садовая, дом 3, квартиры 1, 3; улица Садовая, дом 5, квартиры 1, 3

3. Начальная (максимальная) цена Контракта: 475 013,67 (четыреста семьдесят пять тысяч тринадцать рублей 67копеек).

4. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ (ИКЗ): 18-35019008901501901001-0065-065-4322-244

5. Источник финансирования: Бюджет городского округа Кашира Московской области.

6. Код бюджетной классификации Российской Федерации: 901-0501-0830308930-244-225

7. Место выполнения работ: Московская область, городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Садовая д.3 кв.1,3, д.5 кв.1,3.

8. Сроки выполнения работ: В течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения муниципального контракта

9. Условия выполнения работ.

9.1. Работы выполнить качественно и в срок в соответствии с данным техническим заданием, локальным сметным расчетом, условиями Контракта.

10. Требования к качеству выполняемых работ.

10.1. В соответствии с условиями Контракта, требованиями СП 48.13330.2011 «Организация строительства», Федеральным Законом N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

11. Требования к качеству применяемых материалов и оборудованию.

11.1. В соответствии с требованиями сметной документации и условиями Контракта.

11.2. При выполнении работ применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, согласно таблице перечня товаров (материалов) и требований к ним, предлагаемых к поставке или к использованию при выполнении работ по ремонту объекта. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТ и другим нормативным документам. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости и возможности проведения работ и соответствовать проекту. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

11.3. Все поставляемые для производства работ материалы должны иметь паспорта, соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

11.4.Подрядчик в процессе выполнения работ использует собственные материалы. Транспортно-заготовительные расходы, а именно: транспортировка, погрузка, выгрузка осуществляется Подрядчиком и включена в стоимость работ.

12. Требование к Подрядчику.

12.1. Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ и обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля, в случаях некачественного проведения работ в течение 5 (пяти) дней с даты предоставления Заказчиком Подрядчику пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций; возместить суммы штрафных санкций, наложенных Заказчиком в случае некачественного проведения работ, в течение 5 (пяти) дней от даты оформления соответствующих документов.

12.2. Возведение либо установка временного жилья (бытовки и т.п.) Подрядчиком, проживание на территории объекта категорически запрещено.

12.3. Присутствие инженерно- технического работника при производстве работ обязательно на протяжении всего рабочего дня.

12.4. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдением своими сотрудниками действующего законодательства, мер пожарной безопасности и техники безопасности при выполнении работ.

12.5. Нахождение рабочих на объекте вне рабочего времени не допускается. Их размещение, питание и транспортировка на место проведения работ на объекте обеспечивается Подрядчиком.

12.6. Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком в специально отведенном Заказчиком месте. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно.

12.7. Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровья для сотрудников Заказчика и третьих лиц.

12.8.. Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

13. Требование к безопасности при проведении работ.

13.1. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с действующими требованиями и нормативами.

13.2. Не допускать к работе лиц, находящихся в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения.

13.3. При выполнении работ должны соблюдаться требования и рекомендации:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»,

- СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве»;

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

- постановлением Правительства №390 от 25.04.2012г. «О противопожарном режиме».

14. Исходные данные.

14.1. Рабочая документация раздел «Газоснабжение (внутренние устройства) (Приложения № 2, 3 к Техническому заданию), локальный сметный расчет.

15. Требования к отчетной документации.

15.1. В соответствии с условиями Контракта.

16. Порядок сдачи, приемки и оплаты результатов работ.

16.1. В соответствии с условиями Контракта.

17. Гарантийный срок.

17.1. Гарантийный срок на выполненные строительно-монтажные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

Прилагаются отдельными файлами:

Приложение №1 к Техническому заданию «Ресурсная ведомость № 15»;

Приложение №2 к Техническому заданию «Рабочая документация раздел «Газоснабжение (внутренние устройства) Московская область, городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Садовая, д.5;

Приложение №3 к Техническому заданию «Рабочая документация раздел «Газоснабжение (внутренние устройства) Московская область, городской округ Кашира, п. Маслово, ул. Садовая, д.3;

Техническое задание составлено верно, согласно всем нормативам законодательства

(СНИП, ГОСТ и т.д.)

______________________             В.В. Еремеев

Начальник отдела капитального строительства и ремонта

Управления строительства и благоустройства администрации городского округа Кашира

Должность, подпись, расшифровка подписи