Приложение N 8

к Руководству по безопасности

"Рекомендации по устройству

и безопасной эксплуатации

технологических трубопроводов",

утвержденному приказом Ростехнадзора

от 27 декабря 2012 г. N 784

(Образец)

ПАСПОРТ АРМАТУРЫ

| Товарный знак изготовителя | ПАСПОРТ ______________________ (обозначение паспорта) |
| --- | --- |

| Место знака обращения на рынке | Сведения о разрешительных документах (декларация о соответствии или сертификат соответствия и др.), номер, дата выдачи и срок действия |
| --- | --- |

1. Основные сведения об изделии

| Наименование изделия | ......... DN ......, PN ...... |
| --- | --- |
| Обозначение изделия |  |
| Документ на изготовление и поставку | _______________ (обозначение ТУ) |
| Изготовитель (поставщик) |  |
| Заводской номер изделия |  |
| Дата изготовления (поставки) |  |
| Назначение |  |

2. Основные технические данные

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Диаметр номинальный DN | В соответствии с ТУ |
| Давление номинальное PN, МПа и (или) рабочее Pp |  |
| Рабочая среда |  |
| Температура рабочей среды t, °C |  |
| Герметичность затвора |  |
| Климатическое исполнение и параметры окружающей среды |  |
| Тип присоединения к трубопроводу | В соответствии с ТУ |
| Гидравлические характеристики (коэффициент сопротивления, или условная пропускная способность, или коэффициент расхода) |  |
| Масса, кг |  |
| Остальные технические данные и характеристики - в соответствии с ТУ |  |
| Показатели надежности | В соответствии с ТУ |  |
| Показатели безопасности | В соответствии с ТУ |  |
| Вид привода | Тип (чертеж), зав. N | В соответствии с ТУ |
|  | Исполнение |  |
|  | Напряжение, В |  |
|  | Мощность, кВт |  |
|  | Передаточное число |  |
|  | КПД, % |  |
|  | Максимальный крутящий момент, Н.м |  |
|  | Масса, кг |  |
|  | Паспорт |  |
| Дополнительная информация: |  |

3. Сведения о материалах основных деталей

| Наименование детали | Марка материала, стандарт или ТУ |
| --- | --- |

Примечание.   Для   ответственной   арматуры   в  обоснованных  случаях

оформляются  таблицы  с  данными  для  основных деталей (химический состав,

механические  свойства материалов, сведения о контроле качества материалов)

и  сведения  о  результатах контроля качества сварочных материалов, сварных

соединений и наплавки.

4. Данные приемо-сдаточных испытаний

| Наименование, обозначение изделия, зав. N | Вид испытаний | Среда испытательная | Давление испытаний, МПа | Температура испытаний, °C | Давление, при котором проводится осмотр, МПа | Результат испытаний | Дата испытаний, N акта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | По документации |  |
|  |  |  |  |  |  | Фактический |  |
|  | Гидравлические испытания | На прочность и плотность материала корпусных деталей и сварных швов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | На герметичность относительно внешней среды уплотнений подвижных и неподвижных соединений |  |  |  |  |  |  |
|  | На герметичность затвора |  |  |  |  | Утечки, см3/мин. |  |  |
|  | На функционирование (работоспобность) |  |  |  |  |  |  |

5. Комплектность

В комплект поставки входят:

___________________________________________________________________________

(наименование изделия, обозначение)

паспорт _________________ - 1 экз. на каждое изделие (или на партию изделий

(обозначение)

до ________ штук);

руководство по эксплуатации ___________________;

(обозначение)

эксплуатационная   документация  на  комплектующие  изделия  (ПС,  РЭ);

ведомость ЗИП ______________________;

(обозначение)

комплект запасных частей в соответствии с ведомостью ЗИП.

6. Перечень отклонений от технической документации

| Наименование и обозначение детали, сборочной единицы | Краткое содержание отклонения, несоответствия | Номер отчета по несоответствию | Номер разрешения, дата |
| --- | --- | --- | --- |

7. Свидетельство о приемке

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│_________________________ ________________ N ____________________________│

│ (наименование изделия)    (обозначение)          (заводской номер)      │

│изготовлен(а)  и  принят(а) в соответствии  с обязательными  требованиями│

│государственных    (национальных)   стандартов,  действующей  технической│

│документации  и  признан(а)  годным(ой)  для  эксплуатации на указанные в│

│настоящем паспорте параметры                                             │

│                                                                         │

│Начальник ОТК  М.П. ________________ _____________________ ______________│

│                    (личная подпись) (расшифровка подписи)  (год, месяц, │

│                                                                число)   │

│                                                                         │

│-------------------------------------------------------------------------│

│                 (линия отреза при поставке на экспорт)                  │

│                                                                         │

│Руководитель предприятия                                                 │

│                                    _____________________________________│

│                                           (обозначение документа,       │

│                                       по которому проводится поставка)  │

│                                                                         │

│М.П. _________________ _____________________ ___________________         │

│     (личная подпись)  (расшифровка подписи) (год, месяц, число)         │

│                                                                         │

│                                                       Заказчик          │

│                                                    (при наличии)        │

│                                                                         │

│М.П. _________________ _____________________ ___________________         │

│     (личная подпись)  (расшифровка подписи) (год, месяц, число)         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

8. Результаты технического освидетельствования

| Дата освидетельствования | Результаты освидетельствования | Срок следующего освидетельствования | Подпись ответственного лица, осуществляющего надзор |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверка документации | Наружный осмотр в доступных местах | Внутренний осмотр в доступных местах | Гидравлические (пневматические) испытания |  |  |

9. Движение изделия при эксплуатации, учет работы

и технического обслуживания

| Дата установки | Место установки | Основные параметры (PN, t, рабочая среда) | Наработка | Вид технического обслуживания | Сведения о ремонте | Должность, подпись выполнившего работу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после последнего ремонта |  |  |  |

10. Сведения об утилизации

| Дата | Сведения об утилизации | Примечание |
| --- | --- | --- |

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│                           11. Особые отметки                            │

│                                                                         │

│                                                                         │

│                                                                         │

└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘