ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Раздел 1. Общие требования

1. Предмет аукциона

1.1. Предметом настоящего аукциона в электронной форме является:  разработка проекта на капитальный ремонт системы вентиляции в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом  1-3.

1.2. Начальная (максимальная) цена Контракта:– 748 000 (семьсот сорок тысяч) рублей 00 копеек.

1.3. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) соответствующий предмету аукциона в электронной форме:  71.12.12.190 «Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки».

1.4. Идентификационный код закупки в плане-графике:  182782666772178380100100740010000000.

# Требования к объему выполнения Работ.

  - Объем, содержание и другие, предъявляемые к Работам требования, определяются Заданием на проектирование  на разработку проекта на капитальный ремонт системы вентиляции в здании (далее – Задание на проектирование) для СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 «Максимилиановская», приведенными в Приложении № 1 к настоящему Техническому заданию, сметой на проектные (изыскательские) работы: «Проектирование капитального ремонта вентиляции  в здании СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 «Максимилиановская» (далее – Смета), приведенной в Приложении № 2 к настоящему Техническому заданию, и являющимися его неотъемлемой частью.

# Место, сроки (периоды) и условия выполнения Работ.

3.1	Местом выполнения  работ является СПб ГБУЗ «Городская больница № 28», расположенное по адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 1-3  (далее – Объект).

3.2.	Подрядчик обязуется произвести выполнение Работ в строгом соответствии с разработанными  Заданием на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию) и Сметой (Приложение № 2 к настоящему техническому заданию).

3.3.	Начало выполнения Работ: с момента с момента заключения Контракта и внесения его в Реестр контрактов.

3.4.	Окончание выполнения Работ:  не более  180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента заключения Контракта и внесения его в Реестр контрактов. Датой окончания выполнения Работ считается дата подписания акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ.

4.	Требования к качеству, безопасности выполнения Работ.

4.1.	Качество и безопасность Работ должны соответствовать требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе требованиям:

4.1.1.	ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 июня 2013 г. № 156-ст;

4.1.2.	Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

4.1.4.	Правил устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204;

4.1.7.	Федерального закона № 190-ФЗ от 29.12.2004г. «Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

4.1.8.	Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

4.1.9.	СанПиН 2.1.3.2630-10 «Cанитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»;

    - Иным нормам и правилам.

4.2.	Качество и безопасность Работ должны соответствовать требованиям, установленным в Приложении № 1 (Задание на проектирование) к настоящему Техническому заданию, в том числе требованиям нормативных правовых документов, перечисленных в Приложении № 1 (Задание на проетирование).

4.3.	Подрядчик обязан осуществлять выполнение Работ в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. (в действующей редакции) «Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

### 5.	Требования к техническим характеристикам Работ.

5.1.	Требования к техническим характеристикам представлены в Приложении № 1 (Задание на проектирование) к Техническому заданию и в Приложении № 2 (Смета) к Техническому заданию.

6.	Требования к результатам Работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых Работ потребностям Заказчика (приемка Работ).

6.1.	Подрядчик обязан выполнить Работы в составе, соответствующем Заданию на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

6.2.	По завершении в установленные сроки Работ Подрядчик передает по накладной, с приложением акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ, Заказчику полный комплект проектно-сметной документации на бумажном носителе в трех экземплярах, прошитых, заверенных и согласованных в установленном порядке, определенном Заданием на проектирование и два экземпляра в электронном виде, в соответствии с пунктами 2.9. Задания на проектирование (Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).

6.3.	Приемка Работ обеспечивается Заказчиком совместно с инженерной организацией. В течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения проектно-сметной документации Заказчик совместно с инженерной организацией проверяют комплектность проектной документации и соответствие её Заданию на проектирование, Смете, подписывает и передает один экземпляр акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ Подрядчику.

6.4.	В случае выявления некомплектности проектно-сметной документации, несоответствия ее Смете, Заданию на проектирование, либо иных явных недостатков Заказчик, составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов (недостатков)) подтверждается и подписывается инженерной организацией и является обязательным для устранения недостатков Подрядчиком.

6.5.	Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки Работ своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте.

6.6.	Окончательная приемка разработанной Подрядчиком проектно-сметной документации производится приемочной комиссией в составе представителей Заказчика, Подрядчика и инженерной организации после устранения Подрядчиком всех замечаний и недостатков.

6.7.	Датой сдачи результата Работ считается дата подписания сторонами акта сдачи-приемки проектно-изыскательских работ.

7.	Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Работ.

7.1.	В соответствии со ст. 761 Гражданского кодекса РФ при обнаружении недостатков в проектно-сметной документации, выявленных в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, Подрядчик обязан безвозмездно переделать проектную документацию в срок, установленный Заказчиком, с повторным согласованием их результатов в установленном порядке, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8.	Перечень приложений к части III документации об аукционе «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», являющихся его неотъемлемой частью

8.1.	Приложение № 1 – Задание на проектирование на разработку проекта на капитальный ремонт системы вентиляции в здании, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, ул. Декабристов, дом 1-3;

8.2.	Приложение № 2 – Смета на  проектные (изыскательские) работы: «Проектирование капитального ремонта системы вентиляции в здании  СПб ГБУЗ «Городская больница № 28 «Максимилиановская»;

8.3.	Приложение № 3 - Рекомендуемая форма «Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 5 и 7 - 10 части 1 статьи 31 закона»;

8.4.	Приложение № 4 - Рекомендуемая форма «Анкета участника»;

8.5.	Приложение № 5 - Рекомендуемая форма «Согласие участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг».