# Акт осмотра открытых рвов и котлованов под фундаменты

| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, автор проекта (или его уполномоченный архитектор) |  |
| --- | --- |
| конструктор |  | , представитель заказчика |  |
| главный инженер строительства |  | , производитель работ |  |
| произвели осмотр рвов и котлованов для фундамента постройки |  |
| на земельном участке |  | по ул. |  |
| причем оказалось: |
| 1. Грунт на дне рвов соответствует (не соответствует) данным предварительных изысканий, а именно: порода, структура, примеси, плотность, влажность, химический состав, осадка дна от пяти сильных ударов. |
| 2. Уровень грунтовых вод |  | . |
| 3. Планировочная отметка по проекту с подсыпкой или срезкой против существующей поверхности земли |
| на участке |  | . |
| 4. Глубина (от планировочной отметки, ширина рвов и котлованов) |  | . |
| 5. Основание для фундаментов |  | . |
| 6. Мощность основания (по данным предварительных изысканий) |  | . |
| 7. Первоначально принято допускаемое давление на грунт по утвержденному проекту |  | . |
| 8. Фактически по осмотру рвов и котлованов устанавливается допускаемое давление |
| 9. Род фундаментов, принятый по проекту |  | . |
| 10. При производстве земляных работ встречались (не встречались) препятствия (старые колодцы, сваи, фундаменты бывших зданий, выгребные ямы и т.п.). |
| 11. Необходимость устройства искусственного основания или особого типа фундамента, не предусмотренного проектом, вызывается (не вызывается). |
| 12. Дополнительные земляные работы требуются (не требуются) в количестве |  | кубометров. |
| Комиссия признает, что выполненные земляные работы и принятое давление на грунт в |
|  | не вызывает опасения деформации здания по его возведении. |

| Автор проекта или его уполномоченный архитектор |  |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика, инженер |  |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |
| Производитель работ |  |
|  | (подпись) |