Форма 14а

|  |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (Электромонтажная организация) |  | (заказчик) |
| (Подразделение) |  | (объект) |
|  |  |  | 200 |  | г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

ПРИЕМКИ ТРАНШЕЙ, КАНАЛОВ, ТУННЕЛЕЙ И БЛОКОВ ПОД МОНТАЖ КАБЕЛЕЙ

| Комиссия в составе: |
| --- |
| представителя электромонтажной организации |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя заказчика |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| представителя генподрядной организации |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |
| произвела осмотр и проверку выполненных |  |
| (наименование генподрядной организации) |
| сооружений для прокладки кабелей. |
| 1. К сдаче-приемке предъявлены следующие объекты: |  |
| (траншеи, каналы, туннели, блоки кабельной канализации) |
| 2. Сооружения выполнены в соответствии с проектом, разработанным |  |
| (наименование организации, NN чертежей рабочей документации) |
| 3.Отступления от проекта |  |
|  | (перечислить) |
| согласованы |  |
|  | (наименование проектной организации) |
| 4. Разбивка трассы траншеи (каналов, туннелей) |  |
|  | (выполнена, не выполнена) |
| согласно проекта. |

| 5. Ширина и глубина траншеи соответствует требованиям проекта и ПУЭ-98, постель выполнена |
| --- |
| из |  | толщиной слоя, мм, |  | пересечение дорог выполнено в трубах |
|  |  | на глубине |  | мм, соединение и окраска труб |  |
|  | (материал) |  |  |  | (способ выполнения) |
| Траншея подготовлена к прокладке кабеля. |
| 6. Диаметр отверстий блоков и правильность стыкования блоков проверены, крышки на люках колодцев установлены. |
| 7. Обрамление и перекрытия кабельных каналов выполнены |  |
| 8. Дренаж выполнен по проекту. |
| 9. Особые замечания |  |
| Заключение. Объекты, перечисленные в п.1 настоящего акта, считать принятыми под монтаж кабелей. |
| Приложение. Схема привязки наружных кабельных трасс по местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок трасс. |
| Представитель электромонтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации |  |
|  | (подпись) |