АКТ

приемки системы внутреннего водостока и выпусков из здания

|  |  |  | " |  | " |  | 200 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: |  | Авторского надзора |  |
| (организация, должность, Ф.И.О.) |  | Технического надзора заказчика |  |
|  |  | Генерального подрядчика |  |
|  |  |  | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  |  |  | Эксплуатационной организации |  |
| Произвели осмотр и приемку в эксплуатацию системы внутреннего водостока и выпуска из здания |
| и установили: |
| 1. Устройство водостока соответствует проекту и СНиП 3.05.01-85. |
| 2. При испытании внутренних водосточных сетей наполнением водой до уровня наивысшей водосточной воронки в течение 10 минут утечки воды не было. Сточные воды отводятся нормально. |
| На основании произведенного осмотра и испытаний предъявленную к сдаче систему внутреннего водостока считать принятой и допущенной к эксплуатации. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: |  | Авторского надзора |  |
| (подписи, Ф.И.О.) |  | Технадзора заказчика |  |
|  |  | Генерального подрядчика |  |
| М.П. |  | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  |  | Эксплуатационной организации |  |