Приложение N ____

к Договору о предоставлении услуг связи

N _____ от "___"__________ ____ г.

Акт приемки

помещения под монтаж оборудования

г. _____________                                    "___"__________ ____ г.

___________ в лице ____________, действующ__ на основании __________, именуем__ в дальнейшем "Оператор", с одной стороны, и ______________ в лице __________, действующ__ на основании __________, именуем__ в дальнейшем "Гостиница", с другой стороны, именуемые каждый в отдельности "Сторона", а вместе - "Стороны", во исполнение Договора о предоставлении услуг связи от "___"__________ ____ г. N _____ (далее - "Договор") оформили настоящий Акт о нижеследующем:

1. В рамках действующего Договора для установки оборудования Оператора Гостиница передает следующее помещение:

| Адрес: |
| --- |
| Площадь помещения (кв. м) |  |
| Высота потолка (м) |  |
| Диапазон рабочих температур (град. C) |  |
| Потребляемая мощность (Вт) |  |
| Напряжение электропитания (В) |  |
| Наличие АБП |  |
| Максимальное время отсутствия первичного напряжения (час) |  |
| Ток срабатывания вводного автомата (А) |  |
| Контур заземления, отделенный от других нагрузок, максимальное сопротивление растеканию тока (Ом) |  |
| Евророзетки с заземляющим контактом, подключенные к отдельному вводному автомату (10А) |  |
| Относительная влажность при температуре 20 град. C |  |
| Запыленность воздуха (мг/куб. м) |  |
| Наличие приточно-вытяжной вентиляции |  |
| Рабочее освещение (лк) |  |
| Наличие аварийного освещения (согласно действующим нормам) |  |

1.1. Отделка помещения:

- антистатическое покрытие на полу;

- стены покрыты непылящейся краской.

1.2. План помещения с указанием дверей, окон, технологических проемов прилагается.

1.3. Оборудование и коммуникации помещения Сторонами проверены, находятся в исправном состоянии, за исключением ______________________________________.

1.4. Особые отметки: __________________________________________________.

2. Настоящий Акт свидетельствует о том, что помещение соответствует спецификации Оператора и претензий по подготовке помещения для монтажа оборудования он не имеет.

3. Начало установки оборудования - в течение __ рабочих дней после подписания настоящего Акта.

4. Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5. Приложения:

- план помещения;

- _______________________.

Оператор:                                       Гостиница:

Подпись _________________                       Подпись _______________

М.П.                                          М.П.

Ф.И.О. __________________                       Ф.И.О. ________________