Приложение Г

к Р НОСТРОЙ от 05.12.2011 N 2.15.4-2011

(обязательное)

ПАСПОРТ

системы отопления, теплоснабжения и холодоснабжения

| Наименование |  |
| --- | --- |
| Адрес |  |
| Зона, цех, помещения |  |

Г.1 Общие сведения

| 1 Назначение системы |  |
| --- | --- |
| 2 Местонахождение оборудования системы |  |

Г.2 Основные технические характеристики оборудования

1 Холодильная установка

| Данные | Модель | N | Производительность, кВт | Холодильный агент | PS, (данные по давлению), Па | TS, (данные по температуре), °С |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

2 Насос

| Данные | Тип | N | Подача, л/с | Напор, Па | Мощность, кВт | Частота вращения с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

3 Дополнительное оборудование

| Данные | Тип или модель | N | Производительность | Схема | Вид | Параметры |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |

| Примечание - |  |
| --- | --- |

Г.3 Расход холодоносителя по сети

| N п/п | N участка трубопровода | Наименование холодоносителя | Расход холодоносителя м3/ч | Отклонения, % | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Заключение - |  |
| --- | --- |

Г.4 Аксонометрическая схема трубопроводов системы холодоснабжения

Г.5 Таблица настройки балансировочных клапанов

| Индекс (номер) потребителя холода | Тип балансировочного клапана, диаметр, мм | Проектный расход холодоносителя, м3/ч | Окончательный расход холодоносителя, м3/ч | Настройка (число оборотов шпинделя) балансиров очного клапана | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Г.6 Выводы:

Выводы:

В соответствии с СП 73.13330, отклонение показателей по расходу холодоносителя от предусмотренных проектом допускается ±10%.

Система работает удовлетворительно.