Техническое задание

на проведение текущего ремонта в здания

| Раздел 1. Первый этаж, помещение 3. Берлин 21Б |
| --- |
| Стены |
| 1 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,381 |
| 2 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен | м2 | 0,381 |
| 3 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 0,381 |
| 5 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен на 2 раза | м2 | 0,381 |
| Потолок |
| 6 | Устройство плинтусов потолочных | м | 0,17 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 0,175 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску | м2 | 0,175 |
| Раздел 2. Первый этаж. Помещение 5. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 11 | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг | шт. | 0,01 |
| 12 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | 1 врезка | 2 |
| 13 | Установка радиаторов аллюминиевых 8сек. | кВт | 0,0148 |
| 16 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 17 | Кран шаровый dn 20 3/4 | шт. | 2 |
| 18 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | приборы | 0,01 |
| Раздел 3. Первый этаж. Помещение 6. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 19 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних 6сек | радиатор | 0,02 |
| 20 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к расценке 65-21-1 | радиатор | 0,02 |
| 23 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | прибор | 0,02 |
| Раздел 4. Первый этаж. Помещение 8. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 24 | Добавление секций радиаторов одной или двух крайних 6сек | радиатор | 0,02 |
| 25 | При добавлении свыше двух секций на каждую последующую добавлять к расценке 65-21-1 | радиатор | 0,02 |
| 28 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | прибор | 0,02 |
| Раздел 5. Первый этаж. Помещение 30. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 29 | Демонтаж конвекторов | экм | 0,0259 |
| 30 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 2 |
| 31 | Установка радиаторов аллюминиевых 8сек | кВт | 0,0148 |
| 34 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 35 | Кран шаровый dn 20 3/4 | шт. | 2 |
| 36 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | прибор | 0,02 |
| Раздел 6. Первый этаж. Коридор. Берлин 21Б |
| Двери |
| 37 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов | м2 | 0,585 |
| Раздел 7. Второй этаж. Коридор. Берлин 21Б |
| Двери |
| 38 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов | м2 | 0,45 |
| Полы |
| 39 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 0,748 |
| 40 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 0,94 |
| 41 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | м2 | 0,94 |
| 42 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | м2 | 1,087 |
| 43 | Укладка лаг | м2 | 1,087 |
| 44 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов | м2 | 1,087 |
| 45 | Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей деревянных | м2 | 2,174 |
| 46 | Покрытие полов лаком по огрунтованной или окрашенной поверхности за 1 раз | м2 | 2,174 |
| 47 | Устройство покрытий из фанеры | м2 | 1,087 |
| 48 | Фанера ФК шлифованная 20x1525х1525 мм, сорт 3/4 | шт | 47 |
| 49 | Устройство покрытий из линолеума на клее | м2 | 0,94 |
| 50 | Линолеум, 31 класс | м2 | 95,88 |
| 51 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 0,748 |
| 52 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,0256 |
| 53 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | т | 2,56 |
| 54 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера; расстояние перевозки 12км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | т | 2,56 |
| Раздел 8. Второй этаж. Помещение 32. Берлин 21Б |
| Стены |
| 55 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,702 |
| 56 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен | м2 | 0,702 |
| 57 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 0,702 |
| 59 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен на 2 раза | м2 | 0,702 |
| 60 | Облицовка колонн пвх уголком 20*20*2700мм | м2 | 0,001 |
| 61 | Уголок пвх 20*20*2700мм | шт. | 16 |
| Раздел 9. Второй этаж. Помещение 35. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 62 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,028 |
| 63 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за 2 раза | м2 | 0,028 |
| Раздел 10. Второй этаж. Помещение 37. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 64 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | отверстия | 0,02 |
| 65 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,003 |
| 66 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм | м | 0,09 |
| 67 | Промывка труб, диаметр труб 20мм | м | 0,09 |
| 68 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | м | 0,09 |
| 69 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | м2 | 0,002 |
| 70 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 | м2 | 0,002 |
| 71 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 2 |
| 72 | Установка радиаторов аллюминиевых 12сек | кВт | 0,0222 |
| 75 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 76 | Кран шаровый dn 20 3/4 | шт. | 2 |
| 77 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | 100 приборы | 0,01 |
| Раздел 11. Второй этаж. Помещение 41. Берлин 21Б |
| Отопление |
| 78 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг | шт. | 0,01 |
| 79 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 20 мм | врезка | 2 |
| 80 | Установка радиаторов аллюминиевых 12сек | кВт | 0,0222 |
| 83 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм | шт. | 2 |
| 84 | Кран шаровый dn 20 3/4 | шт. | 2 |
| 85 | Прочистка и промывка радиаторов отопления весом до 80 кг внутри здания | прибор | 0,01 |
| Раздел 12. Ремонт кровли. Берлин 14 |
| 86 | Демонтаж профилированного листа | м2 | 2,65 |
| 87 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление (наращивание) стропильных ног | м | 1,4 |
| 88 | Устройство кровель из профилированного листа по готовым прогонам | м2 | 2,65 |
| 89 | Профнастил окрашенный | м2 | 77 |
| 90 | Устройство карнизов | м2 | 0,588 |
| 91 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций | м2 | 1,148 |
| 92 | Антисептик | кг | 36,9656 |
| Раздел 13. Первый этаж пом.7 (вахта). Берлин 14 |
| Стены |
| 93 | Снятие обоев простых и улучшенных | м2 | 0,2 |
| 94 | Облицовка стен МДФ панелями по деревянной обрешетке | м2 | 0,215 |
| Полы |
| 96 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов | м | 0,09 |
| 97 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина | м2 | 0,05 |
| 98 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит | м2 | 0,05 |
| 99 | Устройство покрытий из плит древесностружечных | м2 | 0,05 |
| 100 | Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | м2 | 0,05 |
| 101 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных | м | 0,09 |
| Окна |
| 102 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | м2 | 0,0145 |
| 103 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) глухих | м2 | 0,0145 |
| 104 | Очистка помещений от строительного мусора | т | 0,000342 |
| 105 | Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка | т | 0,0342 |
| 106 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10т работающих вне карьера; расстояние перевозки 12км; нормативное время пробега 1,141 час; класс груза 1 | т | 0,0342 |
| Потолок |
| 107 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,05 |
| 108 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | м2 | 0,05 |
| 109 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 0,05 |
| 111 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску на 2 раза | м2 | 0,05 |
| Раздел 14. Помещение 2. Берлин 14 |
| Стены |
| 112 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,514 |
| 113 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен | м2 | 0,514 |
| 114 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 0,514 |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен на 2 раза | м2 | 0,514 |
| 117 | Облицовка колонн пвх уголком 20*20*2700мм | м2 | 0,0005 |
| 118 | Уголок пвх 20*20*2700мм | шт. | 8 |
| Раздел 15. Помещениие 11. Берлин 14 |
| Стены |
| 119 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,528 |
| 120 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен | м2 | 0,03 |
| 121 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 0,528 |
| 123 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен на 2 раза | м2 | 0,528 |
| 124 | Облицовка колонн пвх уголком 20*20*2700мм | м2 | 0,0005 |
| 125 | Уголок пвх 20*20*2700мм | шт. | 8 |
| Потолок |
| 126 | Очистка вручную поверхности потолков от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,357 |
| 127 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм потолков | м2 | 0,357 |
| 128 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза потолков | м2 | 0,357 |
| 130 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску на 2 раза | м2 | 0,357 |
| Раздел 16. Помещение 8. Берлин 14 |
| Стены |
| 131 | Очистка вручную поверхности стен от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | м2 | 0,731 |
| 132 | Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) известковым раствором стен | 100 м2 | 0,02 |
| 133 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 2 раза стен | м2 | 0,731 |
| 135 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен на 2 раза | м2 | 0,731 |
| 136 | Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности заполнений дверных проемов | м2 | 0,0336 |

Приложение №2

к документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

на проведение текущего ремонта в здании МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2018 год.

| Основные характеристики объекта закупки | проведение текущего ремонта в здании МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», Красноярский край, г.Шарыпово, мкр. Берлин,14 в 2018 год |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: | Метод сопоставимых рыночных цен. Направлены запросы на предоставление коммерческих предложений, на основании которых произведен расчет начальной максимальной цены контракта. |
| Расчет НМЦК | На запросы получены три коммерческих предложения о стоимости Предложение №1 – 1 315 000,00коп, Предложение №2 – 1 350 000,00 коп., Предложение №3 – 1310 000,00 коп. где: - начальная (максимальная) цена контракта НМЦК = ( 1 315 000,00+1 350 000,00+1 310 000,00)/3=1325 000,00 Среднее значение цены – 1325000,00 среднее квадратичное отклонение –21,7 Коэффициент вариации – 1,64% v - количество (объем) оказываемых услуг; n - количество значений, используемых в расчете; i - номер источника ценовой информации; - цена единицы услуги, представленная в источнике с номером i. |
| Ответственное лицо | Литвиненко Мария Юрьевна – юрисконсульт –МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» |