Приложение N 9

к Правилам технической эксплуатации

тепловых энергоустановок

(образец)

ПАСПОРТ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Наименование предприятия

______________________________________________________________________

Цех

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

1. Общие сведения

1. Назначение вентиляционной системы

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Местонахождение оборудования вентиляционной системы

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

3. Проект выполнен в _____ году (кем)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

4. Монтаж выполнен в ____ году (кем)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

5.  Испытание и регулировка вентиляционной системы на проектные данные

произведены

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

6. Категория взрывопожароопасности

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

7.   Наименование   взрывоопасных   смесей   и  пределы  взрывоопасных

концентраций

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

8. Режим работы вентиляционной системы (постоянный, периодический)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

9. Прочие сведения

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

10. Паспорт составлен в ____ году

Исполнитель

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Ответственный за работу вентиляционных систем на предприятии

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

2. Сведения об оборудовании вентиляционной системы

и результаты исследований

| Наименование показателя | Данные проекта | Фактические данные |
| --- | --- | --- |
|  |  | до наладки | после наладки |
| Вентилятор |  |  |  |
| Тип и номер |  |  |  |
| Диаметр всасывающего отверстия, мм |  |  |  |
| Размеры выхлопного отверстия, мм |  |  |  |
| Частота вращения, об/мин |  |  |  |
| Полное давление, кгс/см2 |  |  |  |
| Производительность, м3/ч |  |  |  |
| Предельно допустимая частота вращения, об/мин |  |  |  |
| Положение кожуха вентилятора |  |  |  |
| Электродвигатель |  |  |  |
| Тип и серия |  |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |  |
| Тип передачи |  |  |  |
| Профиль и количество ремней |  |  |  |
| Диаметры шкафов, мм: |  |  |  |
| вентилятора |  |  |  |
| двигателя |  |  |  |
| Воздуховоды |  |  |  |
| Защитное покрытие |  |  |  |
| Общая длина, м |  |  |  |
| Толщина, мм |  |  |  |
| Калориферная установка |  |  |  |
| Тип и номер |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |
| Общая поверхность нагрева, м2 |  |  |  |
| Схема установки: |  |  |  |
| по теплоносителю |  |  |  |
| по воздуху |  |  |  |
| Сопротивление воздуха, кгс/м2 |  |  |  |
| Давление пара, кгс/см2 |  |  |  |
| Перепад температуры воды, град. С |  |  |  |
| Температура воздуха, град. С: |  |  |  |
| до калорифера |  |  |  |
| после калорифера |  |  |  |
| наружного |  |  |  |
| Теплопроизводительность, ккал/ч |  |  |  |
| Коэффициент теплопередачи, ккал/(м2 град. С) |  |  |  |

| Пылеочистное устройство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  |  |
| Тип, номер или размер |  |  |  |
| Количество, шт. |  |  |  |
| Количество воздуха до устройства, м3/ч |  |  |  |
| То же, после устройства, м3/ч |  |  |  |
| Подсос (выбивание) воздуха, % |  |  |  |
| Сопротивление, кгс/м2 |  |  |  |
| Скорость воздуха на входе, м/с |  |  |  |
| Начальное содержание пыли, мг/м3 |  |  |  |
| Содержание пыли в выходящем воздухе, мг/м3 |  |  |  |
| Степень очистки, % |  |  |  |
| Прочее оборудование |  |  |  |

3. Результаты аэродинамических испытаний

| Номер точки | Размеры сечений (мм) | Площадь (м2) | Температура (град. С) | Давление пара (кгс/м2) | Скорость (м/с) | Производительность, (м3/ч) | Невязка, +/- % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | динамическое | статическое | полное |  | до наладки | после наладки | по проекту |  |

4. Схема вентиляционной системы ______________________________

5. Заключение о работе вентиляционной системы  и  рекомендации

по улучшению эффективности ее работы _____________________________

6. Результаты  исследования  воздушных  сред   на   содержание

производственных вредных  веществ  в  зоне действия вентиляционной

системы

| Регистрационный номер и дата | Место отбора проб воздуха | Наименование вредных веществ | Концентрация вредных веществ (мг/м3) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | фактическая | превышение (раз) |

7. Результаты  обследования  метеорологических  условий   в   зоне

действия вентиляционной системы (в помещении)

| Регистрационный номер и дата | Место измерений параметров воздуха | Температура (град. С) | Влажность (%) | Подвижность (м/с) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | фактическая | норма | фактическая | норма | фактическая |

8. Заключение  о  санитарно-гигиенической эффективности действия и

техническом состоянии вентиляционной системы (записи инспекций)

| Дата | Содержание заключения | Рекомендуемые мероприятия | Организация, должность, подпись, печать |
| --- | --- | --- | --- |

9. Сведения о выполненных мероприятиях согласно рекомендациям

| Дата | Вид работы | Исполнитель | Ответственный за эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |

10. Сведения по ремонту вентиляционной системы

| Дата | Вид ремонта | Перечень выполненных работ | Ответственный за эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |