ПРИЛОЖЕНИЕ Б

к СП от 14.07.99 N 13-101-99,

утвержденному постановлением

Госстроя России

от 14.07.99 N 2

ПАСПОРТ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ

| Дымовая |  | труба |
| --- | --- | --- |
|  | (кирпичная, железобетонная, металлическая) |  |
| Н (высота от уровня земли) |  | d0 (диаметр выходного отверстия) |  |
| для |  |
|  | (наименование нагревательных устройств или котлоагрегатов) |
| Предприятие |  |
|  | (наименование) |
| Дымовая труба сооружена: ствол |  |
|  | (наименование организации) |
| Футеровка (газоотводящие стволы) |  |
|  | (наименование организации) |
| Фундамент |  |
|  | (наименование организации) |
| по проекту |  |
|  | (N проекта трубы, фундамента и наименование организации) |
| Составлен | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| Заказчик |  |  |
|  | (подпись) |  |
| Ген. подрядчик |  |  |
|  | (подпись) |  |

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРУБЫ

1. Даты начала и окончания сооружения трубы (с указанием начала и окончания работ с тепляком):

| а) земляные работы и свайное основание |  |
| --- | --- |
| б) фундамент |  |
| в) ствол трубы |  |
| г) антикоррозийная защита ствола |  |
| д) футеровка и теплоизоляция |  |
|  | (газоотводящие стволы) |
| е) антикоррозийная защита футеровки |  |
| 2. Дата приемки: |
| а) фундамента |  |
| б) трубы |  |
| 3. Дата ввода трубы в эксплуатацию |  |
| 4. Нагревательные устройства и котлоагрегаты, подключенные к трубе, их производительность, |
| очередность ввода |  |
| 5. Температура дымовых газов, поступающих в трубу (выше газохода, в числителе - по проекту, в |
| знаменателе - фактическая) |  |
| 6. Характеристика дымовых газов: |  |
|  | (вид сжигаемого топлива) |
| а) степень агрессивного воздействия |  |
| б) влажность |  |
| в) зольность, г/м3 |  |
| г) объем V, м3/с |  |
| д) температура точки росы |  |
| 7. Характеристика грунта под трубой |  |
| 8. Верхний и нижний уровни расположения грунтовых вод от поверхности |
| земли, м |  |
| 9. Давление на грунт в основании трубы, МПа (кгс/см2): |
| а) допустимое (нормативное) |  |
| б) расчетное (максимальное, минимальное) |  |
| 10. Деформация основания: |
| а) крен |  |
|  | фактически на (дата) |
| б) осадка, м |  |
|  | фактически на (дата) |
| При свайном основании указать характеристику свайного основания и давления на грунт в острие свай. |
| 11. Плита фундамента: |
| а) глубина заложения подошвы от отметки "±0,0 м" |  |
| б) размер плиты, м: |
| диаметр |  |
| толщина средней части |  |
| в) класс (марка) бетона |  |
| 12. Стакан фундамента: |
| а) высота, м |  |
| б) наружный диаметр (числитель), толщина стенки (знаменатель), м |  |
| 13. Ствол: |
| а) высота ствола, м |  |
| в том числе высота каждого звена |  |
| б) класс (марка) материалов (кирпича, бетона, металла) |  |
| в) количество проемов для газоходов, их сечение и отметка, на которой находится низ каждого |
| проема |  |
| г) количество перекрытий, разделительных стенок, бункеров и их характеристика |  |
| 14. Футеровка (газоотводящие стволы): |
| а) общая высота (от отметки |  | ), м |  |
| звеньев: высота звена (числитель), толщина стенки (знаменатель), м |  |
| б) материал |  |
| 15. Теплоизоляционная (аэродинамическая) прослойка между стволом трубы и футеровкой |
| (газоотводящими стволами) от отметки "+" |  | до отметки "+" |  |
| Толщина |  |
| При воздушной прослойке указать "воздушная невентилируемая" или "воздушная вентилируемая". |
| 16. Характеристика антикоррозийной защиты по железобетонному (кирпичному, металлическому) |
| стволу (толщина, количество слоев, вид материалов) |  |
| 17. Характеристика антикоррозийной защиты футеровки |  |
| 18. Металлоконструкционные трубы: |
| а) количество светофорных площадок, шт. |  |
| отметки их расположения, м |  |
| б) количество молниеприемников, молниеотводов и электродов заземляющего |
| контура |  |
| в) ходовая лестница до отметки "+" |  |
| до отметки "+" |  |
| количество звеньев в металлическом оголовке трубы |  |
| 19. Продолжительность и способ сушки и разогрева трубы |  |
| 20. Состояние трубы (в момент приемки новой трубы или в момент составления паспорта для |
| существующих старых труб): |  |
| а) отклонение оси от вертикали, мм |  |
| б) направление наклона |  |
| в) причина наклона (осадка основания, строительный дефект или изгиб ствола) |  |
| г) состояние арматуры |  |
| д) состояние кирпича, бетона, металлического ствола |  |
| прочие дефекты на трубе |  |
| 21. Прочие сведения |  |
| Подпись лица, сдающего | Подпись лица, ответственного |
| исполнительную документацию |  |  | за эксплуатацию |  |