ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(описание объекта закупки)

на выполнение работ по текущему ремонту                                                              входных групп в ГБУ РЦИ.

1. Объект закупки: Выполнение работ по текущему ремонту входных групп              в ГБУ РЦИ.

2. Начальная (максимальная) цена контракта: 376 753 (Триста семьдесят шесть тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 17 копеек, в том числе НДС 18%. Цена государственного контракта включает в себя стоимость расходных материалов, оборудования, выполненных работ по предмету контракта, транспортные расходы, вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ, накладные расходы и другие обязательные платежи, связанные с выполнением государственного контракта.

3. Источник финансирования: Бюджет города Москвы на 2018 г.

4. Код бюджетной классификации Российской Федерации:

148 1002 04Д0908400 244 225

5. Краткие характеристики выполняемых работ: выполнение работ                     по текущему ремонту входных групп в ГБУ РЦИ.

6. Объем выполняемых работ согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания.

7. Сопутствующие работы, сроки выполнения, требования к выполнению: Подрядчик своими силами и за счет собственных средств обеспечивает:

- проведение необходимых мероприятий по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в ходе выполнения работ по предмету государственного контракта в соответствии                      с действующим законодательством Российской Федерации;

- до начала выполнения работ внутри помещения Подрядчик обязан выполнить мероприятия по предотвращению попадания пыли и грязи в остальные неремонтируемые помещения, на мебель и стационарное оборудование. Защитить существующие оконные блоки, мебель и стационарное оборудование                              от механических воздействий и пыли;

- осуществление уборки строительного мусора, для поддержания рабочей зоны в здании, в чистоте и порядке, а по завершении работ окончательная уборка            от остатков материалов, строительного мусора и отходов;

- подписание акта сдачи-приемки работ по формам № КС-2, № КС-3 производится после вывоза Подрядчиком строительного мусора,  инструментов,  материалов и оборудования.

8. Общие требования к работам, требования по объему гарантий качества и по сроку гарантий качества:

Работы должны производиться в соответствии со сметной документацией.

Датой начала Работ по Контракту является дата подписания Акта приема - передачи Объекта к производству работ, который передается Заказчиком Подрядчику не позднее 3 (трех)  рабочих дней с даты заключения Контракта.

Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе заказчика или представлять угрозу жизни, здоровья сотрудников заказчика и третьих лиц.

Подрядчик обязан до начала выполнения работ представить Государственному заказчику, для оформления пропусков, списки аттестованных специалистов, которые будут задействованы на объектах с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и др. грузы для выполнения работ.

До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику приказ                        о назначении представителя Подрядчика, ответственного за проведение работ                 на объекте.

Перед началом выполнения работ Подрядчик  в обязательном порядке представляет для согласования Заказчиком по адресу:  (см. пункт 11) документы на используемые материалы, приборы и оборудование (далее – документы) на предмет проверки  соответствия их технических характеристик, характеристикам материалов, приборов, оборудования, предоставленных Победителем закупки в своей заявке.

Проверка документов осуществляется путем сверки  технических характеристик, из сопроводительных документов на товары (сертификаты соответствия, паспорта изделий и.т.д.) с техническими характеристиками материалов, приборов, оборудования, предоставленных Победителем закупки в своей заявке. Проведение каких-либо испытаний, либо экспертиза материалов Заказчиком не производится.

По результатам согласования, в срок не позднее 5 рабочих дней, со дня предоставления документов, Заказчик информирует Подрядчика о результатах сверки путем соответствующей записи (о соответствии либо несоответствии материала) в журнале производства работ на Объекте.

В случае если используемые материалы не утверждены, то документы  на новые материалы должны быть представлены в течение 10 рабочих дней. При наличии споров Заказчика с Подрядчиком о причинах несоответствия товара Подрядчик вправе провести экспертизу материалов с привлечением независимых экспертов и экспертных организаций в течение 5 рабочих дней.

Допуск к работам с использованием несогласованных материалов не допускается. При непредставлении Заказчику для согласования вышеуказанных документов допуск к работам считать невозможным.

Выполняемые работы должны соответствовать стандартам, строительным нормам и правилам и иным действующим на территории РФ нормативно-правовым актам.

Подрядчик должен обеспечить объект всеми видами материально-технических ресурсов в строгом соответствии с технологической последовательностью выполнения работ, установленные данным техническим заданием.

Подрядчик должен выполнять требования, предъявляемые Заказчиком               при осуществлении технического надзора за ходом выполнения работ, а также             при проведении представителями организации, ведущей авторский надзор                       за проведением работ на объекте, уполномоченными представителями контролирующих и надзорных органов.

Все работы выполняются рабочими соответствующей квалификации.

Подрядчик должен обеспечить на объекте наличие достаточного количества инженерного состава, технического персонала и рабочих для завершения выполнения работ в установленные сроки.

При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать требования законов и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ Подрядчик обязан предусмотреть мероприятия исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами, предусмотреть меры                       по предотвращению пылеобразования. Зона проведения работ и иные помещения должны ежедневно освобождаться от предметов, мусора, образующегося                      при проведении работ, силами и средствами Подрядчика, осуществляющего выполнение соответствующих работ.

Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ и обязан возместить суммы штрафных санкций, возложенных на Заказчика службами контроля, в случаях некачественного проведения работ в течение 5 (пяти) дней                 с даты предоставления Заказчиком Подрядчику пакета документов, свидетельствующих об уплате вышеуказанных штрафных санкций; возместить суммы штрафных санкций, наложенных Заказчиком в случае некачественного проведения работ, в течение 5 (пяти) дней от даты оформления соответствующих документов.

Возведение либо установка временного жилья (бытовки и т.п.) Подрядчиком, проживание на территории объектов категорически запрещено.

Ответственный представитель Подрядчика обеспечивает ежедневную регистрацию специалистов, занятых при выполнении работ, в журнале выполнения работ Заказчика.

Складирование строительного мусора осуществляется Подрядчиком                       в специально отведенном Заказчиком месте. Вывоз строительного мусора осуществляется Подрядчиком ежедневно.

Выполнение работ Подрядчиком не должно подвергать угрозе здоровья              для сотрудников Заказчика и третьих лиц.

Подрядчик должен соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации.

Все работы проводятся с использованием ресурсов Подрядчика (материалы, крепежный материал, изделия, инструменты, конструкции, оборудование и др.) и   за счет Подрядчика.

Подрядчик несет ответственность, в том числе за привлеченную субподрядную организацию в полном объеме в том числе и перед компетентными государственными и муниципальными органами за соблюдение правил и порядка ведения работ.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования государственным стандартам и техническим условиям,                           за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставляемых для реализации государственного контракта материалов                           до завершения выполнения работ.

При проведении работ Подрядчик должен выполнять требования экологической безопасности и охраны здоровья населения, законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы, а также предписания надзорных органов.

Подрядчик должен оплачивать все коммунальные расходы, а также обеспечить временное присоединение всех необходимых коммуникаций на период выполнения Работ на Объекте в точках подключения, определенных Заказчиком, при этом установив своими силами и средствами учетные приборы (ХВС, ГВС, электричество).

Транспортировка материалов и оборудования к месту выполнения работ, производство погрузочно-разгрузочных работ и прочих сопутствующих мероприятий осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

Гарантия качества выполняемых работ, в том числе на используемые                    в работе материалы предоставляется в полном объеме с соблюдением технологии производства, действующих норм и правил и составляет 24 месяца с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта начинает действовать с момента подписания сторонами акта о приемке готового объекта. Если в гарантийный период  обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить                              в установленный заказчиком срок за свой счет. При отказе Подрядчика                          от составления или подписания акта об обнаруженных дефектах и недоделках,             для их подтверждения заказчик проводит за счет Подрядчика квалифицированную экспертизу с привлечением специалистов, по итогам которой составляется соответствующий акт, фиксирующий затраты по исправлению дефектов и недоделок, для обращения в Арбитражный суд.

9. Требования к качественным характеристикам работ, требования                    к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ: согласно сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания. В случае указания в сметной документации в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения товара или наименования производителя их следует читать со словами «или эквивалент».

10. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования): Все выполняемые работы и оборудование должны соответствовать требованиям нормативно - технических документов:

Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент         о безопасности зданий и сооружений»;

СНиП 12-03-2001 – «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

СП 68.13330.2017 – «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»;

СП 48.13330.2011 – «Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

СП 29.13330.2011 «Полы». Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88;

Федеральный закон РФ от 22.07.08 г. № 123-ФЗ «Технический регламент           о требованиях пожарной безопасности»;

СП 6.13130.2013 – «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

СП 52.13330.2011 – «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

ПУЭ – «Правила устройства электроустановок».

СП 76.13330.2016 – «Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85».

11. Сроки и место выполнения работ: в течение 30 календарных дней с даты заключения государственного контракта,

ГБУ РЦИ, г. Москва, ул. Новоостаповская, д. 6.

12. Порядок выполнения работ, этапы, последовательность: согласно проекту контракта.

Порядок и график выполнения работ согласовывается с Заказчиком                       при заключении  контракта.

Работы должны выполняться в рабочие дни с понедельника по четверг с 09.00 до 18.00 часов, пятницу с 9.00 до 17.30 часов. Подрядчиком должны быть соблюдены правила паспортно-визового режима сотрудников выполняющих работы на объекте, а также требования и правила, распространяемые на учреждения                    с пребыванием инвалидов, престарелых и несовершеннолетних.

Сдача и приемка результатов выполненных работ осуществляется поэтапно согласно графику выполнения работ  и оформляется путем подписания Сторонами Актов выполненных работ (формы КС № 2, КС № 3). Акты выполненных работ составляется с участием представителя подрядной организации, представителя учреждения, в котором производится ремонт, представителя организации, осуществляющей техническое обслуживание системы безопасности. При этом обязательным условием процедуры сдачи-приемки является наличие актов скрытых работ; сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); паспортов на смонтированное оборудование и товарных (товарно-транспортных) накладных на приобретенное оборудование, использованное в процессе производства работ и актов приемки-передачи оборудования (в случае установки нового оборудования), оформленных Подрядчиком и Грузополучателем (учреждением, указанным в пункте 11 Технического задания).

13. Обеспечение исполнения контракта: 5 % начальной (максимальной) цены контракта.

14. Ограничения участия: закупка осуществляется среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.