#G0

МОНТАЖНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ#S

Виды монтажных соединений

Монтажные соединения - это взаимные примыкания конструктивных элементов, выполняемые при их монтаже.

Монтажные соединения подразделяют на стыки, узлы и швы.

Под стыком понимают места соединения между собой одних и тех же конструктивных элементов: колонн (рис.1), панелей, ригелей, подкрановых балок. Разновидностью стыка является шов (рис.1), представляющий собой горизонтальное или вертикальное соединение, длина которого значительно превышает его поперечное сечение (например, шов между стеновыми панелями или плитами перекрытий). В отличие от стыков и узлов швы в основном не воспринимают расчетные усилия. Однако, есть пример конструктивных решений (пространственные решения, диски покрытий и перекрытий, в которых швы воспринимают расчетные усилия.

Рис.1. Виды монтажных соединений сборных железобетонных элементов:

а - колонны с фундаментом, б - колонны с колонной, в - стеновых панелей по вертикали, г - то же, по горизонтали, д - ригеля с колонной; 1 - фундамент, 2 - колонна, 3 - раствор, 4 - арматурные стержни, 5 - панель внутренняя, 6 - панель наружная, 7 - ригель

Монтажные узлы - это соединение между собой конструктивных элементов, например, колонн с фундаментами (рис.2), ригеля с колонной, стропильных ферм с колоннами. Монтажные узлы и стыки делятся на несущие и ненесущие. Несущие стыки воспринимают и передают нагрузки и должны обеспечивать необходимую прочность соединения. К таким стыкам относятся соединения колонн с фундаментами, двух колонн между собой, подкрановых балок с колоннами, ферм с колоннами.

Рис.2. Виды сопряжений:

а - замоноличивание, б - на сварке, в - смешанное; 1 - фундамент, 2 - раствор, 3 - колонна, 4 - закладная деталь, 5 - рабочая арматура, 6 - сварочный шов, 7 - бетон

Несущие стыки в зависимости от передаваемых ими нагрузок подразделяют на шарнирные и жесткие. Шарнирные передают только продольные и поперечные силы, жесткие, кроме того, могут передавать и изгибающие моменты. Несущие стыки рассчитывают на восприятие монтажных и эксплуатационных нагрузок. Марку бетона или раствора для таких стыков устанавливают расчетным путем. Для этого применяют бетон, приготовленный на быстротвердеющих цементах или портландцементе, марки не ниже 400.

Ненесущие стыки в отличие от несущих не воспринимают нагрузок. Примерами таких стыков являются соединения перегородок и стен, панелей ограждения между собой, плит перекрытий и покрытий.

В зависимости от способа выполнения монтажные соединения подразделяют на "сухие", замоноличенные и смешанные.

"Сухие" соединения выполняют на сварке (рис.2,б), болтах, заклепках, а также с применением высокопрочных дюбелей, самонарезающих винтов и комбинированных заклепок, т. е. без замоноличивания зазоров между соединяемыми элементами.

Замоноличенные соединения представляют собой заделку между соединяемыми деталями бетонными смесями или раствором. Примером такого соединения являются соединения железобетонных колонн с фундаментами (рис.2,а), колонн с ригелями и др. Замоноличенные соединения более трудоемки по сравнению со сварными или болтовыми, так как для их выполнения требуются дополнительные затраты на укладку бетонной смеси и время на твердение бетона или раствора.

При работе зимой принимают дополнительные меры, чтобы обеспечить набор прочности бетона в стыке несущих конструкций не менее 70 проц. от проектной.

В смешанных соединениях конструкции сначала крепят болтами или сваркой, а затем замоноличивают бетонной смесью или раствором. К смешанным соединениям относятся стыки колонн по их высоте, примыкания плит к ригелям перекрытия и к фермам покрытия и др. (#M12293 0 854902227 0 0 0 0 0 0 0 185598728рис.1,б#S; рис.2, б, в). Смешанные соединения наиболее трудоемки и сложны по исполнению.

Монтажные соединения должны быть прочными, жесткими и долговечными, а также технологичными при монтаже и заделке. Кроме того они должны обеспечивать неизменяемость взаимного положения стыкуемых элементов.

С учетом функционального назначения возводимых зданий и сооружений к стыкам, узлам и швам предъявляют дополнительные требования по герметичности, тепло- и звукопроводности.

К заделке стыков разрешается приступить только после выверки установленных элементов, приемки по акту сварных швов и антикоррозионной защиты металлических элементов. Бетонные и растворные смеси для заделки несущих стыков приготовляют на быстротвердеющих цементах или портландцементе марки не ниже 400. Стыки, не воспринимающие расчетных усилий, допускается заделывать растворами марки не ниже 50.

Болтовые соединения

Типы болтов. На болтах обычно соединяют металлические, реже железобетонные конструкции. Для соединения металлических конструкций применяют следующие типы болтов: нормальной, грубой, повышенной точности и высокопрочные с соответствующими гайками и шайбами.

Болты грубой точности штампуют из круглой углеродистой стали диаметром не более 20 мм. Их ставят в отверстия с зазором 2-3 мм. Такие болты имеют повышенную деформативность и в многоболтовых соединениях плохо работают на срез, поэтому не допускается применение их в соединениях со знакопеременными усилиями. Болты грубой точности применяют, как правило, в узлах с опиранием одного элемента на другой, с передачей через опорный столик, а также в соединениях, где они не работают или работают только на растяжение.

Болты нормальной точности в отличие от болтов грубой точности имеют более высокое качество обработки поверхности. Однако их прочностные характеристики находятся в одном диапазоне, что обеспечивает их взаимозаменяемость.

Болты повышенной точности обрабатывают обточкой на токарном станке с допуском + 0,1 мм. Такие болты изготовляют диаметром 10-48 мм и длиной до 300 мм.

Высокопрочные болты (иначе их называют фрикционными) предназначены для передачи усилий, действующих на соединение, посредством трения. Такие болты изготовляют из высокопрочных сталей и термически обрабатывают в готовом виде. Болты ставят в отверстия, на 2-3 мм превышающие диаметр болта, но гайки затягивают тарировочным ключом (рис.3). Такие соединения просты, но достаточно надежны и применяются в ответственных сооружениях.

Рис.3. Тарирровочный ключ для натяжения высоких болтов:

1 - рычаг, 2 - планка, 3 - язык, 4 - индикатор

Диаметры для болтов повышенной точности назначают равными номинальным диаметрам болтов. Отверстия для таких болтов имеют только плюсовые отклонения, что обеспечивает установку болта без затруднений. В отличие от болтов нормальной и грубой точности рабочая часть стержня болта повышенной точности не имеет нарезки, что обеспечивает достаточно полное заполнение отверстия и хорошую работу на срез. Чтобы отличить высокопрочные болты от других, на их головку наносят выпуклую маркировку.

Сборка соединений. Сборка болтовых соединений включает в себя следующие операции: подготовка стыкуемых поверхностей, совмещение отверстий под болты, предварительное стягивание соединяемых деталей стыка, рассверливание отверстий (при необходимости) до проектного размера, установка болтов и окончательная сборка.

Подготовка стыкуемых поверхностей заключается в очистке сопрягаемых элементов от ржавчины, грязи, масла и пыли. Кроме того, выправляют неровности, вмятины, погнутости, а также удаляют напильником или зубилом заусенцы на кромках деталей и отверстий. Особенно тщательно эти операции выполняют при соединении деталей на высокопрочных болтах, где плотное примыкание всех стыкуемых элементов является одним из основных условий надежности работы болтового соединения.

Соединяемые поверхности очищают сухим кварцевым или металлическим песком с помощью пескоструйной установки; обжигом газовыми горелками, стальными щетками, химической обработкой.

Пескоструйная очистка эффективнее других способов, так как обеспечивает высокий коэффициент трения стыкуемых поверхностей, однако этот способ наиболее трудоемок.

Наиболее часто применяют огневой способ обработки с использованием универсальных горелок, которые работают как на природном газе, так и на кислородно-ацетиленовой смеси, и создают температуру 1600-1800 °С, что обеспечивает сжигание жировых пятен и отслаивание окалины и ржавчины.

Один из способов очистки болтов, гаек и шайб заключается в том, что их погружают в бак с кипящей водой, а затем в емкость, заполненную неэтилированным бензином с 10-15% минерального масла. После испарения бензина на поверхности метизов остается тонкая сплошная пленка смазки.

Точность совмещения отверстий монтажных деталей достигается с помощью проходных оправок, представляющих собой стержень с цилиндрическими частями. Диаметр оправок должен быть на 0,2-0,5 мм меньше диаметра отверстия.

Для фиксации взаимного расположения монтируемых элементов и предупреждения их сдвига 1/10 общего числа отверстий заполняют пробками, диаметром равным диаметру отверстий. Длина пробок должна превышать суммарную толщину соединяемых элементов. После постановки пробок оправки выбивают. Пакеты соединяемых элементов стягивают постоянными или временными болтами, которые ставят через каждое третье отверстие, но не реже чем через 500 мм.

Отверстия сверлят ручными пневматическими и электрическими машинами.

Пневматические машины бывают прямые, применяемые для работы в местах, где нет ограничений по габаритам, и угловые, приспособленные для работы в стесненных местах. Пневматическими установками рассверливают отверстия диаметром до 20 мм.

Электрические машины работают от сети переменного тока напряжением 220 В. На открытом воздухе такие машины применяют в комплекте с защитно-отключающим устройством, а в закрытых сухих помещениях - заземляют, монтажник работает электрическими инструментами в перчатках и стоя на резиновом коврике. Наиболее безопасны машины - с двойной изоляцией; их можно применять без дополнительных мер защиты и при работе на открытом воздухе.

После рассверливания отверстий, свободных от сборочных болтов, болты вывинчивают, а на их место ставят постоянные болты.

Гайки всех болтов (постоянных и временных) закручивают ручными ключами (обычными или трещоточными). При этом один рабочий удерживает головку болта от вращения, а второй затягивает гайку. На болтах нормальной и повышенной точности устанавливают шайбы - одну под головку болта и не более двух - под гайку. При большом числе болтов в одном соединении применяют электрические гайковерты. Болты устанавливают от середины стыка к краям. Со стороны гайки должно оставаться не меньше одной нитки резьбы с полным профилем. Качество затяжки проверяют, постукивая болты молотком массой 0,3-0,4 кг. При этом болты не должны смещаться и дрожать.

От самоотвинчивания гайки предохраняют контргайками или пружинными шайбами. Однако при динамических и вибрационных нагрузках этих мер недостаточно, поэтому в процессе эксплуатации следует систематически контролировать состояние монтажных соединений и подтягивать гайки на ослабевших болтах.

Соединения на высокопрочных болтах бывают сдвигоустойчивые и с несущими болтами. В сдвигоустойчивых соединениях болты непосредственно не участвуют в передаче усилий: все усилия, приложенные к сопрягаемым элементам, воспринимаются только за счет сил трения, возникающих между плоскостями сдвига. В соединении с несущими болтами наряду с силами трения между плоскостями сдвига в передаче усилий участвуют и сами болты, что позволяет повысить несущую способность одного болта в 1,5-2 раза по сравнению с болтом в сдвигоустойчивых соединениях.

Поверхности соединяемых элементов в этих случаях обрабатывают, как под обычные болтовые соединения. Перед постановкой болтов, шайб и гаек удаляют консервирующую смазку. Для этого их в решетчатой таре опускают в кипящую воду, а затем в емкость со смесью 15% минерального масла и 85% неэтилированного бензина.

При этом особое внимание уделяют натяжению соединяемых элементов. Существует несколько способов определения усилий натяжения болтов. На строительной площадке часто применяют метод косвенной оценки усилий натяжения через крутящий момент, которых необходимо приложить к гайке.

Крутящий момент М определяют из выражения: М = КР·а, где Р - Усилие натяжения болта, Н; d - номинальный диаметр болта, мм; К - коэффициент закручивания болта.

Натяжение болтов контролируют выборочно: при числе болтов в соединении до 5 - все болты, при 6-20 - не менее 5 болтов и при большем числе - не менее 25 % болтов в соединении. Если при контроле обнаруживается, что хотя бы один болт не удовлетворяет установленным требованиям, то проверяют все болты. Головки проверенных болтов окрашивают, а все соединения зашпаклевывают по контуру.

Заклепочные соединения

Заклепка (рис.4) представляет собой цилиндрический стержень с выштампованной закладной головкой из круглой калиброванной стали. Формы головок бывают: полукруглая, полу потайная, коническая. В процессе клепки на втором конце стержня формируется замыкающая головка.

Рис.4. Виды заклепок (а...в) и заклепочного соединения (г):

а - с полукруглой головкой, б - с полупотайной, в - с потайной; 1 - закладная головка, 2 - стержень, 3 - замыкающая головка, 4 - соединяемые детали

По назначению заклепочные соединения подразделяются на прочные, плотные и прочноплотные. Прочные соединения применяют при сборке и монтаже колонн, ферм, балок; плотные - цистерн, резервуаров; прочноплотные - для изготовления емкостей, находящихся под давлением.

Заклепочные соединения применяют при изготовлении тяжелых подкрановых балок, мостов, элементов пролетных и других конструкций, для которых необходимо обеспечить высокую вибрационную прочность. Чаще всего используют заклепки диаметром 12-30 мм, которые ставят в отверстия, диаметр которых на 1-1,5 мм больше диаметра заклепки.

За расчетный диаметр заклепки принимают диаметр отверстия, так как при образовании замыкающей головки стержень головки осаживается и утолщается.

Длину заклепки выбирают с учетом толщины соединяемого пакета и длины стержня, идущей на образование замыкающей головки и заполнение зазора между отверстием и стержнем.

В самих заклепках и в заклепочных соединениях возникают срезывающие, сжимающие и изгибающие напряжения; наиболее опасны из них срезывающие и сжимающие.

Клепку выполняют горячим и холодным способами. Горячую клепку производят, как правило, в заводских условиях. Для этого применяют электрические или пневматические клепальные скобы. Заклепку, нагретую до 900-1100°С (оранжевый цвет), вставляют в отверстие соединяемых элементов. При остывании заклепка укорачивается и плотно стягивает склепанный пакет. В условиях монтажной площадки клепку ведут холодным способом с применением пневматических клепальных молотков. Операции выполняют в такой последовательности: изготовление деталей с отверстиями; установка в часть отверстий временных болтов (не менее 1/3 от числа всех заклепок); рассверливание (при необходимости) отверстий в сборных деталях; непосредственно клепка. При установке заклепок их удерживают ручными (рис.5) поддержками.

Рис.5. Поддержки ручные:

1 - место для клейма, 2 - углубление для головки клейма

Заклепки располагают в один или несколько рядов. Расстояние между осями продольного ряда заклепок, т.е. установленных вдоль прилагаемого усилия, называют шагом, а в поперечном ряду - дорожкой. В зависимости от числа заклепок в соединении и их расположения монтажную клепку подразделяют на узловую и рядовую. Узловой считают клепку, если в узле не более 15 заклепок, рядовой - клепку при числе заклепок в узле более 15.

Для рассверливания отверстий применяют пневматические сверлильные машины.

Качество поставленных заклепок проверяют внешним осмотром, замерами и остукиванием. При внешнем осмотре удостоверяются, что нет перекосов, а при остукивании, что отверстие целиком заполнено стержнем. Для этого применяют контрольный молоток массой 0,3-0,4 кг. Удары наносят по боковой поверхности головок в направлении, перпендикулярном ее оси.

Слабые заклепки заменяют. Чтобы извлечь заклепку, одну из ее головок срубают зубилом или срезают кислородным резаком, после этого выбивают стержень заклепки пневматическим молотком и выколоткой. Чтобы заклепка легче выходила из отверстия, его со стороны срубленной головни заливают керосином.

Заклепки в конструкциях из алюминиевых сплавов изготовляют из сплавов тех же марок, что и соединяемые элементы, и ставят только в холодном состоянии. Контакт алюминиевых сплавов с другими металлами недопустим, так как в местах соприкосновения возникает электрохимическая коррозия.

При клепке на высоте следят за устойчивостью и прочностью подмостей. При работе на деревянных подмостях на них должно быть ведро с водой или песком.

Соединение сборных железобетонных элементов каркасных зданий

Соединение колонн с фундаментом. Колонны с фундаментом соединяют несколькими способами. В фундаменте стаканного типа колонны защемляют (рис.6,а). Такие фундаменты обычно выводят до уровня планировки грунта, что значительно упрощает планировочные работы и подготовки площадки для монтажных работ. Для лучшего сцепления с фундаментом в торцах колонн устраивают борозды. Зазоры между колонной и стенкой стакана делают внизу не менее 50, а вверху не менее 75 мм.

Рис.6. Способы соединения колонн с фундаментом:

а - заполнение зазора бетонной смесью, б - выпусками арматуры, в - анкерными болтами; 1 - фундамент, 2 - колонна, 3 - бетон, 4 - раствор, 5 - выпуск арматуры, 6 - опорная металлическая плита, 7 - анкерный болт

После выверки колонны ее временно раскрепляют и замоноличивают в гнезде стакана бетонной смесью; кроме того, колонны с фундаментом соединяют с помощью выпусков арматуры (рис.6, б), а также с применением анкерных болтов (рис.6, в).

С фундаментом пенькового типа колонны соединяют так же, как элементы многоярусной колонны; временное крепление колонны обеспечивается сваркой. Такие фундаменты целесообразно устраивать при глубоком заложении основания или установке колонн в разных уровнях.

Стыки колонн с колонной. Такие соединения бывают шарнирные и чаше жесткие.

Жесткие стыки выполняют следующими способами: сваркой стальных оголовков по контуру; сваркой стальных оголовков в торцах сопрягаемых элементов с помощью накладных соединительных элементов с последующей зачеканкой зазора жестким цементно-песчаным раствором и замоноличиванием; сваркой выпусков арматурных стержней с последующим замоноличиванием соединения (рис.7).

Рис.7. Соединение железобетонных колонн с колонной:

а - накладными стержнями, б - сваркой выпусков арматуры; I - вид соединяемых элементов до монтажа, II - то же, после монтажа; 1 - колонны, 2 - выпуск арматуры, 3 - стальной оголовок колонны, 4 - центрирующая прокладка, 5 - рихтовочная пластина, 6 - стыковые накладки, 7 - бетонный выступ, 8 - стальной хомут, 9 - Зачеканка стыка раствором

Если стык образован сваркой оголовков по контуру (по периметру шва), то основная часть усилия передается через сварные швы, расположенные по периферии. Для направления части продольной силы по оси колонн и разгрузки наружных швов между сопрягаемыми торцами прокладывают тонкую пластинку. Толщина швов должна быть не более 12 мм, иначе стальные детали коробятся, и бетон пристыковой зоны разрушается.

Колонны, имеющие на стыкуемых торцах обрамление из уголков или полос, соединяют арматурой, квадратом или уголком. Такой стык может воспринимать все виды силовых воздействий, но его недостаток - большая металлоемкость.

Наиболее распространенный стык - сваркой выпусков арматуры. Как правило, сварку выполняют ванным способом. Такой стык имеет несколько конструктивных решений, различающихся контактом сопрягаемых торцов и расположением стержней арматуры.

Для соединения ригеля с колонной применяют ригели двух типов: с полками для опирания (рис.8,а) плит и прямоугольного сечения (рис.8,б). Стыки ригелей с колоннами по характеру воспринимаемых усилий бывают шарнирные или жесткие.

Рис.8. Стыки ригеля с колонной:

а - ригеля с полками с колонной крайнего ряда, б - прямоугольного ригеля с колонной среднего ряда; 1 - ригель, 2 - колонна, 3 - закладная деталь колонны, 4 - плита крайнего ряда, 5 - выпуск арматуры, 6 - раствор, 7 - плита среднего ряда, 8 - крепление сваркой закладных элементов плиты и ригеля

В шарнирном стыке в большинстве случаев ригель опирают на консоль колонны или ее торец, а затем сваривают их закладные детали. Если ригель или балку опирают непосредственно на торец колонны, то в оголовке колонны предусматривают анкерные болты. На оголовке колонны устанавливают ригель, к опорным листам которого приваривают стальные пластины с вырезами для анкерных болтов. После установки и выверки ригель закрепляют на анкерных болтах через шайбы, затягивая гайки. В шарнирных стыках заделка пространства между торцами ригеля и колонной по расчету не требуется.

При жестком соединении ригель в уровне нижнего пояса приваривают к колонне через закладные детали, а в уровне верхнего пояса соединяют выпуски арматуры закладных элементов и заполняют стыковую полость бетонной смесью.

Соединение плит перекрытия и покрытий с ригелем. Способ соединения плит перекрытий с ригелем зависит от ряда факторов, в том числе и от степени их совместной работы, предусмотренной расчетами.

В сборном разрезном перекрытии, когда плиты и ригели работают как самостоятельные элементы, плиты опирают на полки или поверх ригелей. В этом случае средние межколонные плиты приваривают к закладным деталям ригелей. Распорные плиты смежных пролетов в уровне верхней полки соединяют, сваривая стальные накладки. Швы между плитами перекрытий заделывают раствором. Совместная работа плит перекрытия достигается укладкой в швы между плитами арматурных каркасов и их последующим замоноличиванием.

Распорные плиты, расположенные по обе стороны колонны, приваривают |на опорах и через накладки сваривают с плитами смежных пролетов в уровне верхнего пояса. Рядовые плиты перекрытий укладывают закладными деталями на закладные детали полок ригелей и сваривают.

Пристенную плиту устанавливают одним концом на монтажный столик, а другим - на закладную деталь полки ригеля.

В ряде случаев плиты перекрытий объединяют с ригелем. Для этого в продольные швы между плитами смежных пролетов закладывают арматурные каркасы.

Соединение элементов каркаса с безбалочным перекрытием (рис.9). Основными конструктивными элементами каркаса являются колонны 1, капители 2, надколонные 3 и пролетные 4 плиты сплошного сечения. Колонны в месте опирания капителей имеют четырехсторонние консоли и пазы по граням ствола. Основная капитель имеет в центре квадратное отверстие. С выступающей частью колонны капитель соединяют сваркой закладных стальных деталей. Капитель, в свою очередь, служит опорой для надколенных плит и является обоймой стаканного типа для колонн вышележащего этажа. Надколонные и пролетные плиты жестко соединяют с капителью, сваривая закладные детали.

Рис.9. Каркас с безбалочным перекрытием (а) и элементы перекрытия (б):

1 - колонна; плиты; 2 - капитальная, 3 - надкапитальная, 4 - пролетная, 5 - межпролетная

После установки колонн вышележащего этажа надколонную плиту армируют и заделывают бетоном с щебнем на мелкой фракции.

Разновидностью безбалочных перекрытий являются перекрытия многоэтажных каркасных зданий, изготовленные на уровне пола первого этажа, поднятые в проектное положение.

Крепление подкрановых балок, ферм и плит покрытия. Подкрановую балку (рис.10) устанавливают на опорный лист 6 консоли колонны 1 и закрепляют гайками за анкерные болты 4. После окончательной выверки закладные детали 5 подкрановых балок сваривают с закладными листом 3, заложенным в бетон консоли колонны, кроме того, верхний пояс крепят к закладной части колонны, сваривая их закладные элементы.

Рис.10. Соединение железобетонной колонны с подкрановой балкой:

а - железобетонной, б - металлической; 1 - колонна, 2 - подкрановая балка, 3,5 закладные детали, 4 - анкерный болт, 6 - опорный лист, 7 - соединительная планка, 8 - отверстие для закрепления рельсов, 9 - уголок

Стропильные фермы (рис.11) спирают на закладные листы 2 оголовков колонн и закрепляют анкерными болтами 7 и сваркой.

Рис.11. Соединение стропильной фермы с колонной:

а - общий вид опирания фермы на колонну, б - типовой, в - усовершенствованный : 1 - колонна, 2, 4 - закладные детали, 3 - опорная плита, 5 - шайба, 6 - стропильная ферма, 7 анкерные болты, 8 - гайка, 9 - монтажный шов

Усовершенствованный узел сопряжения стропильных ферм с колоннами в отличие от типового не имеет опорной плиты и анкерных болтов, при таком сопряжении закладную деталь стропильной фермы приваривают непосредственно к закладной детали колонны. Стропильные фермы опирают на опорные утолщения подстропильных ферм (рис.12) и соединяют анкерными болтами и сваркой. Плиты покрытия опирают на верхний пояс покрытия стропильной фермы. Закладные детали продольных ребер плит покрытия в местах их опирания на ферму сваривают, а зазоры между боковыми сторонами покрытия и торцами заделывают раствором или бетоном на щебне мелкой фракции.

Рис.12. Опирание двух подстропильных и стропильной ферм на колонну среднего ряда:

1 - колонна, 2 - закладной лист, 3, 5, 8, 9 - закладные детали, 4 - подстропильная ферма, 6 - опорный лист, 7 - анкерный болт

Материал подготовил Демьянов А.А.