# Утвержден и введен в действие

Приказом Министерства строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации

от 5 декабря 2018 г. N 788/пр

СВОД ПРАВИЛ

ЗДАНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВОКЗАЛОВ

ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Buildings of railway stations. Design rules

СП 417.1325800.2018

Дата введения

6 июня 2019 года

## Предисловие

Сведения о своде правил

1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Закрытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт промышленного транспорта" (ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ"), Акционерное общество "ЦНИИЭП жилища - институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий" (АО "ЦНИИЭП жилища")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2018 г. N 788/пр и введен в действие с 6 июня 2019 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет

## Введение

Настоящий свод правил разработан с учетом требований федеральных законов от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Настоящий свод правил разработан в развитие СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения".

Свод правил разработан авторским коллективом ЗАО "ПРОМТРАНСНИИПРОЕКТ" (руководитель работы - В.А. Сидяков), АО "ЦНИИЭП жилища" (руководитель работы - канд. архитектуры, проф. А.А. Магай, ответственный исполнитель - канд. архитектуры, доц. Н.В. Дубынин, исполнители - Ю.Л. Кашулина, канд. техн. наук Д.Г. Пронин, Е.В. Кашулина, канд. архитектуры А.О. Родимов, А.И. Хорунжая, В.В. Коновалова), ООО "Главный конструктор" (С.А. Тимонин), ООО "Пожарный инженер" (Д.В. Дунько), Петербургский университет путей сообщения (д-р техн. наук, проф. Т.А. Белаш), ООО "АКБ Монолит" (Л.А. Бондарь), ОА "ЦНИИПромзданий".

## 1 Область применения

1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования и распространяется на проектирование новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых железнодорожных вокзалов (далее - вокзалы), а также на организацию участков размещения вокзалов.

1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование пассажирских павильонов, зданий и сооружений сезонного назначения, в том числе размещаемых на территории вокзалов и вокзальных комплексов.

## 2 Нормативные ссылки

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях

ГОСТ 33942-2016 Услуги на железнодорожном транспорте. Обслуживание пассажиров. Термины и определения

ГОСТ 33966.1-2016 (EN 115-1:2008+A1:2010) Эскалаторы и пассажирские конвейеры. Требования безопасности к устройству и установке

ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля

ГОСТ Р 51885-2002 (ИСО 7001:1990) Знаки информационные для общественных мест

ГОСТ Р 52382-2010 (ЕН 81-72:2003) Лифты пассажирские. Лифты для пожарных

ГОСТ Р 53246-2008 Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования

ГОСТ Р 56461-2015 Безопасность транспортная. Общие требования

ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования

СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности

СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям

СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с изменением N 1)

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности

СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия" (с изменением N 1)

СП 28.13330.2017 "СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии" (с изменением N 1)

СП 30.13330.2016 "СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий"

СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

СП 44.13330.2011 "СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания" (с изменениями N 1, N 2)

СП 47.13330.2016 "СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения"

СП 51.13330.2011 "СНиП 23-03-2003 Защита от шума" (с изменением N 1)

СП 52.13330.2016 "СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение"

СП 59.13330.2016 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"

СП 104.13330.2016 "СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита территории от затопления и подтопления"

СП 116.13330.2012 "СНиП 22-02-2003 Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения"

СП 118.13330.2012 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (с изменениями N 1, N 2)

СП 119.13330.2017 "СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм"

СП 131.13330.2018 "СНиП 23-01-99* Строительная климатология"

СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования

СП 140.13330.2012 Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населения (с изменением N 1)

СП 153.13130.2013 Инфраструктура железнодорожного транспорта. Требования пожарной безопасности (с изменением N 1)

СП 160.1325800.2014 Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования

СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменением N 1)

СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий

СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

## 3 Термины, определения и сокращения

### 3.1 Термины и определения

В настоящем своде правил применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

железнодорожный вокзал: Элемент железнодорожной инфраструктуры, комплексный объект недвижимости - часть железнодорожного вокзального комплекса на железнодорожной станции (пассажирском остановочном пункте), здание или комплекс зданий и сооружений, состоящих из помещений, предназначенных для обслуживания пассажиров железнодорожного транспорта и других пользователей услугами железнодорожного вокзального комплекса, размещения рабочих мест и служебных помещений обслуживающего персонала. [ГОСТ 33942-2016, пункт 3.7]

3.1.2

железнодорожный вокзальный комплекс: Совокупность железнодорожного вокзала и прилегающих к нему территорий, зданий, сооружений и других объектов конструктивно, технологически или иным образом связанных с железнодорожным вокзалом и подчиненных единому режиму управления, функционирования и развития. [ГОСТ 33942-2016, пункт 3.8]

3.1.3

пассажирский конвейер: Установка с механическим приводом для перемещения пассажиров, в которой непрерывная несущая поверхность пластин или ленты остается параллельной направлению ее движения. [ГОСТ 33966.1-2016, пункт 3.1.2]

3.1.4 привокзальная площадь: Прилегающая к участку размещения вокзала территория с подъездами и подходами к вокзалу, остановочными пунктами общественного и индивидуального транспорта, местами парковки, стоянками автомобилей, элементами благоустройства и объектами технологического и коммерческого назначения.

3.1.5 пропускная способность вокзала: Эксплуатационный показатель вокзала, определяемый расчетным потоком пассажиров, обслуживаемых в течение расчетного часа (пикового пассажиропотока).

3.1.6 расчетная вместимость вокзала: Показатель, производный от пропускной способности, равный максимальному общему числу пассажиров и посетителей, одновременно находящихся в здании вокзала.

3.1.7 расчетный поток пассажиров: Число пассажиров отправления, с учетом числа пассажиров прибытия, провожающих и встречающих, обслуживаемых в течение расчетного времени при соблюдении нормативных условий обслуживания в вокзале.

3.1.8 участок размещения вокзала: Прилегающая к зданию вокзала территория, с соответствующим правовым статусом, предназначенная для передвижения пешеходов (пассажиров) вокруг его и ко входам.

### 3.2 Сокращения

АСОКУПЭ - автоматизированная система оплаты, контроля и учета проезда в электропоездах;

БПА - билетопечатающий автомат;

ИТП (ЦТП) - индивидуальный (центральный) тепловой пункт;

КХС - камера хранения самообслуживания;

ТТС - транзакционный терминал самообслуживания.

## 4 Общие положения

4.1 При проектировании вокзалов следует соблюдать СП 118.13330.

4.2 Проектирование вокзалов расчетной вместимостью менее 50 пассажиров допускается осуществлять по заданию на проектирование в зависимости от номенклатуры и площадей технологических помещений с указанием перечня помещений и требований к ним.

4.3 Вокзалы классифицируются по:

а) преобладающим видам пассажирских сообщений (приложение А) на:

- международные;

- дальние;

- местные;

- пригородные;

- внутригородские;

- смешанные;

б) расчетной вместимости (приложение Б) на:

- малые;

- средние;

- большие;

- крупные.

Пассажиры подразделяются на категории в зависимости от дальности следования согласно видам пассажирских сообщений.

4.4 Расчетная вместимость вокзалов для дальних пассажирских сообщений определяется по приложению В, для пригородных пассажирских сообщений - по приложению Г.

4.5 При расчете числа одновременно обслуживаемых пассажиров учитываются пассажиры отправления, прибытия и провожающие и встречающие, которые единовременно размещаются в пассажирских помещениях вокзала, предназначенных для кратковременного и длительного пребывания (вестибюли, операционные, кассовые залы, залы ожидания, зоны общественного питания и др.) при соблюдении единичных норм площади согласно приложению Д.

4.6 По заданию на проектирование допускается предусматривать блокирование (объединение) здания вокзала с другими служебными и техническими объектами при условии соблюдения технологических, санитарно-гигиенических, противопожарных требований и требований транспортной безопасности.

Объединение вокзала с другими зданиями и сооружениями не должно противоречить организации технологического процесса работы.

При объединении здания вокзала с объектами иного назначения (торгово-развлекательный или бизнес-центр, гостиница, почта и др.) следует соблюдать требования СП 160.1325800.

4.7 Планировка и оборудование зданий вокзалов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями должны соответствовать СП 59.13330.

Расчетное число пассажиров с ограниченными возможностями следует принимать в зависимости от местных условий, но не менее 2% общей расчетной вместимости вокзала (отдельно для пассажиров каждой категории (дальние, пригородные) но не менее двух человек).

4.8 При размещении вокзалов в зданиях - памятниках истории и культуры - необходимо соблюдать требования [4], в соответствии с архитектурно-реставрационным заданием.

4.9 Требования к проектированию вокзалов, обслуживающих, в том числе, международные сообщения, приведены в [9], [10].

## 5 Требования к участкам размещения зданий вокзалов

5.1 Размещение зданий вокзалов (вокзальных комплексов) должно соответствовать СП 42.13330, генеральным планам населенных пунктов и документам территориального планирования согласно [5].

На участках размещения зданий вокзалов следует предусматривать мероприятия по обеспечению их доступности для маломобильных групп населения в соответствии с СП 59.13330 и СП 140.13330.

Генеральный план вокзала следует разрабатывать как часть комплекса, включающего: привокзальную площадь или территорию, примыкающую к железнодорожной станции, собственно здание вокзала и перрон железнодорожной станции.

5.2 Пассажирская зона вокзала должна быть изолирована от зоны багажных помещений.

5.3 Размерами и конфигурацией участка для размещения вновь строящегося вокзала должна быть предусмотрена возможность перспективного развития здания вокзала.

5.4 Средняя длина пешеходного пути пассажиров от остановочных пунктов городского общественного транспорта до выхода на посадку, а также необходимость применения механических средств передвижения (пассажирские конвейеры, эскалаторы и др.) должна приниматься в соответствии с 6.3.8 и 6.3.9 СП 140.13330.2012, требования к длине пешеходных путей приведены в [16].

5.5 На участке размещения вновь проектируемых вокзалов при необходимости передвижения пешеходов (пассажиров) должны устраиваться тротуары шириной не менее 5 м.

5.6 Входы в вокзал необходимо оборудовать конструкциями для защиты от атмосферных осадков и устройствами соблюдения внутреннего температурного режима здания.

5.7 Железнодорожные перроны и платформы следует проектировать по СП 119.13330, а для железнодорожных перронов и платформ с тактовым движением - с учетом нормы площади 0,6 - 0,7 м2 на одного пассажира.

## 6 Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям зданий вокзалов

### 6.1 Организация движения потоков пассажиров и ручного багажа

6.1.1 При проектировании вокзалов необходимо предусматривать возможно более полное разделение потоков пассажиров по категориям (в зависимости от дальности следования) и направлениям (отправления, прибытия).

6.1.2 Пути следования потоков пассажиров должны быть безопасными, максимально короткими, преимущественно без пересечений и встречных движений в одном уровне - с учетом требований законодательства в области транспортной безопасности.

Основная зона движения пешеходов определяется из значения расчетной ширины полосы пешеходного движения 0,75 м в одном направлении.

6.1.3 На пути движения пассажиров и багажа подъемы и спуски должны быть сведены к минимуму.

При наличии подъемов и спусков высотой до 0,5 м они должны оборудоваться специальными наклонными съездами и подъемами, а свыше - специальными подъемным и спускаемым оборудованием с высокой пропускной способностью.

6.1.4 Помещения и оборудование вокзала следует располагать с учетом рациональной технологической последовательности совершаемых пассажирами операций, при которой возвратные движения и массовое скопление пассажиров в отдельных местах вокзала должны быть сведены к минимуму.

6.1.5 Для пассажиров отправления помещения кассы (в том числе автоматы для продажи билетов, БПА, ТТС и др., справочные бюро, отделения связи, камеры хранения ручной клади и багажа, залы ожидания и учреждения обслуживания должны располагаться в последовательности, исключающей возвратное движение и пересечение основных потоков (кроме малых и средних вокзалов).

6.1.6 Для пассажиров прибытия следует предусматривать наиболее короткие пути выхода к остановочным пунктам общественного и личного транспорта с исключением столкновения с потоками пассажиров отправления и минуя основные помещения вокзала.

### 6.2 Требования к объемно-планировочным решениям

6.2.1 Здания вокзалов должны включать помещения различного назначения, необходимые для обслуживания пассажиров, обеспечения административных и технических функций.

6.2.2 В вокзалах допускается размещать помещения, предназначенные для управления движением транспортных средств, осуществления грузовых и почтовых операций. Служебно-технические здания железнодорожной автоматики и телемеханики допускается блокировать с вокзалами.

6.2.3 Состав и площади основных пассажирских и служебных помещений [17] следует устанавливать исходя из их вместимости в соответствии с приложением Е.

6.2.4 В подвальных этажах вокзалов допускается размещать камеры хранения, санитарно-гигиенические помещения для пассажиров и персонала, а также другие технические и вспомогательные помещения, приведенные в приложении Д СП 118.13330, с учетом требований пожарной безопасности (раздел 7).

6.2.5 Допускается размещение в цокольных этажах вокзалов пассажирских помещений кроме комнат пассажиров с детьми, матери и ребенка и длительного отдыха пассажиров при условии обеспечения пожарной безопасности и соблюдения санитарно-гигиенических требований размещения персонала.

6.2.6 При объемно-планировочном решении вокзала с технологическим обслуживанием пассажиров в двух уровнях и выше или в нескольких этажах следует предусматривать устройство эскалаторов и пассажирских лифтов, число которых принимается по расчету, но не менее двух, соблюдая СП 59.13330 и ГОСТ Р 52382.

6.2.7 В вестибюле вокзала на входе и выходе предусматриваются два ряда дверей для снижения скорости движения воздуха в зоне пассажирского потока.

6.2.8 Операционный, распределительный и кассовый залы следует группировать со стороны главного входа с привокзальной площади. В этих помещениях должно быть необходимое число устройств [17] для проведения соответствующих операций и удобные взаимосвязи с залами ожидания, привокзальной площадью, перроном.

6.2.9 Билетные кассы следует располагать блоками, объединяя их по категориям пассажиров (по дальности следования).

Перед билетными кассами необходимо предусматривать свободную зону накопления пассажиров глубиной не менее: 3 м - на вокзалах вместимостью до 500 пассажиров и 4 м - в остальных случаях.

Для касс, размещаемых на этажах кроме первого, по заданию на проектирование предусматриваются грузовые подъемники для бланков.

Комнаты раскассечивания (обслуживания) автоматических касс, подсчета и сдачи выручки следует размещать в составе кассового блока по заданию на проектирование.

Сейфовые помещения в кассовых блоках предусматривают по заданию на проектирование.

Требования к объемно-планировочным решениям билетных касс приведены в [17].

На малых и средних вокзалах с числом кассовых ячеек до шести допускается совмещение комнаты отдыха с комнатой приема пищи и гардероба для верхней одежды в подсобном помещении площадью не менее 12 м2, санитарный узел оборудуется гигиеническим душем (вместо отдельного помещения для гигиены женщин).

По заданию на проектирование допускается предусматривать кассовые ячейки "открытого" типа.

На больших и крупных вокзалах по заданию на проектирование допускается предусматривать систему электронной очереди.

Для вокзалов пригородного сообщения по заданию на проектирование следует предусматривать применение АСОКУПЭ.

6.2.10 Залы ожидания должны быть связаны с вестибюлем, предприятиями общественного питания и выходами на перрон, а также с залами, размещенными в подземном этаже и на втором этаже.

В больших и крупных вокзалах допускается устройство одного или нескольких залов ожидания для различных категорий пассажиров (по дальности следования), а также транзитных пассажиров, военнослужащих и др.

6.2.11 Рекомендации по обеспечению комфортной акустической среды при проектировании помещений для пребывания пассажиров приведены в [18]. Звукопоглощение облицовкой должно соответствовать СП 51.13330.

6.2.12 Зал ожидания допускается разделять на части, размещаемые в цокольном этаже и на антресолях.

6.2.13 Операционный, распределительный, кассовый залы и залы ожидания допускается объединять в одном помещении с обеспечением его функционального зонирования.

6.2.14 В вокзалах, расположенных в южных климатических районах (IIIА, IIIБ, IIIВ, IVГ согласно СП 131.13330) для отдыха и ожидания пассажиров в наиболее напряженные по пассажиропотоку летние дни допускается использовать открытые, обеспеченные затенением пространства (плоские кровли, балконы, террасы). Такие пространства и конструкции должны быть рассчитаны с резервом не менее 25% общего расчетного числа пассажиров и посетителей.

В вокзалах с сезонным характером работы следует предусматривать возможность перевода простаивающих в малолюдный сезон помещений в режим экономичной эксплуатации с ограничением доступа пассажиров и посетителей, снижением уровня освещения и отопления до нижней границы соответствующих нормативных значений, приведенных в СП 60.13330 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278.

6.2.15 Камеры хранения ручной клади следует располагать вблизи путей следования пассажиров прибытия в местах, удобных для использования пассажирами, в соответствии с заданием на проектирование или приложением Е.

В малых и средних вокзалах для хранения ручной клади следует предусматривать автоматические камеры хранения, работающие по принципу самообслуживания, с использованием стандартных индивидуальных ячеек, объединенных в блоки или стационарные камеры хранения, оборудованные стеллажами; для хранения громоздких вещей - багажные помещения. Число автоматических камер хранения определяется в задании на проектирование.

В больших и крупных вокзалах кроме автоматических камер хранения для ручной клади следует предусматривать автоматизированную систему хранения заранее зарегистрированного багажа, сдаваемого пассажирами при регистрации под ответственность перевозчика. Помещения таких систем следует располагать в непосредственной взаимосвязи с зонами систем обработки, сортировки и досмотра багажа.

6.2.16 Багажные помещения следует проектировать с учетом технологий сортировки, комплектования, погрузки и выгрузки багажа, складских, почтовых и других аналогичных операций. Подъезды к багажным помещениям следует устраивать со стороны перрона.

При расположении камер хранений и багажных помещений в разных уровнях для спуска и подъема следует предусматривать подъемники или лифты.

6.2.17 Багажные кассы и автоматы для оплаты хранения ручного багажа должны размещаться вблизи мест хранения.

6.2.18 Помещения торговли должны располагаться рядом с распределительным залом и залом ожидания, торговые киоски и автоматы допускается располагать непосредственно в зале ожидания.

6.2.19 Предприятия общественного питания допускается предусматривать в виде непроходных помещений, расположенных смежно с распределительным залом и залом ожидания либо в виде зон в этих залах.

Площади помещений предприятий общественного питания следует принимать в соответствии с СП 118.13330 и [19] в зависимости от вместимости вокзала, контингента обслуживаемых пассажиров и принятых на вокзале видов предприятий общественного питания.

6.2.20 При размещении предприятий общественного питания для пассажиров на втором уровне и выше следует предусматривать устройство грузопассажирских лифтов в загрузочной.

6.2.21 Проектирование предприятий общественного питания, расположенных в здании вокзала, приведено в [19].

6.2.22 Помещения длительного отдыха пассажиров и отдыха персонала должны быть изолированы от основных потоков пассажиров. Требования к проектированию помещений длительного отдыха приведены в [17].

Состав и площади помещений длительного отдыха пассажиров, а также число мест принимаются в зависимости от расчетной вместимости зданий вокзала по приложению Е.

При строительстве отдельных вокзалов для скоростного или высокоскоростного движения наличие комнат длительного отдыха пассажиров определяется заданием на проектирование.

6.2.23 Комнаты матери и ребенка следует проектировать в стороне от шумных помещений, с отдельным входом (выходом) из пассажирского зала [17].

При расположении комнат матери и ребенка на третьем этаже и выше следует предусматривать устройство лифтов.

Состав, площади помещений комнат матери и ребенка и число мест принимаются в зависимости от расчетной вместимости здания вокзала по приложению Е.

При строительстве отдельных вокзалов для скоростного или высокоскоростного движения наличие комнат матери и ребенка определяется заданием на проектирование.

В помещениях комнат матери и ребенка, при необходимости, допускается устанавливать несколько ячеек камер хранения, работающих по принципу самообслуживания.

Не допускается располагать окна спальных и игровых комнат над окнами кухни, уборных и санузлов и размещать вход в постирочную напротив входов в помещения спальных и игровых комнат.

В уборной (горшечной) и умывальной (с душем) высота установки детских санитарных приборов, от пола помещений до борта прибора, должна быть:

- 0,5 м - для умывальников;

- 0,3 м - для душевого поддона.

Высота расположения душевой сетки над днищем поддона должна составлять 1,5 м. Следует применять душевые сетки с гибким шлангом.

Уборные должны быть оборудованы подвесными антивандальными унитазами с инсталляцией, устанавливаемыми в кабинах с дверями и экранными стенками между кабинами высотой 1,8 - 2,0 м, не доходящими до пола на 0,20 м.

6.2.24 В больших и крупных вокзалах необходимо предусматривать медицинский пункт, правила проектирования которого приведены в [20].

Медицинский пункт должен располагаться в уровне подъезда к зданию вокзала (с учетом рельефа), быть связан с залом ожидания и выходом на перрон. Расположение, ширина дверей и проходов должны обеспечивать возможность движения с медицинскими носилками.

6.2.25 В здании вокзала на каждом из этажей должны предусматриваться уборные. Уборные следует проектировать раздельными (мужские и женские) без непосредственного выхода в вестибюль, операционный, распределительный, кассовый зал, зал ожидания, объединенный пассажирский зал.

При размещении уборных в здании вокзала расстояние от них до любого пассажирского помещения должно быть не более 75 м.

В больших и крупных вокзалах уборные должны быть с двойными шлюзами, секционной группировкой кабин, допускающей возможность уборки или ремонта отдельных секций.

Общее число санитарных приборов в уборных для пассажиров следует принимать согласно приложению Е.

Число санитарных приборов в женских уборных (унитаз) следует принимать не менее числа санитарных приборов в мужских уборных (унитаз и писсуар).

Все санитарные приборы должны быть напольными или подвесными, в антивандальном исполнении с инсталляцией. В больших и крупных вокзалах в составе женских уборных следует предусматривать, как минимум, одну комнату для личной гигиены женщин.

В больших и крупных вокзалах кроме уборных следует предусматривать душевые кабины размерами 100 x 200 см. Число душевых кабин принимается по заданию на проектирование.

6.2.26 Помещения для хранения уборочных машин, оборудования и инвентаря должны размещаться на каждом этаже и быть оборудованы поливочными кранами со смесителями холодной и горячей воды и трапами [17].

6.2.27 Размещение и площадь помещений справочных бюро, сервис-центра, парикмахерских и других помещений бытового обслуживания пассажиров определяется технологическими требованиями и заданием на проектирование.

6.2.28 В вокзалах городов - административных центров (области, края, автономной республики) по заданию на проектирование предусматриваются представительские и депутатские комнаты.

6.2.29 Административные помещения для обслуживания пассажиров следует располагать вблизи вестибюля и залов ожидания.

Служебные помещения, связанные с работой касс, а также бытовые помещения (отдыха кассиров, душевые, уборные и комнату старшего кассира) размещают в одном блоке с билетными кассами.

Для касс, размещаемых на этажах кроме первого, предусматриваются грузовые подъемники для бланков.

Другие административные и служебно-технические помещения вокзала следует проектировать в одном блоке и располагать в здании вокзала, устраивая для них отдельный вход.

6.2.30 Помещение дежурного по станции следует размещать в одном уровне с пассажирскими платформами.

6.2.31 Бытовые помещения для работников вокзала следует проектировать обособленно от основных пассажирских помещений в соответствии с СП 44.13330 и с учетом штатного расписания.

6.2.32 При новом строительстве размещение в здании вокзала помещений диспетчерского пункта управления движением поездов (посты электрической централизации и т.п.) и сопутствующих технических помещений (релейная, узел технологической связи и др.) не допускается.

Служебно-технические здания железнодорожной автоматики и телемеханики допускается блокировать со зданиями вокзалов.

6.2.33 Блокировка зданий вокзалов со служебно-техническими, вспомогательными зданиями, помещениями и транспортными устройствами (багажными отделениями, постами электрической централизации, тепловыми пунктами, гаражами для автокар и легковых автомобилей и др.) допускается при соблюдении технологических, санитарно-гигиенических требований и условий планировки и застройки вокзальных комплексов, требований по транспортной безопасности.

6.2.34 Вспомогательные сооружения (гараж малой механизации, трансформаторная подстанция (ТП), насосные, венткамеры и т.п.) допускается встраивать в здание вокзала с учетом раздела 7.

6.2.35 Помещения, предназначенные для предоставления территориальным органам Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы безопасности Российской Федерации, следует предусматривать в соответствии с 5.48 СП 118.13330.2012.

В соответствии с [11], [12] следует:

- выделять и оборудовать отдельные помещения или участки помещений для размещения работников подразделений транспортной безопасности, для проведения досмотра физических лиц, для управления техническими средствами и силами обеспечения транспортной безопасности;

- оснащать пункты управления обеспечением транспортной безопасности необходимыми средствами управления и связи и обеспечивать их круглосуточное непрерывное функционирование, видеонаблюдение, аудио- и видеозапись для документирования действий сил обеспечения транспортной безопасности на контрольно-пропускных пунктах и постах, пунктах управления обеспечением транспортной безопасности;

- предусматривать отдельное помещение для организации пункта управления транспортной безопасности. Для размещения комендатур военного сообщения в зданиях вокзалов необходимо предусматривать соответствующие помещения согласно заданию на проектирование.

6.2.36 Требования к размещению в здании вокзала помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, приведены в [21].

6.2.37 При размещении в здании вокзала санитарно-контрольного пункта или пограничного санитарно-карантинного поста следует предусматривать комнаты начальника, для медицинского персонала и подсобное помещение [21] и [22].

6.2.38 Необходимость размещения в здании вокзала пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза определяется заданием на проектирование [23].

6.2.39 При проектировании вновь строящихся зданий вокзалов минимальную высоту помещений в вокзалах от пола до низа выступающих конструкций перекрытия или покрытия следует принимать не менее:

- 3,6 м - для пассажирских помещений и залов, в том числе и подземных;

- 2,5 м - для остальных надземных помещений, включая технические.

При реконструкции зданий вокзалов высоту технических помещений допускается принимать меньше указанной, обеспечивая соблюдение технических требований к размещаемому оборудованию.

6.2.40 В вокзалах различного назначения при значительных подъемах и спусках (более 5 м) следует предусматривать эскалаторы по ГОСТ 33966.1.

6.2.41 При расположении вокзалов на рельефе с перепадами более 10 м необходимо предусматривать пассажирские и грузовые лифты.

6.2.42 На главных пешеходных путях вокзалов с пассажиропотоками 25 чел./мин и более и протяженностью более 100 м следует предусматривать пассажирские конвейеры по ГОСТ 33966.1.

### 6.3 Требования к конструктивным решениям

6.3.1 Сохранение прочности и устойчивости несущих конструкций зданий вокзалов следует обеспечивать в соответствии с разделом 9 СП 118.13330.2012.

6.3.2 Нормативные значения нагрузок для расчета конструкций зданий вокзалов следует принимать по СП 20.13330 с учетом нагрузок от технологического оборудования, устанавливаемого по заданию на проектирование.

6.3.3 При расчете конструкций должны быть рассмотрены аварийные ситуации, возникающие в связи со взрывом, столкновением, пожаром, которые приводят к отказу или ослаблению какого-либо элемента конструкции и служат причиной прогрессирующего обрушения в соответствии с ГОСТ 27751.

6.3.4 При использовании подземного пространства под зданием вокзала и на участке его размещения следует учитывать СП 47.13330, СП 104.13330, СП 116.13330.

6.3.5 Вестибюль, операционный, распределительный, кассовый залы и зал ожидания следует проектировать с пролетами, при которых размещение опор не препятствует организации движения основных потоков пассажиров и допускает изменения при эксплуатации отдельных помещений и залов с их многовариантным зонированием и трансформацией.

6.3.6 Покрытие полов, облицовку стен и колонн в операционных залах, зонах ожидания и движения основных потоков пассажиров, ступени главных лестниц следует предусматривать из естественного камня твердых пород или из других высокопрочных материалов.

6.3.7 В помещениях для хранения и перемещения багажа или грузов, а также в вестибюле вокзала, зале ожидания и других помещениях, где возможно движение пассажиров с багажом, следует предусматривать защиту колонн, выступов стен и проемов дверей или ворот от повреждения средствами транспорта и механизации.

6.3.8 Покрытия зданий вновь строящихся вокзалов следует предусматривать с внутренними водостоками. Применение наружных водостоков допускается для малых вокзалов.

6.3.9 В проектах вокзалов, расположенных в южных районах (климатических районах III и IV согласно СП 131.13330), необходимо предусматривать солнцезащиту помещений и сквозное проветривание основных пассажирских помещений.

6.3.10 В проектах вокзалов, расположенных в районах Крайнего Севера (климатические подрайоны IА, IБ, IГ согласно СП 131.13330), необходимо предусматривать защиту основных пассажирских и служебных помещений от господствующих ветров.

6.3.11 Элементы, детали, оборудование со сроками службы, меньшими, чем предполагаемый срок службы здания, должны быть заменяемыми в соответствии с установленными в проекте межремонтными периодами.

6.3.12 Конструкции и детали должны быть выполнены из материалов, обладающих стойкостью к возможным воздействиям влаги, низких температур, агрессивной среды, биологических и других неблагоприятных факторов, или защищены от их влияния в соответствии с СП 28.13330.

## 7 Обеспечение пожарной безопасности

7.1 По вопросам обеспечения пожарной безопасности вокзалы следует относить к зданиям функциональной пожарной опасности Ф3.3 согласно [3].

7.2 Требования по обеспечению пожарной безопасности вокзалов следует предусматривать по [1], [3] и СП 153.13130.

7.3 Подъезд пожарных автомобилей следует предусматривать в соответствии с [3], СП 4.13130. Для зданий вокзалов железнодорожные пути допускается учитывать как подъезд пожарных подразделений пожарных поездов.

7.4 При планировании прилегающей к зданию вокзала территории следует учитывать возможность рассредоточения людей при эвакуации на прилегающей территории из расчета не менее 0,25 м2 на человека (исчисляется по числу единовременных посетителей с учетом ожидаемых интервалов движения средств внешнего и подвозящего транспорта).

7.5 Устройство камер хранения, предприятий торговли, бытовых услуг и общественного питания, технических и других помещений, предназначенных для обслуживания пассажиров и обеспечения работы вокзала, следует предусматривать в соответствии с нормативными документами для конкретных помещений с учетом классов функциональной пожарной опасности.

7.6 Встроенные гостиницы и стоянки автомобилей должны быть выделены в самостоятельные пожарные отсеки с самостоятельными путями эвакуации.

7.7 При устройстве комнат длительного отдыха (не более трех) и комнат матери и ребенка (не более трех) допускается предусматривать их устройство без выделения в пожарный отсек, при этом их следует размещать на первом этаже с устройством эвакуационного выхода наружу или в общий вестибюль с выходом наружу.

7.8 Подземные этажи должны отделяться от надземных перекрытием с пределом огнестойкости не менее REI 150.

7.9 Вестибюль (зал регистрации пассажиров), выполненный в виде многосветного пространства, должен отделяться от остальной части здания ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 180. Ширина путей эвакуации по галереям должна быть не менее ширины путей эвакуации по коридорам.

7.10 Разгрузочные помещения, а также помещения сортировки багажа следует отделять от иных помещений ограждающими конструкциями с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением проемов противопожарными дверями EI 30. Защиту технологических проемов этих помещений допускается осуществлять с помощью автоматических дренчерных завес с интенсивностью орошения не менее 1 л/с на 1 пог. м и временем работы 1 ч, проектируемых в соответствии с СП 5.13130.

7.11 Для обеспечения нормативных пределов огнестойкости допускается применять конструктивную огневую защиту. В вестибюльных группах и залах регистрации и ожидания пассажиров допускается огневая защита тонкослойными огнезащитными покрытиями (красками), кроме несущих конструкций здания, участвующих в его общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре.

7.12 Внутренний противопожарный водопровод для зоны разгрузки и сортировки багажа следует предусматривать в соответствии с СП 10.13130 из расчета не менее двух струй с расходом каждой не менее 5 л/с, а для общественной части здания не менее двух струй с расходом каждой не менее 2,5 л/с.

7.13 Систему оповещения и управления эвакуацией при пожаре следует предусматривать по СП 3.13130. Сигнальные знаки должны соответствовать ГОСТ Р 12.2.143 и ГОСТ 12.4.026, требования к ним приведены в [24].

7.14 Электроснабжение систем противопожарной защиты, включая эвакуационное освещение, должно осуществляться по первой категории по надежности электроснабжения в соответствии с СП 6.13130 и [25]. Если для здания вокзала предусмотрена особая группа первой категории по надежности электроснабжения, системы противопожарной защиты также должны быть запитаны по особой группе.

## 8 Обеспечение комплексной безопасности

8.1 Здания вокзалов следует защищать от угроз природного и техногенного характера.

8.2 В составе раздела 12 комплекта проектной документации [14] здания вокзала включается подраздел "Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности".

Комплексное обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности вокзала должно быть предусмотрено организационными, инженерно-техническими и специальными мероприятиями для создания безопасных условий функционирования, предотвращения несанкционированных действий, нейтрализации проектных угроз террористического и криминального характера, способных привести к чрезвычайным ситуациям, а также для минимизации последствий в соответствии с ГОСТ Р 56461, СП 132.13330, [6], [11].

Требования к техническим средствам обеспечения транспортной безопасности приведены в [15].

В комплексную систему безопасности должны быть включены структурированная система мониторинга и управления инженерными системами здания (СМИС) и система мониторинга конструкций здания (СМИК).

8.3 Входы в служебные помещения, опасные места, опоры выступающих конструкций, изменения в уровне пола, направление и границы полосы движения к выходу, места размещения средств противопожарной защиты, средств связи, медицинских кабинетов, аптечек первой помощи и т.п. следует обозначать соответствующими знаками безопасности и сигнальной разметкой согласно ГОСТ 12.4.026.

Знаки и пиктограммы для информирования и оповещения пассажиров должны соответствовать ГОСТ Р 51885.

8.4 При проектировании вокзалов необходимо предусматривать монтаж структурированной кабельной сети с высокой пропускной способностью каналов связи для подключения камер видеонаблюдения и других устройств электронного контроля.

8.5 При проектировании следует предусматривать проектные решения и мероприятия по охране объекта в период строительства с включением их в раздел 6 "Проект организации строительства".

## 9 Требования к инженерному оборудованию

9.1 В зданиях вокзалов следует предусматривать хозяйственно-питьевое, противопожарное и горячее водоснабжение, канализацию и водостоки, в соответствии с СП 5.13130, СП 6.13130, СП 8.13130, СП 10.13130, СП 30.13330, СП 31.13330, СП 118.13330.

Отопление, вентиляцию, противодымную защиту, кондиционирование воздуха следует проектировать в соответствии с ГОСТ 30494, СП 7.13130, СП 60.13330, СП 118.13330.

Учет потребления энергоресурсов в зданиях вокзалов следует организовывать согласно [2].

9.2 Инженерные коммуникации (водопровод, канализация, вентиляция, отопление, электропроводка, радио, связь и др.), расположенные в основных пассажирских помещениях и залах, должны проектироваться со скрытым размещением и обеспечением доступа к ним устройством подвесных потолков, сквозных шахт и подобных устройств.

9.3 Для средних, больших и крупных вокзалов необходимо предусматривать централизованное горячее водоснабжение здания.

9.4 При проектировании хозяйственно-питьевого водопровода и горячего водоснабжения вокзалов нормы расхода воды следует принимать по приложению Ж. Необходимые параметры приведены в [17].

9.5 В зданиях малых вокзалов расчетной вместимостью до 100 пассажиров допускается устройство отопления от автономного источника тепла (АИТ).

9.6 Требования к проектированию тепловых пунктов приведены в [26].

В случае использования в качестве теплоносителя для систем теплоснабжения приточных вентиляционных установок перегретой воды или при устройстве в вокзальных комплексах нескольких тепловых пунктов, трубопроводы, транспортирующие теплоноситель с температурой выше 95 °C от тепловых пунктов до вентиляционных камер, а также от центрального теплового пункта (ИТП) к индивидуальному тепловому пункту (ИТП), следует прокладывать в каналах или тоннелях, исключающих, в случае возникновения аварии, воздействия транспортируемой среды на пассажиров и обслуживающий персонал.

9.7 Расчетную температуру воздуха для отопления и кратность воздухообмена в помещениях вокзалов следует принимать по приложению И. Необходимые параметры приведены в [17].

9.8 При проектировании средних, больших и крупных вокзалов в климатических районах III и IV, системой кондиционирования воздуха следует оборудовать операционные залы, залы ожидания, помещения общественного питания, комнаты матери и ребенка.

9.9 На системе холодоснабжения при холодильной нагрузке более 0,6 МВт следует применять чиллер, менее - фреоновые системы с переменным расходом хладагента.

9.10 Тепловые избытки системы вентиляции залов следует снимать посредством фанкойлов.

9.11 Вентиляцию общественных уборных и уборных индивидуального пользования допускается объединять и выделять в обособленную систему.

9.12 Систему вентиляции для пассажирских залов, билетных касс, необходимо проектировать с системой теплоутилизации, с защитой от замерзания. В случае раздельного размещения систем следует предусматривать систему рекуперации с промежуточным теплоносителем.

9.13 Системы вентиляции следует предусматривать в соответствии с функциональным назначением групп помещений и эксплуатационным режимом. Системы вентиляции помещений с автоматическим пожаротушением допускается объединять с системой вентиляции технических помещений.

9.14 В помещениях с переменным числом пассажиров (залы ожидания, билетные кассы, распределительные вестибюли) допускается изменять уровень рециркуляции воздуха в приточно-вытяжных системах в зависимости от фактического заполнения помещения людьми.

9.15 Для установки чиллеров и наружных блоков систем кондиционирования необходимо предусматривать обособленное место (площадку) с ограниченным доступом сотрудников.

9.16 В помещениях диспетчерских следует предусматривать систему кондиционирования с озонированием воздуха.

9.17 Электроснабжение, электротехнические устройства и искусственное освещение следует проектировать в соответствии с [11], СП 52.13330, СП 256.1325800.

9.18 При проектировании малых вокзалов первую категорию надежности электроснабжения допускается не предусматривать, кроме систем противопожарной защиты.

9.19 Питание электроэнергией автоматов для торговли, продажи билетов, автоматических камер хранения ручного багажа, внутренних и наружных световых и динамических указателей, систем громкоговорящего оповещения и видеонаблюдения, рекламного и иллюминационного освещения осуществляется по самостоятельным групповым линиям, начиная от вводно-распределительного устройства или ТП.

9.20 Наружное освещение вокзала, привокзальной площади и перрона должно быть с дистанционным управлением освещения, а внутреннее освещение помещений, предназначенных для пассажиров - централизованным.

9.21 Аварийное освещение должно предусматриваться по СП 52.13330 в следующих помещениях вокзалов:

- в вестибюлях, операционных и кассовых залах, коридорах, переходах, галереях, на лестницах, эскалаторах и пассажирских конвейерах;

- в помещениях, в которых одновременно может находиться более 100 чел.;

- уборных и иных помещениях, доступных для пассажиров, с общей площадью более 50 м2;

- в диспетчерских, радиоузлах, помещениях связи, билетных и багажных касс, кабинах лифтов, комнатах матери и ребенка, сберегательных кассах, служебных помещениях военного коменданта и транспортной полиции, пунктах централизованного управления системами инженерного оборудования;

- в местах размещения вызывных устройств и телефонов экстренных служб, тревожных кнопок и кнопок пожарной сигнализации, огнетушителей и иных средств спасения.

9.22 При необходимости установки информационных знаков в помещении и на участке размещения вокзала они должны соответствовать ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ Р 12.2.143.

Антипаническое освещение следует выполнять в соответствии с 7.6.4 СП 52.13330.2016.

9.23 Требования к молниезащите зданий вокзалов приведены в [27].

9.24 На зданиях вокзалов, проектируемых в районах расположения аэродромов и воздушных трасс, предусматривают установку заградительных огней [28].

9.25 Виды и средства связи и сигнализации выбирают по нормам технологического проектирования вокзалов.

9.26 В проектируемых зданиях вокзалов должны быть предусмотрены структурированные кабельные сети, объединяющие автоматизированные рабочие места. Проектирование сетей выполняется в соответствии с ГОСТ Р 53246.

9.27 Коммутационные шкафы и другое оборудование должно размещаться в отдельных помещениях с ограниченным доступом.

9.28 Для перемещения багажа, в том числе в зонах таможенного досмотра вокзалов, должны использоваться транспортеры и другие движущиеся устройства.

## 10 Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований

10.1 Требования к проектированию вокзалов приведены в [7], [13], [29].

10.2 Санитарно-гигиенические требования для общественных помещений приведены в СП 118.13330, требования к предприятиям торговли - в [30], общественного питания - в [19].

10.3 Отделка помещений вокзалов должна быть устойчивой к дезинфекции.

10.4 В строительстве и отделке основных помещений вокзалов следует применять экологически чистые и безопасные материалы, допущенные к применению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Применяемые отделочные материалы, арматура, фурнитура и регулирующие устройства должны исключать возможность травматизма.

10.5 Допустимые условия микроклимата и воздушной среды в производственных помещениях (помещениях с технологическими процессами) принимаются в соответствии с СанПиН 2.2.4.548.

10.6 Требования к качеству воздуха в помещениях вокзала приведены в ГОСТ 30494, ГОСТ Р ЕН 13779, [17].

10.7 Защита от внутренних источников шума (инженерное оборудование, встраиваемые автономные источники теплоснабжения, системы кондиционирования и т.п.) должна обеспечивать нормативные уровни шума в соответствии с СП 51.13330 и СН 2.2.4/2.1.8.562.

10.8 В помещениях вокзала значения вибрации от внешних и внутренних источников должны быть не более указанных в СП 51.13330, СН 2.2.4/2.1.8.566.

10.9 Требования к естественному освещению помещений вокзалов для пассажиров и производственных помещений с постоянным пребыванием людей приведены в СП 52.13330, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, [31].

10.10 Уровень шума в зданиях вокзалов, в местах размещения инженерного оборудования должен быть не более требуемых параметров по отношению к окружающей застройке в соответствии с СП 51.13330.

10.11 Поверхности стен и полов основных помещений должны быть доступными для проведения влажной уборки и дезинфекции.

10.12 В производственных помещениях предприятий общественного питания, в уборных и санитарных узлах и других помещениях с влажным режимом работы полы, стены и перегородки следует выполнять из влагостойких материалов; стены и перегородки следует облицовывать керамической плиткой на высоту не менее 2 м.

10.13 В зданиях вокзалов следует предусматривать раздельный сбор вторичных материальных ресурсов (отходов бумаги, картона, стекла, пластика и т.д.) согласно [8], соблюдая при этом СанПиН 2.1.7.1322.

# Приложение А

ВИДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ

Таблица А.1

| Железнодорожное пассажирское сообщение | Дальность |
| --- | --- |
| Международное | При следовании за пределы Российской Федерации |
| Дальнее (в том числе скоростное и высокоскоростное) | При следовании за пределы одной дороги |
| Местное | Свыше 200 км при следовании в пределах одной дороги |
| Пригородное | До 200 км |
| Внутригородское | При следовании в границах города |
| Смешанное | При сочетании двух и более видов пассажирских сообщений |

# Приложение Б

КЛАССИФИКАЦИЯ ВОКЗАЛОВ ПО РАСЧЕТНОЙ ВМЕСТИМОСТИ

Таблица Б.1

| Тип вокзала | Расчетная вместимость зданий, пас. |
| --- | --- |
| Малые | До 200 |
| Средние | От 200 до 700 |
| Большие | От 700 до 1500 |
| Крупные | От 1500 |

# Приложение В

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ВМЕСТИМОСТИ ВОКЗАЛОВ

ДЛЯ ДАЛЬНИХ ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ

Расчетная вместимость вокзала (или расчетная вместимость нормируемых пассажирских помещений вокзала) NРВ определяется числом одновременно обслуживаемых пассажиров дальнего следования отправления с учетом пассажиров дальнего следования прибытия, провожающих и встречающих, которые могут единовременно разместиться в пассажирских помещениях вокзала, предназначенных для кратковременного пребывания в них пассажиров (вестибюли, операционные, кассовые залы, залы ожидания и др. (таблица Д.2)) при соблюдении нормативных условий обслуживания и нормативных площадей на одного пассажира.

Расчетная вместимость вокзала (пассажиров в час) для дальних пассажирских сообщений определяется по формуле (В.1), округляется в большую сторону и принимается кратной 100 (для малых вокзалов 50)

(В.1)

где ПРВД - расчетный годовой поток пассажиров отправления с конкретного вокзала, рассчитывается по формуле (В.2);

Н - норма расчетной вместимости вокзала, % среднесуточного за расчетный год; поток пассажиров С принимается по таблице В.1 и относится к пассажирским помещениям вокзала (таблица Д.2). Н принимается (в пределах каждой ее градации и уточняется по местным условиям) более высокой для относительно меньших значений С, при неравномерном распределении потоков пассажиров в течение суток, при отправлении большинства пассажирских поездов в ночное время;

С - среднесуточный за расчетный год поток пассажиров отправления, С = ПРгодВД/365.

Таблица В.1

| Среднесуточный поток пассажиров отправления С, пас. | Норма расчетной вместимости вокзала Н, % от С |
| --- | --- |
| До 500 | 39 - 36 |
| Св. 500 до 1000 | 36 - 32 |
| Св. 1000 до 2000 | 32 - 29 |
| Св. 2000 до 4000 | 29 - 25 |
| Св. 4000 до 7000 | 25 - 21 |
| Св. 7000 до 12000 | 21 - 19 |
| Св. 12000 до 18000 | 19 - 17 |
| Св. 18000 до 25000 | 17 - 16 |
| Св. 25000 | 16 - 15 (или по заданию на проектирование) |

Расчетный суточный поток пассажиров для вокзала, обслуживающего дальние пассажирские сообщения ПРВД, пас. в сутки, определяется за расчетные сутки по формуле

ПРВД = (ПРгодВДk1k2k3)/365 = Сk1k2k3, (В.2)

где ПРгодВД - расчетный годовой поток пассажиров, определяется числом пассажиров отправления, которых намечено обслуживать проектируемым вокзалом за расчетный год; устанавливается на основании технико-экономических обоснований по данным о предполагаемой численности и подвижности населения в обслуживаемом регионе на перспективу: для малых, средних и больших вокзалов - на 10-й год эксплуатации вокзала после окончания его строительства (реконструкции), для крупнейших - по заданию на проектирование;

k1 - коэффициент сезонной неравномерности, учитывающий изменение среднесуточных потоков пассажиров за три наиболее загруженных месяца года по сравнению с С; принимается от 1,1 до 1,3; относительно большее значение коэффициента принимается для вокзалов, расположенных в местах массового отдыха, курортных, исторических;

k2 - коэффициент, учитывающий число пассажиров прибытия, а также встречающих и провожающих, принимается от 1,1 до 1,25 и уточняется по местным условиям;

k3 - коэффициент суточной неравномерности, учитывает изменение суточных потоков пассажиров по двум наиболее загруженным дням недели по сравнению с С и принимается не более 1,20.

# Приложение Г

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЙ ВМЕСТИМОСТИ ВОКЗАЛОВ

ДЛЯ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ СООБЩЕНИЙ

Расчетный поток пассажиров отправления вокзала ПВрасч, пас./ч, определяется по формуле

(Г.1)

где Пг - годовой расчетный поток пассажиров отправления на основании технико-экономических расчетов на 10-й год эксплуатации вокзала после окончания его строительства;

С = Пг/365 - среднесуточный поток пассажиров отправления с вокзала, устанавливаемый от годового расчетного потока пассажиров;

nч - число часов в сутки, в течение которых следует работать вокзалу, обычно принимается по местным условиям и составляет 18 - 20 ч;

k1 - коэффициент сезонной (месячной) неравномерности, учитывающей изменение среднесуточных потоков пассажиров за три наиболее загруженных месяца по сравнению со среднесуточным потоком С; принимается от 1,00 до 1,20; относительно большее значение коэффициента принимается для вокзалов, наиболее удаленных от головной станции;

k2 - коэффициент, учитывающий пассажиров прибытия, встречающих и провожающих; обычно принимается за 1;

k3 - коэффициент суточной неравномерности, учитывающий изменение суточных потоков пассажиров по двум наиболее загруженным дням недели по сравнению со среднесуточным потоком С; для вокзалов, расположенных в крупных городах и на крупных головных станциях, принимается от 1,15 до 1,25; в остальных случаях - от 1,1 до 1,15;

k4 - коэффициент часовой неравномерности, учитывающий часовые колебания пассажиропотока отправления в течение суток; принимается от 1,4 до 1,7; относительно большее значение коэффициента принимается для вокзалов, близко расположенных к головной станции;

k5 - коэффициент неравномерности распределения потока в течение одного часа - до 1,4 (для внутригородского железнодорожного транспорта с тактовым движением).

Расчетная вместимость пассажирского здания пригородного вокзала, пас., определяется по формуле

NВ.ЗД = ПВрасчk6k7, (Г.2)

где ПВрасч - расчетный поток пассажиров отправления вокзала, пас./ч, определяется по формуле (Г.1);

k6 - коэффициент, учитывающий число пассажиров, пользующихся пассажирским павильоном в зависимости от интервалов движения поездов; в интенсивное время движения поездов при интервалах до 15 мин принимается 0,3; 0,4 - при интервалах свыше 15 до 30 мин; 0,5 - при интервалах свыше 30 мин;

k7 - коэффициент, учитывающий климатические условия района строительства; принимается равным 1,0 для климатического района I; 0,75 - для климатического района II и 0,5 - для климатических районов III и IV.

Расчетная вместимость пассажирского здания пригородного вокзала, пас., определяется по формуле (Г.2), округляется в большую сторону и принимается кратной 100 пас. Павильоны расчетной вместимостью до 200 пассажиров принимаются кратными 25, свыше 200 пассажиров - кратными 50.

# Приложение Д

НОРМЫ ПЛОЩАДЕЙ И ЧИСЛО ПАССАЖИРОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВОКЗАЛОВ

Таблица Д.1

Значение площади пассажирских помещений вокзала

| Наименование помещений | При расчетной вместимости вокзала, чел. |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | Св. 1500 |
| 1 Вестибюль, операционный или распределительный зал, кассовый зал, м2 | - | - | - | 1,6 | 1,5 | 1,5 1,9 <1> | 1,4 1,8 <1> | 1,4 1,7 <1> | 1,4 1,7 <1> | 1,3 1,7 <1> |
| 2 Зал ожидания, м2 | - | - | - | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
| 3 Объединенный пассажирский зал, м2 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 Комната пассажиров с детьми (с отдельным санузлом), м2 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | - | - | - | - | - | - |
| 5 Комнаты матери и ребенка, площадь одного места (м2)/число мест | - | - | - | - | 5,4/25 | 5,4/30 | 5,4/35 | 5,4/40 | 5,4/45 | 5,4/45 + 4 на каждые 100 пас. св. 1500 |
| 6 Комнаты длительного отдыха пассажиров, площадь одного места (м2)/число мест | - | - | - | 6,4/10 | 6,4/15 | 6,4/20 | 6,2/25 | 6,2/35 | 6,2/50 | 6,1/50 + 3 на каждые 100 пас. св. 1500 |
| <1> Для кассовых залов при наличии системы электронной очереди с сидячими местами. Примечание - Для промежуточных значений расчетной вместимости - по интерполяции. Для пунктов 1 - 4 настоящей таблицы значения приведены для одного расчетного пассажира в помещении. |

Таблица Д.2

Число пассажиров в пассажирских помещениях вокзалов, %

| Наименование помещений | Число пассажиров, одновременно находящихся в помещениях вокзала, %, при его расчетной вместимости, чел. |
| --- | --- |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | св. 1500 |
| 1 Вестибюль, операционный или распределительный зал, кассовый зал | - | - | - | 39 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 |
| 2 Зал ожидания | - | - | - | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 3 Объединенный пассажирский зал | 85 | 75 | 75 | 77 <1> | 83 <1> | 83 <1> | - | - | - | - |
| 4 Комната пассажиров с детьми (с отдельным санузлом, постирочной и сушилкой) | - | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 5 Торговые предприятия общественного питания (ресторан, кафе, буфет) <2> | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7,5 | 6,5 |
| 6 Камеры хранения ручной клади (помещения для КХС и стационара) | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 |
| 7 Прочие помещения кратковременного пребывания пассажиров (уборная, парикмахерская и т.д.) | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Итого: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| <1> В зависимости от местных условий допускается устройство объединенного пассажирского зала в вокзалах средней расчетной вместимости (св. 200 до 700 пассажиров) с суммарным по пунктам 1 - 2 процентом одновременно находящихся в них пассажиров. <2> С округлением числа посадочных мест до номенклатуры предприятий общественного питания. Ресторан по заданию на проектирование. Примечание - Для промежуточных значений расчетной вместимости - по интерполяции. |

# Приложение Е

СОСТАВ И ПЛОЩАДИ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ ВОКЗАЛОВ

Таблица Е.1

Состав и площади помещений зданий вокзалов

дальнего следования

КонсультантПлюс: примечание. Таблица дана в соответствии с официальным текстом документа.

| Наименование помещений | малых | средних | больших | крупных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для расчетной вместимости вокзала, чел. |
|  | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1500 | св. 1500 |
| 1 Вестибюль, операционный, распределительный, кассовый зал, м2 | - | - | - | 187 | 322 | 452 | 542 | 722 | 903 | По заданию на проектирование и с учетом приложения Д |
| 2 Зал ожидания, м2 | - | - | - | 228 | 380 | 532 | 658 | 864 | 1080 |  |
| 3 Объединенный пассажирский зал (вестибюль, кассовый зал, зал ожидания), м2 | 70 | 158 | 315 | Допускается проектирование объединенного пассажирского зала с суммарной площадью по пунктам 1 - 2 |  |
| 4 Комната пассажиров с детьми (с санузлом, постирочной и сушилкой), м2 | 25 | 50 | 64 | 72 | - | - | - | - | - |  |
| 5 Комнаты матери и ребенка, м2/число мест (без учета игровой), в том числе | - | - | - | - | 156/25 | 188/30 | 220/35 | 257/40 | 288/45 |  |
| - приемная с гардеробом (и ячейками КХС), м2 | - | - | - | - | 11 + 3 | 12 + 3 | 15 + 4 | 16 + 5 | 18 + 5 |  |
| - детские комнаты (спальни), м2 | - | - | - | - | 65 | 85 | 100 | 115 | 130 |  |
| - комната для приема пищи, м2 | - | - | - | - | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |  |
| - игровая | По заданию на проектирование |  |
| - комнаты для матерей, м2 | - | - | - | - | 22 | 27 | 29 | 38 | 43 |  |
| - кабинет врача, м2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| - изолятор с санузлом, м2 | - | - | - | - | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |  |
| - постирочная (с сушильным шкафом и душем), м2 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 |  |
| - кладовая (встроенные шкафы), м2 | - | - | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| - уборная (горшечная), м2 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 |  |
| - умывальная с душевой, м2 | - | - | - | - | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |  |
| - кабинет заведующей, м2 | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 6 Комнаты длительного отдыха пассажиров, м2/число мест, в том числе | - | - | - | 64/10 | 97/15 | 128/20 | 158/25 | 217/35 | 310/50 |  |
| - приемная с гардеробом (и ячейками КХС), м2 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 13 | 20 |  |
| - спальни на 2 - 4 человека, м2 | - | - | - | 50 | 75 | 100 | 125 | 175 | 250 |  |
| - бельевая комната (встроенные шкафы), м2 | - | - | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 |  |
| - санузел с душем, м2 | - | - | - | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 |  |
| - помещение дежурного персонала (с кладовой), м2 | - | - | - | - | 5 | 8 | 8 | 12 | 18 |  |
| 7 Уборные мужские и женские общего пользования, м2/прибор | 16/4 | 24/6 | 48/12 | 64/16 | 80/20 | 96/24 | 105/28 | 120/34 | 135/40 | По заданию на проектирование |
| 8 Помещения и зоны общественного питания | По заданию на проектирование |
| 9 Помещения и киоски розничной торговли | По заданию на проектирование |
| 10 Помещения предприятий бытового обслуживания | По заданию на проектирование |
| 11 Комната уборщиц (с кладовой), м2 | - | - | - | 8 | 8 | 11 | 16 | 17 | 22 | По заданию на проектирование |
| 12 Помещение для хранения багажа и грузов | По заданию на проектирование |
| 13 Камеры хранения ручной клади (КХС) и стационарные с подсобным помещением, комнатой механика, м2 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 350 | 435 | 540 | 640 | По заданию на проектирование |
| 14 Кассы билетные, м2/число ячеек | 6/1 | 12/2 | 18/3 | 24/4 | 30/5 | 36/6 | 48/8 | 63/10 | 72/12 |  |
| 15 Кассы багажные, м2/число ячеек | - | - | - | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 12/2 |  |
| 16 Справочное бюро, м2/число ячеек | - | - | - | 6/1 | 6/1 | 6/1 | 12/2 | 12/2 | 18/3 |  |
| 17 Медпункт, м2, в том числе | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 44 | 46 | 48 |  |
| - приемная, м2 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
| - кабинет врача, м2 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 |  |
| - комната временного пребывания больных, м2 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |
| - перевязочная, м2 | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 12 | 12 |  |
| - уборная, м2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
| - кладовая (встроенные шкафы), м2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |
| 18 Сервис-центр, включая кабинеты, залы, салоны связи и информации, кредитно-банковской системы | По заданию на проектирование |
| 19 Помещения пассажиров бизнес-класса, залы VIP-обслуживания | По заданию на проектирование |
| 20 Помещение для обслуживания маломобильных групп населения (встреча с транспортным средством и доставка маломобильного пассажира до места отправления) | По заданию на проектирование |
| 21 Зона доступа и досмотра пассажиров | В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности |
| 22 Кабинет начальника вокзала, м2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 20 | По заданию на проектирование |
| 23 Приемная (секретарь), м2 | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 |  |
| 24 Кабинет зам. начальника вокзала, м2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 |  |
| 25 Кабинет дежурного по вокзалу, м2 | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 |  |
| 26 Помещение зав. камерой хранения, старшего кладовщика, м2 | - | - | - | 8 | 12 | 12 | 16 | 20 | 24 |  |
| 27 Бухгалтерия вокзала (станции), м2 | - | - | - | - | 12 | 16 | 20 | 24 | 26 |  |
| 28 Радиоузел с дикторской, м2 | - | - | 10 | 12 | 18 | 18 | 20 | 22 | 25 |  |
| 29 Помещение архива, м2 | - | - | - | - | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 |  |
| 30 Комната группы учета и отчетности билетов, м2 | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 |  |
| 31 Комната службы эксплуатации, м2 | - | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 |  |
| 32 Комната для хранения и ремонта светильников и электрооборудования, м2 | - | - | - | 15 | 15 | 15 | Расчет приведен в [32] |  |
| 33 Подсобные помещения касс (хранение билетов), м2 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |  |
| 34 Комната диспетчера касс, м2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 12 |  |
| 35 Комната старшего билетного кассира, м2 | - | - | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 12 |  |
| 36 Комната отдыха кассиров с сан. узлом, м2 | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 | 15 | 18 |  |
| 37 Комната носильщиков и уборщиц, м2 | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 |  |
| 38 Помещения полиции, м2, в том числе | - | 8 | 8 | 11 | 29 | 39 | 48 | 52 | 56 |  |
| - кабинет начальника, м2 | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |  |
| - комната дежурного и приемная, м2 | - | - | - | - | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 |  |
| - комната отдыха дежурного, м2 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |  |
| - комнаты КПЗ (2 комнаты), м2 | - | - | - | - | 12 | 12 | 14 | 16 | 20 |  |
| - санузлы, м2/унит., (в вокзалах на 900 - 1500 пас. добавляется по 1 писсуару) | - | - | - | 3/1 | 3/1 | 3/1 | 6/2 | 6/2 | 6/2 |  |
| 39 Санитарно-контрольный пункт | По заданию на проектирование |  |
| 40 Помощник линейных билетных касс и объединенного дорожного бюро по распределению мест в пассажирских поездах | По заданию на проектирование |  |
| 41 Комната пункта централизованного управления системами инженерного оборудования, м2 | - | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 20 |  |
| 42 Помещение для хранения предметов уборки и вокзального инвентаря | На каждом этаже - помещение, оборудованное мойкой с подводкой холодной и горячей воды, трапами и приспособлениями для мойки и дезинфекции уборочного инвентаря: не менее 3, 6, 8 м2 соответственно для малых, средних и больших вокзалов |  |
| 43 Помещение для хранения инвентарных техн. средств для обслуживания светильников | На каждом этаже - для хранения передвижных лестниц и стремянок - не менее 3 м2. На 1 этаже - для телескопических подъемников и вышек предусматривать не менее 4, 9 и 12 м2 соответственно для средних, больших и крупнейших вокзалов |  |
| 44 Помещение для хранения запасных и вышедших из строя ртутных и люминесцентных ламп (при их использовании), м2 | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |  |
| 45 Комната забытых вещей (Бюро находок), м2 | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | 15 |  |
| 46 Комната мусоросборника, м2 | - | - | - | - | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 |  |
| 47 Помещения для тротуарно-уборочных машин и механизмов, автотранспорта вокзала, м2 | По заданию на проектирование |  |
| 48 Санитарно-бытовые помещения персонала вокзала (гардеробные, душевые, уборные и пр.), м2 | По заданию на проектирование и 6.2.31 |  |
| 49 Служебные и подсобные помещения, предназначенные для предоставления органам федеральной службы безопасности, м2 | В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности по [6, статья 12, пункт 2.4] |
| 50 Помещения участки (контрольно-пропускных пунктов (постов)) | В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности по [11, пункт 6.4)] |
| Примечания 1 Необходимость наличия и площади комнат длительного отдыха и комнат матери и ребенка для пассажиров скоростного движения определяются заданием на проектирование. 2 В нормы не включены технические помещения (пункты централизованного управления системами инженерного оборудования, помещения для размещения оборудования связи, насосные и бойлерные, вентиляционные камеры, помещения для кондиционеров, трансформаторные подстанции и др.), номенклатура и площади которых устанавливаются заданием на проектирование с учетом соответствующего оборудования или по проекту. 3 Номенклатура и площади служебных помещений станции, проектируемых в здании вокзала, должны быть уточнены заданием на проектирование. 4 Значение коэффициентов увеличения площадей помещений вокзалов, проектируемых для Северной строительно-климатической зоны (подлежащих уточнению в задании на проектирование), принимается для залов ожидания, камер хранения, комнат матери и ребенка, комнат длительного отдыха - 1,5, операционных залов - 1,2, уборных и санитарных узлов - 1,4. |

Таблица Е.2

Состав и площади помещений зданий пригородных вокзалов

| Наименование помещений | для расчетной вместимости, чел. |
| --- | --- |
|  | 100 | 200 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | Свыше 1200 |
| 1 Вестибюль, кассовый зал, м2 | 20 | 40 | 60 | 90 | 135 | 160 | 210 | По заданию на проектирование и с учетом приложения Д |
| 2 Зал ожидания (включая зоны торговли и общественного питания), м2 | 40 | 85 | 125 | 95 | 275 | 342 | 452 |  |
| 3 Уборные мужские и женские общего пользования, м2/прибор | 10/2 | 16/4 | 24/6 | 30/8 | 36/10 | 42/12 | 48/14 |  |
| 4 Кассы билетные, м2/число ячеек | 4/1 | 8/2 | 8/2 | 12/3 | 12/3 | 16/4 | 16/4 | По заданию на проектирование |
| 5 Автоматические билетные кассы (на площади вестибюля, кассового зала), шт. | - | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |  |
| 6 Справочное бюро, м2/число ячеек | - | - | - | 5/1 | 5/1 | 10/2 | 10/2 |  |
| 7 Помещение для автоматических камер хранения | По заданию на проектирование (включается в площадь вестибюля или зала ожидания) |
| 8 Сервис-центр, включая кабинеты, салоны связи и информации, кредитно-банковской системы | По заданию на проектирование |
| 9 Помещения пассажиров бизнес-класса | По заданию на проектирование |
| 10 Помещение для обслуживания маломобильных групп населения | По заданию на проектирование |
| 11 Зона доступа и досмотра пассажиров | В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности |
| 12 Кабинет начальника и дежурного по вокзалу, м2 | - | - | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | По заданию на проектирование |
| 13 Радиоузел с дикторской, м2 | - | - | - | 8 | 8 | 10 | 10 |  |
| 14 Комната службы эксплуатации, м2 | - | - | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 |  |
| 15 Комната для хранения и ремонта светильников и электрооборудования, м2 | - | - | 15 | 15 | 15 | Расчет приведен в [32] |  |
| 16 Помещения для хранения уборочного инвентаря и механизмов, помещения персонала и др., м2 | 10 | 20 | 30 | 50 | 65 | 80 | 95 |  |
| 17 Служебные и подсобные помещения, предназначенные для предоставления органам федеральной службы безопасности | В соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности по [6, статья 12, пункт 2.4] |
| Примечания 1 Для вокзалов расчетной вместимостью до 500 пассажиров допускается проектирование объединенного пассажирского зала с суммарной площадью по пунктам 1 - 2. 2 В нормы не включены технические помещения (пункты централизованного управления системами инженерного оборудования, помещения для размещения оборудования связи, насосные и бойлерные, вентиляционные камеры, помещения для кондиционеров, трансформаторные подстанции и др.), номенклатура и площади которых устанавливаются заданием на проектирование с учетом соответствующего оборудования или по проекту. 3 Номенклатура и площади служебных помещений станции, проектируемых в здании вокзала, должны быть уточнены заданием на проектирование. 4 Значение коэффициентов увеличения площадей помещений вокзалов, проектируемых для Северной строительно-климатической зоны (подлежащих уточнению в задании на проектирование), принимается для залов ожидания - 1,5; операционных залов - 1,2; уборных и санитарных узлов - 1,4. |

# Приложение Ж

НОРМЫ РАСХОДА ВОДЫ ДЛЯ ВОКЗАЛОВ

Таблица Ж.1

| Потребители | Нормы расхода воды, л |
| --- | --- |
|  | в сутки | в час |
|  | всего | в том числе горячей | всего | в том числе горячей |
| Пассажиры малых и средних вокзалов, 1 пас./сут | 10 | 6 (только для средних вокзалов) | 1,1 | 0,5 (только для средних вокзалов) |
| Пассажиры больших и крупных вокзалов, 1 пас./сут | 15 | 6 | 0,8 | 0,5 |
| Персонал вокзала и службы безопасности, 1 чел./смена | 25 | 7 | 5 | 3 |
| Примечания 1 Норму водопотребления для предприятий общественного питания и душевых необходимо учитывать дополнительно. 2 Расход воды на механизированную уборку помещений для пассажиров рекомендуется учитывать дополнительно из расчета двух уборок в сутки и нормы расхода воды на одну уборку 2 л/м2, в том числе горячей - 1,2 л/м2. |

# Приложение И

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ

И КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА В ПОМЕЩЕНИЯХ ВОКЗАЛОВ

Таблица И.1

| Помещения | Расчетная температура воздуха для отопления, °C | Кратность или объем воздухообмена в час |
| --- | --- | --- |
|  |  | приток | вытяжка |
| Операционные и кассовые залы, объединенные пассажирские залы, распределительные залы, залы ожидания | 16 18 - для кассового зала (в случае размещения в нем открытых касс) | По расчету не менее 30 м3 наружного воздуха на одного человека; при невозможности естественного проветривания - 60 м3 на одного человека |
| Кабины билетных и багажных касс | 22 | 100 м3/ч на одну кабину | - |
| Вестибюли, коридоры, переходы, главные лестницы, пешеходные тоннели, галереи | 10 | 1 | 1 |
| Помещения приема и выдачи багажа и ручной клади | 16 | 2 | 1 |
| Комнаты матери и ребенка: |  |  |  |
| - приемная и гардероб | 18 | 1 | 1 |
| - спальни и игровые | 20 | 1 | 1 |
| - детские санузлы | 18 | - | 50 м3 на унитаз; 25 м3 на один писсуар |
| Комнаты длительного отдыха пассажиров | 18 | 1 | 1 |
| Медицинские пункты: |  |  |  |
| - комнаты врачей | 20 | 2 | 1,5 |
| - помещения временного пребывания больных, уборные | 18 | - | 50 м3 на один унитаз; 25 м3 на один писсуар |
| Помещения отделений связи, сберегательных касс, транспортных агентств, радиоузлы, диспетчерские | 18 | 3 | 2 |
| Помещения транспортной милиции, служебные и подсобные помещения, предназначенные для предоставления органам федеральной службы безопасности и другие служебные помещения, помещения пассажиров бизнес-класса, залы VIP-обслуживания | 18 | 1,5 | 1,5 |
| Помещения для хранения багажа и ручной клади | 16 | 1 | 2 |
| Уборные общего пользования | 15 | 2 | 100 м3/ч на один санитарный прибор |

# БИБЛИОГРАФИЯ

[1] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

[2] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

[3] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

[4] Федеральный закон от 25 июня 2002 г. N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации"

[5] Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ "Градостроительный кодекс Российской Федерации"

[6] Федеральный закон от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной безопасности"

[7] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

[8] Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

[9] Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 877-р "О Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года"

[10] Концепция эффективного использования и развития железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов - филиала ОАО "РЖД" до 2015 года (утверждена ОАО "РЖД" 17 сентября 2008 г. N 15098)

[11] Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2017 г. N 495 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности, в том числе требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного транспорта"

[12] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2016 г. N 29 "Об утверждении требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по видам транспорта на этапе их проектирования и строительства и требований по обеспечению транспортной безопасности объектов (зданий, строений, сооружений), не являющихся объектами транспортной инфраструктуры и расположенных на земельных участках, прилегающих к объектам транспортной инфраструктуры и отнесенных в соответствии с земельным законодательством Российской Федерации к охранным зонам земель транспорта, и о внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

[13] Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании"

[14] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"

[15] Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. N 969 "Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности"

[16] СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

[17] СП 2.5.1198-03 Санитарные правила по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте

[18] СП 23-104-2004 Оценка шума при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов метрополитена

[19] СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья

[20] Регламент взаимодействия Департамента здравоохранения, Дирекции железнодорожных вокзалов, Центральной дирекции пассажирских обустройств, Дирекции медицинского обеспечения и негосударственных учреждений здравоохранения ОАО "РЖД" по вопросам организации работы медицинских пунктов на железнодорожных вокзалах (станциях) (утвержден 24 ноября 2014 г. N 446)

[21] Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. N 701н "Об утверждении типовых требований к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации"

[22] Положение о деятельности санитарно-карантинного поста в пунктах пропуска на пограничных железнодорожных станциях и вокзалах (утверждено приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 15 декабря 1999 г. N ЦУВС-717)

[23] Решение Комиссии Таможенного союза от 22 июня 2011 г. N 688 "О Единых типовых требованиях к оборудованию и материально-техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации государственного контроля в пунктах пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза, Классификации пунктов пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза и форме Паспорта пункта пропуска через таможенную границу Евразийского экономического союза"

[24] НПБ 160-97 Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические требования

[25] ПУЭ Правила устройства электроустановок (7-е изд.)

[26] СП 41-101-95 Проектирование тепловых пунктов

[27] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций

[28] ВСН 8-86/МГА Нормы проектирования светосигнального и электрического оборудования систем посадки воздушных судов в аэропортах

[29] Положение о порядке осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора на объектах железнодорожного транспорта (утверждено приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 25 сентября 2000 г. N ЦУВС-782)

[30] СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов

[31] СП 23-102-2003 Естественное освещение жилых и общественных зданий

[32] СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий