Форма 7

|  |  | (город) |
| --- | --- | --- |
| (Электромонтажная организация) |  | (заказчик) |
| (Подразделение) |  | (объект) |
|  |  |  | 200 |  | г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

О ПРИЕМКЕ В МОНТАЖ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА*

_______________

* Составляется для трансформаторов мощностью более 2500 кВА

| Мощность |  | кВА, |  | ВН |  | кВ, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН |  | кВ, |  | НН |  | КВ, |
| Завод-изготовитель |  | , |  | тип |  | , |
| заводской номер |  | , |  | дата выпуска |  | , |
| дата прибытия на площадку |  |
| Комиссия в составе: |
| от предприятия заказчика |  |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |
| от электромонтажной организации |  |
|  | (должность, фамилия, и., о.) |
| проверила состояние трансформатора и условия, необходимые для приемки его в монтаж и установила: |
| 1. Комплектность: |
| а) комплект технической документации завода-изготовителя (заводская документация) на трансформатор |
| по перечню ГОСТ 11677-85 (п.5.15) |  |
|  | (есть, нет) |
| Отсутствуют документы |  |
|  | (наименование документов) |
| б) трансформатор |  |
| (укомплектован, не полностью укомплектован |
| узлами, приборами и деталями согласно требованиям технической |
| документации - демонтажной ведомости завода-изготовителя) |
| К трансформатору не поставлены: |
| 2. Состояние трансформатора и его узлов: |
| а) результаты внешнего осмотра трансформатора и его узлов (отсутствие вмятин и других повреждений на баке |
| трансформатора, вводах, расширителе, радиаторах, оборудовании систем охлаждения и др.) |  |
| б) результаты проверки герметичности трансформатора при внешнем осмотре: |
| сохранность пломб на всех кранах для масла и герметизированных заглушках |  |
| (отсутствие течи масла из бака |
| трансформатора и узлов, заполненных маслом) |
| наличие избыточного давления газа (для трансформаторов, поступающих с завода-изготовителя без масла) |  |
| 3. Обеспеченность условий для монтажа трансформатора: |
| а) строительная часть (фундамент под трансформатор, монтажная площадка, подъездные пути и др.) |
| выполнена согласно проекту N |  |
| (принята, не принята) |
| монтажной организацией по акту N |  | от |  | 20 |  | г. |
| Не закончено строительством |  |
|  | (перечислить неоконченные работы) |
| б) обеспеченность трансформатора маслом: |
| согласно паспорту в трансформаторе используется масло |  |
|  | (наименование стандарта, ТУ, пробивное напряжение) |
| всего требуется масла (с учетом расхода на технологические нужды) |  | т |
| имеется в трансформаторе |  | т |
| недостающее количество масла |  | т |
| будет поставлено заказчиком |  |  |
|  | (дата) |  |
| в) заказчиком выполнены условия ГОСТ 11677-75 и подтверждается возможность монтажа трансформатора без ревизии активной части и без сушки. |
| г) согласно п.3.197 СНиП 3.05.06-85 к настоящему акту прилагаются: - акт осмотра трансформатора и демонтированных узлов после его транспортирования с предприятия-изготовителя; - акт перевозки трансформатора к месту монтажа; - акт выгрузки трансформатора. |
| Перечисленные документы оформляются заказчиком. |
| 4. Заключение о пригодности к монтажу |  |
| Сдал представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |
| Принял представитель монтажной организации |  |
|  | (подпись) |
| Трансформатор принят на хранение |
| материально-ответственным лицом |  |
|  | (подпись) |