III. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Техническое задание

на выполнение работ по благоустройству прилегающей территории

1. Все необходимые материалы для выполнения работ приобретаются и доставляются к месту работ Подрядчиком. Стоимость материалов и их доставка входят в цену контракта.

2. Подрядчик должен иметь свои инструменты и оборудование, необходимые для проведения работ.

3. При обнаружении недостатков в работе, выявленных в период выполнения работ и в течение гарантийного срока, Подрядчик должен своевременно устранить их своими силами и за свой счет.

5. Все СМР по строительству данного объекта выполнять с соблюдением ГОСТов СНиПов и других нормативных документов в данной области, а дакже в соответствии с требованиями, установленными федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

6. В ходе выполнения строительных процессов на строительной площадке должен осуществляться операционный контроль качества, основными задачами которого является:

- соблюдение технологии строительно-монтажных работ

- обеспечение соответствия выполненных работ проекту и требованиям нормативным документам

- своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению

- освидетельствование скрытых работ

- ведение общего и специальных журналов работ

7. При производстве работ необходимо соблюдать действующие правила, инструкции и руководства по технике безопасности и противопожарным мероприятиям

8. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их требованиям ГОСТ, что будет подтверждаться сертификатами качества, техническими паспортами или другими документами, оформленными в соответствии с Российским законодательством. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил безопасной эксплуатации машин и механизмов, при выполнении работ возлагается на Подрядчика.

10. Требования к качеству, техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам основных материалов и оборудования используемых при выполнении работ, приведены в настоящем техническом задании.

Требования к основным материалам

| N п/п | Наименование материала | Технические и функциональные характеристики материала |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выключатели автоматические двухполюсные | Тип B или C |
|  |  | Номинальный ток 10 А и 16 А |
|  |  | Номинальное поперечное сечение присоединяемых проводников в диапазоне от 1 мм2 до 4 мм2 |
|  |  | Номинальное напряжение выключателя 240 В |
|  |  | Ток мгновенного расцепления в диапазоне от 30 до 160 А |
|  |  | Электрическая износостойкость не менее 6 000 циклов |
|  |  | Механическая износостойкость не менее 20 000 циклов |
|  |  | Номинальная наибольшая отключающая способность не менее 4500 А |
|  |  | Условный ток расцепления не менее 14,5 А |
| 2. | Выключатель для скрытой проводки одноклавишный | Конструкция выключателей - исключает прикосновения к их токоведущим частям |
|  |  | Номинальное напряжение в диапазоне от 200 В до 250 В |
|  |  | Максимальный потребляемый ток не менее 15 А |
|  |  | Сечение присоединяемого провода в диапазоне от 0,5 мм2 до 4,0мм2 |
| 3. | Прожектор светодиодный | Мощность - не менее 150 Вт |
|  |  | Габариты: длина: не более 430 мм ширина: не более 370 мм глубина: не менее 275 мм |
|  |  | Напряжение питания - 220 В |
|  |  | Цвет корпуса - серый или черный |
|  |  | Срок службы - не менее 50 000 час. |

Все работы выполнить в строгом соответствии с проектно-сметной документацией.

Локально-сметный расчет прикреплен отдельным файлом.