Приложение

к Инструкции по оформлению

приемо-сдаточной документации

по электромонтажным работам И 1.13-07

Форма 10

| Ассоциация "Росэлектромонтаж"* |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | (город) |
| (Электромонтажная организация) |  | (заказчик) |
| (Подразделение) |  | (объект) |
| (участок) |  |  |  |  |  | 20 |  | г. |

ВЕДОМОСТЬ ЗАМЕРОВ ПРИ КОНТРОЛЬНОМ РАЗРЯДЕ

АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

|  | , емкость |  | А·ч, напряжение |  | В, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| количество элементов |  | шт. |
| Сопротивление изоляции аккумуляторов, замеренное по методике ПУЭ-7 п.1.8.38-1, |  | кОм. |
| Температура помещения |  | °С, температура электролита |  | °С. |

Таблица замеров

| Номер элемента | Напряжение, В, заряжен | Плотность, г/см3, заряжен | Напряжение, В, заряжен | Плотность, г/см3, разряжен | Напряжение, В | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Разряд производится |  | часовым током. |
| --- | --- | --- |
| Емкость аккумуляторной батареи (по разряду) составляет |  | А·ч, количество |
| отстающих элементов |  | шт., номера отстающих элементов |  | . |
| Замеры выполнил | Производитель работ (мастер) |
|  | / |  | / |  | / |  | / |
| (подпись) |  | (ФИО) |  | (подпись) |  | (ФИО) |  |

# Footnotes

* Для организаций Ассоциации "Росэлектромонтаж".