ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на ремонт помещений муниципального жилищного фонда

1.    Требования к выполнению работ, к их безопасности:

1.1. Выполнение работ по ремонту помещений муниципального жилищного фонда по адресу: город Лянтор, микрорайон 6А, дом 65, квартира 1 и микрорайон 6А, дом 65, квартира 11 производить в соответствии с дефектными ведомостями (Приложения № № 1,2 к настоящему Контракту) и локальными сметными расчетами (Приложения № № 3,4 к настоящему Контракту).

1.2. Выполнить работы с применением своего оборудования, транспорта и материалов, а также осуществить перевозку, погрузочно- разгрузочные работы и утилизацию строительных отходов (необходимо иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности в соответствии с п. 30 ч.1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» или действующий договор с подрядной организацией, имеющей такую лицензию).

1.3. Качество материалов, предназначенных для ремонта должно соответствовать требованиям, обеспечивающим безопасность для жизни и здоровья людей.

1.4. Работы должны быть выполнены в установленный срок, с соблюдением всех необходимых правил техники безопасности.

1.5. Работы должны быть выполнены качественно, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данному виду работ.

1.6. Качество работ должно соответствовать санитарным требованиям, обеспечивающим охрану окружающей среды во время выполнения работ.

1.8. Безвозмездное исправление по требованию заказчика всех выявленных недостатков, ухудшивших качество работ в течение 3 (трёх) дней.

1.9. Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе должны соответствовать:

- Приказу МЧС России от 21.02.2013 N 115 "Об утверждении свода правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

- Приказу Минстроя России от 27.02.2017 N 128/пр «Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия»;

- "СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87" (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 N 109/ГС);

- Постановлению Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. СНиП 12-03-2001».

2. Требования к качеству материалов, используемых при выполнении работ.

2.1. Работы должны производиться из качественных строительных материалов.

2.2. 	Предоставить Муниципальному заказчику один экземпляр и/или заверенные копии сертификатов соответствия качества используемых при выполнении работ материалов.

2.3. Все материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

2.4. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работ на 24 месяца.

3. Все товары, не указанные в приложении № 6 к настоящему Контракту, используются Подрядчиком при выполнении работ в соответствии с локальным сметным расчётом.

| ПОДРЯДЧИК: |  | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  | / |  | / |  |  | / |  | / |
| (подпись) | Ф.И.О. |  | (подпись) | Ф.И.О. |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение № 6 к Контракту
от «____» _________2018 № ____

Материалы, используемые при выполнении работ

| № п/п | Наименование материала | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| 1 | Балки перекрытия | Размер изделия: -ширина -толщина | мм мм |  |
|  |  | Материал изделия |  |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |
| 2 | Фанера 6мм | Размер изделия: -высота -ширина -толщина | мм мм мм |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |
| 3 | Фанера 12мм | Размер изделия: -высота -ширина -толщина | мм мм мм |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |
| 4 | Плёнка гидро и пароизоляции | Плотность | гр/м2 |  |
|  |  | Паропроницаемость | мм.вод.ст |  |
| 5 | Маты прошивные | Сжимаемость | % |  |
|  |  | Упругость | % |  |
|  |  | Разрывная нагрузка | Н |  |
|  |  | Соответствие ГОСТ |  |  |

| ПОДРЯДЧИК: |  | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- | --- |
|  | / |  | / |  |  | / |  | / |
| (подпись) | Ф.И.О. |  | (подпись) | Ф.И.О. |
| М.П. |  |