ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Текущий ремонт кабинетов в здании «Дом Правосудия»

Основные требования к выполнению работ:

1. Работы выполняются из материалов Подрядчикаи его средствами.

2. Материалы, применяемые при выполнении работ, должны соответствовать ГОСТ, техническим условиям в РФ, иметь сертификат качества, соответствовать требованиям электро- и пожаробезопасности на период ремонта и эксплуатации. Все применяемые материалы должны быть новыми, ранее не использованными и не бывшими в эксплуатации. Материалы, применяемые при выполнении работ должны иметь маркировку и информацию о классе энергетической эффективности, соответствовать ГОСТу, техническим требованиям.

3. Работы должны быть выполнены в соответствии со строительными нормами и правилами, соответствовать ГОСТ, соответствовать требованиям электро- и пожаробезопасности в период ремонта и последующей эксплуатации.

4. Работы будут выполняться в действующем здании. Надлежащую охрану материалов, оборудования, техники и другого имущества Подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить Подрядчик.

5. Подрядчик должен складировать строительный мусор на отведенной Заказчиком площадке в мешках, покрытых укрывным материалом для защиты от внешней среды и производить вывоз строительного мусора собственными силами, в течении двух дней.

6. Подрядчик обеспечивает ограждение территории ремонтных работ для исключения получения травм сотрудниками и посетителями судебного участка.

7. Подрядчик гарантирует соблюдение безопасности при работе с токсичными, пылящими материалами: лаки, краски, шпатлевки, сухие смеси.

8. Подрядчик согласовывает до начала работ применяемые материалы и гарантирует их качество.

9. Подрядчик несет ответственность за имущество Заказчика и имущество третьих лиц на строительном объекте и за любые действия, повлекшие за собой его гибель, утрату или порчу.

10. Работы по ремонту помещений должны быть проведены с учетом всех соответствующих норм, правил и стандартов, с применением технических решений по безаварийной работе инженерных систем, действующих на территории Российской Федерации.

Требования к качеству и безопасности работ

1. Качество результатов работ должно соответствовать условиям государственного контракта, а также СНиПам, ГОСТам, СаНПиНам, и другой действующей на момент заключения контракта нормативной документации.

2. В ходе выполнения ремонта должен осуществляться контроль качества, основными задачами которого является:

  - - соблюдение технологии ремонтных работ;

  - - своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению;

  - - освидетельствование скрытых работ;

  - - ведение общего и специальных журналов работ.

Характеристики основных материалов, применяемых на объекте при выполнении работ:

| № п/п | Наименование материала | Основные характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1. | Уголок ПВХ | Ширина уголка не менее 20х20 мм; Толщина не менее 0,8 мм; Изготовлены из экологически безопасных материалов ПВХ, не выделяющих вредны вещества; устойчив к ультрафиолетовому излучению и перепаду температур. |
| 2. | Линолеум | Класс «полукоммерческий». Гетерогенный Класс износостойкости – не менее 33 Толщина: не менее 2,5 мм; Толщина защитного слоя: не менее 0,6 мм Группа горючести: не ниже Г1; группа воспламеняемости не ниже В2; группа распространения пламени не ниже РП1; группа дымообразующей способности не ниже Д2; классификация по группам токсичности не ниже Т2; Ширина не менее 3 метра. |
| 3. | Плинтус ПВХ | Напольный пластиковый плинтус изготовлен из ударопрочного ПВХ с прорезиненными краями. Высота не менее 48 мм не более 55 мм; Ширина не менее 19 мм. Кабель-канал:- Наличие. |