II. наименование и описание объекта закупки и условия контракта. ПРОЕКТ контрактА.

1. Наименование объекта закупки: Выполнение работ по ремонту системы водоотведения (смена канал.трапов и подводок к душевым с восстановлением герметизации стен и полов душевых) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Премудрова д.12/1

2. Описание объекта закупки: Требуется выполнение работ по разборке трубопроводов канализации диаметром 50мм, 100мм, пробивке отверстий, прокладке трубопроводов для внутренней канализации диаметром 50мм, 100мм с установкой фасонных частей, сменой трапов, креплению трубопроводов, заделке отверстий, разборке облицовки стен, полов из керамических плиток, устройству цементной стяжки, гидроизоляции обмазочной (стен и полов), штукатурке стен с последующей огрунтовкой, устройству покрытий из плиток полов и стен в соответствии с наименованием и качественными характеристиками используемых материалов, установленными локальной сметой Заказчика.

3. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара: Гарантийный срок на выполнение работ устанавливается на 2 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

В период гарантийного срока Подрядчик выезжает на объект по телефонограмме  Заказчика для устранения возможных неисправностей и /или дефектов в течение суток.

4. Виды и объемы работ: В соответствии с локальным сметным расчетом, ведомостями объемов работ и ТЗ (Приложение № 1, 2).

5. Место выполнения работ: г. Нижний Новгород, ул. Премудрова д.12/1.

6. Срок выполнения работ: 30 рабочих дней с момента заключения контракта.

7. Начальная (максимальная) цена контракта: 111 733,75 руб.

8. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: для определения начальной (максимальной) цены контракта применен локальный сметный расчет. Расчет начальной (максимальной) цены контракта являются неотъемлемой частью настоящей документации и размещены на сайте www.zakupki.gov.ru в виде отдельного файла (Приложение № 1).

9. Порядок формирования цены контракта: в рублях, с учетом расходов на оказание всего объема работ, уплату налогов, НДС (если к организации не применена упрощенная система налогообложения), сборов, иных обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.

10. Источник финансирования: Средства предприятия по статье финансового плана «Текущий ремонт».

11. Порядок оплаты: Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 рабочих дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ.

Подрядчик возмещает Заказчику возможные потери от штрафных санкций контролирующих органов и иных лиц по причине его неудовлетворительной работы, выявленной в период до трех месяцев после подписания сторонами акта приема - передачи выполненных работ, установленного контрактом образца. При этом в адрес поставщика направляется акт о выплате убытков.

Оплата по акту производится путем зачета взаимных требований в рамках обязательств по настоящему контракту на основании надлежаще оформленного акта, либо без него, если в установленные сроки акт или мотивированный отказ не получены Заказчиком. Дополнительного подписанного акта на поведение зачета взаимных требований не требуется.

12. Требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, образцу или макету товара на поставку которого осуществляется закупка: не установлено.

## 12.1. Требования к товару, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации: не установлено.

13. Проект государственного контракта:

(ПРОЕКТ)

КОНТРАКТ № _____

г. Нижний Новгород                                                                                  «____» ____________ 2018 год

## Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода «Городская Управляющая Компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Дмитрия Георгиевича Луконина, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании _______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», по результатам проведённого аукциона в электронной форме, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании решения комиссии (от ________________ 2018 года, № извещения _______________) заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

## 1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту системы водоотведения (смена канал.трапов и подводок к душевым с восстановлением герметизации стен и полов душевых) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Премудрова д.12/1 (далее – Работы), в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2), в объеме, установленном в локальном сметном расчете (Приложение № 1) (далее - Сметная документация), передать результат работ Заказчику в сроки, указанные в разделе 3 Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Место выполнения Работ: г. Нижний Новгород, ул. Премудрова д.12/1

1.3. Выполнение Работ осуществляется Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок выполнения такого вида работ, устанавливающих требования к качеству такого вида работ, в соответствии с условиями Контракта.

## 2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ РАБОТ

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

2.2. Цена Контракта составляет _________ (________________________________________) руб., в том числе НДС _______ (__________________) рублей ____ коп. (если НДС не облагается, указать конкретную статью налогового кодекса Российской Федерации). В случае, если настоящий Контракт заключается с физическим лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

2.3. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.

2.4. Оплата выполненных работ производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании счета – фактуры (счета), подписанных обеими сторонами актов, актов приемки-передачи выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (далее - по форме КС-2, КС-3).

## 3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения Работ Подрядчиком по Контракту в полном объеме: 30 рабочих дней с момента заключения Контракта.

3.2. Подрядчик с согласия Заказчика вправе досрочно выполнить Работы и сдать Заказчику их результат в установленном Контрактом порядке.

3.3. Выполнение работ на Объекте производится при условии соблюдения Подрядчиком требований законодательства Российской Федерации и законодательства Нижегородской области об охране труда. Время выполнения работ предварительно согласовывается Подрядчиком с жителями самостоятельно до начала выполнения работ с соблюдением Закона Нижегородской области от 01.04.2015 № 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области".

## 4. ПОРЯДОК И СРОКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка выполненных Работ в части соответствия их объема и качества требованиям, установленным в Контракте, производится Заказчиком по окончании срока выполнения Работ.

4.2. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, со дня окончания выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, Акт, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) экземплярах, счет и (или) счет-фактуру с сопроводительным письмом, в котором должна быть указана дата предоставления документов Заказчику.

4.3. Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Подрядчика документов, указанных в пункте 4.2. Контракта, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на предмет соответствия их объема и качества требованиям Контракта.

4.4. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчиком проводится экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании Контрактов, заключенных между Заказчиком и экспертом, экспертной организацией в соответствии с законом о Контрактной системе.  Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемка выполненных работ осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены Контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается всеми членами приемочной комиссии.

4.5. По итогам приемки результата выполненных Работ при отсутствии претензий относительно качества Работ Заказчик подписывает соответствующий Акт, Акт о приемке выполненных работ, Акты по форме КС-2, КС-3 в 2 (двух) экземплярах и не позднее 5 (пяти) дней со дня проверки результатов исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. В случае привлечения эксперта, экспертной организации Заказчик подписывает со своей стороны Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в 2 (двух) на основании полученного от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения и не позднее 5 (пяти) дней со дня получения соответствующего заключения Заказчик направляет 1 (один) экземпляр Подрядчику. Либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа с указанием выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения.

Кроме того, Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 подписывается тремя жителями многоквартирного дома, на котором производится выполнение работ, либо одним представителем жильцов, являющимся старшим по многоквартирному дому.

4.6. При проведении экспертизы Заказчиком с привлечением экспертов, экспертных организаций общий срок, указанный в пункте 4.3. Контракта, проверки результатов исполнения обязательств Подрядчиком по Контракту продлевается на срок проведения экспертизы.

4.7. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, КС-3 в 2 (двух) для принятия Заказчиком выполненных Работ.

4.8. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки, Заказчиком будет принято решение об устранении Подрядчиком недостатков в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно представления разъяснений в отношении выполненных Работ, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 2 (два) экземпляра Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, по одному экземпляру которых направляет Подрядчику в порядке, предусмотренном в п. 4.7 Контракта.

4.9. Подписанные Заказчиком и Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, предъявленный Подрядчиком Заказчику счет на оплату Контракта являются основанием для оплаты Подрядчику выполненных Работ.

## 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Сметной документацией и Контрактом.

5.1.3. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе выполняемых Работ.

5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками выполнения Работ.

5.1.5. Проверять наличие документов, удостоверяющих качество используемых в капитальном ремонте Объекта конструкций, изделий и материалов (сертификатов, технических паспортов и т.д.).

5.1.6. Освидетельствовать и оценивать совместно с Подрядчиком выполненные Работы, скрываемые при производстве последующих работ, а также обеспечивать недопущение и запрещение производства дальнейших работ до оформления актов освидетельствования скрытых работ.

5.1.7. Контролировать исполнение Подрядчиком (подрядной организацией) указаний и предписаний контролирующих органов.

5.1.8. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика;

5.1.9. Истребовать у Подрядчика все сертификаты качества использованных материалов и оборудования с гарантийными обязательствами на них.

5.1.10. Отказаться от приемки результата Работ в случаях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков.

5.1.11. Отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению обязательств по Контракту или выполняет Работы настолько медленно, что окончание их к сроку, указанному в Контракте, становится явно невозможным.

5.1.12. Требовать уплаты штрафов в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.1.13. Привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых Работ требованиям, установленным Контрактом.

5.1.14. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством РФ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Обеспечить своевременную приемку результатов выполненных Подрядчиком Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.

5.2.2. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ, в течение 5 (пяти) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

5.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные Работы в соответствии с Контрактом.

5.2.4. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Подрядчиком в ходе исполнения обязательств по Контракту.

5.2.5. Обеспечить контроль исполнения Контракта.

5.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.2.7. Требовать уплаты неустоек (пеней) в случае неисполнения или просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки работ по Контракту на основании представленных Подрядчиком отчетных документов и при условии истечения срока, указанного в пункте 4.3. Контракта.

5.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ.

5.3.3. Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями Контракта.

5.3.4. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.

5.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

5.4. Подрядчик обязан:

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом выполнить Работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения Контракта.

5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

5.4.3. Обеспечить соответствие выполняемых Работ требованиям качества, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам, техническим регламентам, а также иным требованиям), в случае, если данные требования установлены законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан в течение срока действия Контракта предоставить по запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после получения указанного запроса документы, подтверждающие соответствие указанным выше требованиям.

5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.5. Приостановить выполнение Работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых Работ или создать невозможность их завершения в установленный Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления выполнения Работ.

5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности выполнить Работы надлежащего качества, в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, с указанием причин.

5.4.7. При необходимости получать в соответствующих органах (организациях, учреждениях и т.д.) необходимые согласования, разрешения, предписания и технические условия на подключение Объекта к действующим сетям (электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, радиофикация, телефонизация и проч.).

5.4.8. Участвовать в проверках и приемочных комиссиях проверок качества выполненных работ, проводимых органами государственного надзора и строительного контроля, а также представителями Заказчика.

5.4.9. Нести установленные Контрактом гарантийные обязательства, обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке Работ и в течение гарантийного срока, за свой счет.

5.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического/юридического местонахождения в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Подрядчика будет считаться адрес, указанный в Контракте.

## 5.4.11. В случае изменения банковского счета Подрядчика в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств Подрядчику, принимает на себя Подрядчик

## 6. ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения Работ в соответствии с требованиями, указанными в подпункте 5.4.3 Контракта.

6.2. Гарантийный срок на выполнение Работ устанавливается на 2 года с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ, а на материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

В период гарантийного срока Подрядчик выезжает на объект по телефонограмме  Заказчика для устранения возможных неисправностей и /или дефектов в течение суток.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков или дефектов, возникших по вине Подрядчика

6.4. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока

6.5. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом Контракта, а также в случае, если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение Работ, являющихся предметом Контракта, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Подрядчик обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

7.1. Настоящий Контракт заключен после предоставления Подрядчиком Заказчику обеспечения исполнения Контракта в форме безотзывной банковской гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Обеспечение исполнения Контракта предоставлено на весь срок действия Контракта.

7.2. Обеспечение исполнения Контракта составляет 5% начальной (максимальной) цены Контракта или 5 586,69 руб. и должно быть предоставлено Заказчику не позднее срока, установленного для подписания настоящего Контракта.

7.3. В случае снижения Подрядчиком цены Контракта на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта с учётом положений ст.37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по контракту Заказчик вправе взыскать с Подрядчика обеспечение исполнения контракта.

7.5. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта на счет Заказчика, возвращаются Подрядчику по письменному заявлению в течение 30 дней после приемки Заказчиком всех выполненных работ при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему Контракту (указывается в случае предоставления обеспечения исполнения контракта денежными средствами.)

7.6. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

7.7. В случае обеспечения исполнения контракта банковской гарантией, срок ее действия должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц. Срок действия Контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом положений о максимальных сроках выполнения работ, приемки и оплаты, установленных настоящим Контрактом.

7.8. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка (далее – гарант).

7.9. В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта.

7.10. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

6) установленный Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. №1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005) перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;

7) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Срок действия контракта для целей настоящего пункта определяется с учетом максимальных сроков выполнения работ Подрядчиком, а также приемки и оплаты Заказчиком, установленных в контракте.

8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

7.11. В банковской гарантии обязательно должно быть закреплено:

право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией;

право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта

условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант.

7.12. Не допускается включение в банковскую гарантию:

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

7.13. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.

7.14. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.

7.15. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является не соответствие ее Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

7.16. Подрядчик, в ходе исполнения Контракта, вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта.

7.17. В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту, подтвержденного со стороны Заказчика актом, Заказчик вправе самостоятельно, во внесудебном порядке обратить взыскание на полную сумму обеспечения исполнения контракта, определенного Подрядчиком.

7.18. Достаточным доказательством обоснованности возникших в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим исполнением требований Заказчика является отсутствие подписанных в надлежащий срок обеими сторонами документов, в соответствии с настоящим Контрактом.

## 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего Контракта в соответствии с действующим законодательством.

8.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. №1063» (далее – Постановление № 1042) в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)).

8.2.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере ______ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);

в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно).

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере _____________ руб., определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.2.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации* от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

* здесь и далее по тексту значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка России, определенному на соответствующую дату (основание: Указание Центрального банка Российской Федерации от 11.12.2015 № 3894-У «О ставке рефинансирования Банка России и ключевой ставке Банка России»).

8.2.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

8.2.5. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.2.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В случае если Подрядчик выполняет работы, не соответствующие Контракту, в том числе не представляет, или представляет не надлежащим образом оформленные документы, либо выполняет работы с нарушением Контракта, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков, либо удержать сумму причиненных убытков из оплаты за ранее выполненные работы.

8.4. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, подлежат оплате в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

8.5. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств.

8.6. Расходы по возмещению ущерба, нанесенного третьему лицу в результате выполнения работ, компенсируется Подрядчиком, который во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба.

8.7. Оплата настоящего Контракта может быть осуществлена путем выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пеней, штрафов) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств перед Заказчиком по настоящему Контракту в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области.

8.8. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, произошло вследствие действия непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой стороны.

8.9. Стороны обязуются принимать все меры для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе исполнения настоящего Контракта, путем переговоров.

8.10. При не достижении согласия в решении спорных вопросов их рассмотрение передается в Арбитражный суд Нижегородской области.

## 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

9.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

9.2. Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту в полном объеме.

9.3. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных Законом о Контрактной системе:

- снижение цены контракта без изменений иных условий контракта;

- увеличение или уменьшение предусмотренного контрактом объема работ не более чем на десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта;

- улучшение качественных, функциональных характеристик работ по сравнению с   характеристиками, установленными контрактом;

9.4. Контракт может быть расторгнут:

- по соглашению Сторон;

- в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения Контракта;

- по решению суда.

9.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.

Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 
5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

9.6. В случае расторжения Контракта по инициативе любой из Сторон производится сверка расчетов, которой подтверждается объем выполненных Подрядчиком Работ.

9.7. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

9.8. Односторонний отказ стороны от исполнения Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

9.9.  При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

9.10 Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случаях, предусмотренных частью 15 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ.

## 10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Контракту, которые возникли после заключения Контракта, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по Контракту одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону в течение 5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если такие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны вправе расторгнуть Контракт по соглашению Сторон.

10.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующие документы.

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Контракта, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

11.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке.

11.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

11.3.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения, предприятия), которой направлена претензия.

11.3.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается требуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

11.3.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

11.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде Нижегородской области.

## 12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Контракте, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления или дата получения Стороной информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан электронной цифровой подписью уполномоченного представителя каждой из Сторон.

12.3. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. Во всем, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации

12.6. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Приложение № 1 «Сметная документация»;

Приложение № 2 «Техническое задание»;

Приложение № 3 «Акт приемки-передачи выполненных работ».

## 13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

## И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МП «ГУК» 603135, Энтузиастов ул. д. 10 корп. 1, г. Нижний Новгород ИНН/КПП 5260062103/525801001 ОГРН 1025203031831 р/с 40702810242040004038 в ВОЛГО-ВЯТСКОМ БАНКЕ ПАО СБЕРБАНКА к/с 30101810900000000603 БИК 042202603 тел.: (831) 244-18-51 Директор ______________________/ Д.Г. Луконин / м.п. | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |

Приложение № 3

АКТ

ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (образец)

г. Нижний Новгород    	                                                                       «____» __________ 20____ г.

Муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода "Городская Управляющая Компания", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Луконина Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________,

(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании ___________________________________________________________,

(Устава, Положения, Доверенности)

с  другой  стороны,  вместе  именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1.	В соответствии с контрактом № ____ от «___» __________ 20__ г. (далее – Контракт) Подрядчик  выполнил Работы, а именно: _________________________________________________ _____________________________________________________________________________________

2.	Фактическое   качество выполненных Работ соответствует (не соответствует) требованиям Контракта: _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.   Вышеуказанные Работы согласно  контракту  должны  быть выполнены «___» __________ 20__ г., фактически выполнены «___» __________ 20__ г.

4.	Недостатки выполненных работ (оказанных услуг) выявлены/не выявлены

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

5.  Сумма, подлежащая оплате Подрядчику в соответствии с условиями Контракта ____________________________________________________________________________________.

6.  В соответствии с пунктом ______ Контракта сумма штрафных санкций составляет _______________ (указывается порядок расчета штрафных санкций).

Общая стоимость штрафных санкций составит: ________________.

7.	Итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику с учетом удержания штрафных санкций, составляет __________________________________________________________________.

8.	Результаты выполненных работ  по Контракту: __________________________________.

| ЗАКАЗЧИК: МП "ГУК" ________________ /Д.Г. Луконин / «___» ______ 20__ г. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ___________________ /_______________/ «___» ______ 20__ г. М.П. |
| --- | --- |