Описание объекта закупки.

| № п/п | Перечень требований и характеристик закупки | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование объекта закупки (с указанием единицы измерения и количества товара, объема работы, услуги) | Выполнение работ по ремонту лестничных маршей. 1.00 усл. ед |
| 2. | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Качество выполняемых работ должно соответствовать требованиям действующих СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения», СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22.07.2008г. и полному перечню наименований работ, указанных дефектной ведомости и в локальной смете заказчика (приложения №2.1,2.2). Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и соответствующих документов должны быть представлены Заказчику до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. В случае установления в документации об электронном аукционе (в том числе в приложениях к ней) указаний на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя такие указания следует считать недействительными и не подлежащими применению. В случае если документация об электронном аукционе (в том числе приложения к ней) содержат указания на товарные знаки, то такие товарные знаки следует читать со словами «или эквивалент». |
| 3. | Спецификация, планы, чертежи, эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования и т.д. (при необходимости) | не предусматривается |
| 4. | Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги потребностям заказчика. Максимальные и минимальные значения закупаемых товаров, работ, услуг | не установлены |
| 5. | Изображение поставляемого товара (в случае если содержится требование о соответствии поставляемого товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт) | не предусматривается |
| 6. | Информация о месте, дате начала и окончания, порядке и графике осмотра образца или макета товара (в случае если содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт) | не предусматривается |
| 7. | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, расходы на эксплуатацию товара, осуществление монтажа и наладки, обучение сотрудников заказчика | Подрядчик гарантирует Заказчику качество выполненной работы в объеме 100% в течение 60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания сторонами акта о приемке выполненной работы по форме КС-2 или даты устранения замечаний . Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результата работы. |

Раздел 2. Проект контракта.

В соответствии с приложением №1 к документации об электронном аукционе.

Раздел 3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.

В соответствии с приложением №2 к документации об электронном аукционе.