|  |  | ФОРМА N 18 |
| --- | --- | --- |
| АКТ приемки теплового пункта и бойлерной (при местном источнике теплоснабжения) |
| г. |  |  | " |  | " | 20 |  | г. |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| (Указать организацию, | Технического надзора заказчика |  |
| должность, фамилию и | Подрядной организации |  |
| инициалы) | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  | Эксплуатирующей организации |  |
| произвели проверку эффективности действия и приемку смонтированного оборудования в |
| тепловом пункте |  |
|  | (наименование объекта) |
| по адресу |  |
|  | (район застройки, квартал, улица, N дома и корпуса) |
| и установили: |
| 1. Смонтированное оборудование теплового пункта соответствует проекту, техническим условиям строительства, приемки сетей и вводов. |
| 2. В тепловом пункте смонтировано следующее оборудование: |
| А. Для системы отопления: |
| а) элеватор N |  | , диаметр сопла |  | мм, давление на подающей |
|  | (тип) |  |  |  |
| трубе перед элеватором |  | м, то же, за элеватором |  | м, |
| давление на обратной трубе |  | м. |  |
| б) водонагреватель |  | , количество |  | , число секций |  |
|  | (тип) |  |  |  |
| длина |  | м. |  |  |
| в) насос |  | с электромотором |  | , мощностью |  | кВт, |
|  | (тип) |  | (тип) |  |  |
|  | об./мин., количество |  | шт. |  |
| Б. Для системы горячего водоснабжения: |  |  |
| а) водонагреватели |  | смонтированы: |  |  |
|  | (тип) |  |  |  |
| I ступень секций |  | шт., длина |  | м |
| II ступень секций |  | шт., длина |  | м |
| б) насос |  | с электромотором |  | , мощностью |  | кВт, |
|  | (тип) |  | (тип) |  |  |
|  | об./мин., количество |  | шт. |
| в) водонагреватели горячего водоснабжения оборудованы авторегуляторами |
| Терморегулятор, диаметр |  | мм, количество |  | шт. |
| Регулятор температур, диаметр |  | мм, количество |  | шт. |
| Регулятор расхода, диаметр |  | мм, количество |  | шт. |
| Регулятор давления, диаметр |  | мм, количество |  | шт. |
| г) автоматика в соответствии с проектом выполнена полностью (частично). |
| 3. Все водонагреватели испытаны гидравлическим давлением на |  | Па, разрешенное |
| давление |  | Па, (см. акт от " |  | " |  | 20 |  | г.) |
| 4. Помещение теплового пункта обеспечено |  | вентиляцией, |
|  | (тип) |  |
|  | А. Приточная система |  |
| Вентилятор |  | с электромотором мощностью |  | кВт, |
|  | об./мин., количество |  | шт. |
| Б. Вытяжная система |
| Вентилятор |  | с электромотором мощностью |  | кВт, |
|  | об./мин., количество |  | шт. |
| 5. Манометры в количестве |  | шт. опломбированы | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| 6. Термометры поставлены в количестве |  | шт. |
| 7. Водомеры для горячей воды поставлены диаметром |  | мм в количестве |
|  | шт. |  |  |
| Водомеры для холодной воды поставлены диаметром |  | мм в количестве |
|  | шт. |  |  |
| 8. Электрооборудование принято Горэнерго, акт N | " |  | от " |  | 20 |  | г. |
| 9. Мероприятия по звуко-виброизоляции выполнены полностью, частично (ненужное зачеркнуть) |
| 10. При осмотре и проверке эффективности работы теплового пункта и бойлерной обнаружены следующие дефекты и недоделки, не препятствующие нормальной эксплуатации, которые |
| должны быть устранены до назначения государственной комиссии: |  |
| На основании результатов осмотра и проведенных испытаний смонтированное и |
| установленное оборудование теплового пункта считать принятым с общей оценкой |  |
| ПРЕДСТАВИТЕЛИ: | Авторского надзора |  |
| (подписи) | Технического надзора заказчика |  |
|  | Подрядной организации |  |
|  | Субподрядной (монтажной) организации |  |
|  | Эксплуатирующей организации |  |
|  |  | (подписи) |