# АКТ

# гидравлического испытания системы горячего водопровода

| г. |  |  | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Мы, нижеподписавшиеся, |  |
| --- | --- |
| представитель технадзора застройщика |  |
| гл. инженер строительной конторы |  |
| и производитель работ по монтажу |  |
| составили настоящий акт в том, что сего числа произведено гидравлическое испытание системы |
| (наименование) | внутреннего водоснабжения | в доме N |  |
| по |  | района, выполненной |  |
|  |  |  | (наименование организации) |
| для |  | по разрешению инспекции |
| Государственного Архитектурно-строительного контроля за N |  | от " |  | " |  | г. |
| за производство работ и утвержденному |  |
| " |  | " |  | г. за N |  | проекту с пояснительной запиской к нему, причем |
| установлено: |
| 1. Давление системы |  |
|  | (наименование) |
| внутри |  | здания, высотой |  |
| в самой низкой ее точке доведено (гидравлическим прессом, городским водопроводом) до 7 атмосфер по контрольному манометру и в течении 10 мин. |
| давление в системе пало |  | атмосфер по контрольному манометру. |
| 2. В соединениях трубопровода, арматуры и приборов системы |  |
|  | (наименование) |
| течи не обнаружено. |
| На основании изложенного считаем, что результаты произведенного гидравлического испытания системы внутреннего водопровода удовлетворяют предъявленным требованиям к данной системе. |
| Автор проекта системы |  | (подпись) |
| Представитель технадзора застройщика |  | (подпись) |
| Гл. инженер строительства |  | (подпись) |
| Производитель работ |  | (подпись) |