Приложение Е

к СП (Свод правил)

от 30.09.2016 N 73.13330.2016

СНиП от 30.09.2016 N 3.05.01-85

(обязательное)

ПАСПОРТ

системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

| Наименование системы, установки |  |
| --- | --- |
| Объект |  |
| Адрес |  |
| Зона, цех, помещения |  |
| Общие сведения: |
| 1. Назначение системы |  |
| 2. Местонахождение оборудования системы |  |

Е.1 Основные технические характеристики оборудования системы

Таблица Е.1.1 - Вентилятор

| Данные | Тип | N | Диаметр рабочего колеса, мм | Расход, м3/ч | Полное давление, Па | Диаметр шкива, мм | Частота вращения, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |  |

Таблица Е.1.2 - Электродвигатель

| Данные | Тип | Мощность, кВт | Частота вращения, с-1 | Диаметр шкива, мм | Вид передачи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |
| Примечание - |  |

Таблица Е.1.3 - Воздухонагреватели, воздухоохладители, в том числе зональные

| Данные | Тип или модель | Кол-во, шт. | Схема | Вид и параметры теплохладо- носителя | Опробование* теплообменников на рабочее давление (выполнено, не выполнено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | обвязки по теплохладо- носителю | располо- жения по воздуху |  |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |  |

Таблица Е.1.4 - Пылегазоулавливающее устройство

| Данные | Наименование | N | Кол-во, шт. | Расход воздуха, м3/ч | % подсоса (выбив) | Сопро- тивление, Па |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |  |

Таблица Е.1.5 - Увлажнитель воздуха

| Данные | Насос | Электродвигатель | Характе- ристика увлажнителя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Расход воды, м3/ч | Давление перед форсун- ками, кПа | Частота враще- ния, с-1 | Тип | Мощ- ность, кВт | Частота враще- ния, с-1 |  |
| По проекту |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фактически |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание - |  |

Е.2 Расходы воздуха по помещениям (по сети)

Таблица Е.2 - Расход воздуха по помещениям

| Номер мерного сечения | Наименование помещений | Расход воздуха, м3/ч | Невязка, % отклонения от показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | фактически | по проекту |  |

Выводы:

- отклонение показателей по расходу воздуха составляет ±8% от требуемых значений.

Примечание - Допускается отклонение показателей по расходу воздуха ±10%, если воздухораздающие и воздухоприемные устройства расположены в одном помещении.

Е.3 Схема системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)

Примечания

1 На схеме указывают расположение мест проведения измерений.

2 Указывают выявленные отклонения от проекта (рабочего проекта) и их согласование с проектной организацией.

| Представитель застройщика или технического заказчика |
| --- |
| (наладочной организации) |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель монтажной (строительной) организации |  |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |

# Footnotes

* Выполняется монтажной (строительной) организацией с участием застройщика или технического заказчика (наладочной организации).