Приложение Г

к ГОСТ Р от 18.12.2008 N 52034-2008,

утвержденному

приказом Росстандарта

от 18.12.2008 N 585-ст

(обязательное)

(обязательное)

# Паспорт

# ИЗОЛЯТОР

| Типа |  |
| --- | --- |

# ПАСПОРТ

1 Общие сведения об изоляторе в условиях его эксплуатации

| Изолятор типа |  | изготовлен в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52034-2008 |
| --- | --- | --- |
| Изолятор предназначен для эксплуатации при предельных рабочих температурах от минус |  | °С до плюс |
|  | °С. |
| Предприятие-изготовитель |  |
| Заводской номер (номер партии для изоляторов классов напряжения 6-35 кВ) |  |
| Дата выпуска (месяц, год) |  |

2 Основные технические данные и характеристики

2.1 Основные технические характеристики

| Номинальное напряжение |  | кВ |
| --- | --- | --- |
| Испытательное напряжение грозового импульса |  | кВ |
| Номинальная механическая разрушающая сила при изгибе (растяжении) |  | кН |
| Масса |  | кг |

2.2 Результаты периодических испытаний

| Протокол N |  | от |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Изоляторы типа |  | , выпускаемые |  | с |  | г., |
|  |  |  | наименование предприятия-изготовителя |  |  |
| по результатам периодических испытаний соответствуют требованиям ГОСТ Р 52034-2008. |

2.3 Результаты приемосдаточных испытаний

| Изолятор типа |  | входит в состав технологически однородной партии изоляторов N |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| прошедшей все предусмотренные приемосдаточные испытания. |

| Наименование основных показателей | Объем выборки | Норма | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительная высота, мм | Выборочно |  |  |
| Испытательная изгибающая сила, кН | 100% |  |  |
| Стойкость к резкому изменению температуры | Выборочно |  |  |
| Механическая разрушающая сила при изгибе, кН | Выборочно |  |  |
| Открытая пористость | Выборочно |  |  |
| Отсутствие видимых дефектов | 100% |  |  |
| Скорость прохождения ультразвука в нижнем опасном сечении (для изоляторов классов напряжения не менее 100 кВ) | 100% |  |  |
| Скорость прохождения ультразвука в верхнем опасном сечении (для изоляторов классов напряжения не менее 100 кВ) | 100% |  |  |

3 Комплект поставки

| Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Изолятор типа |  |  |  |  |
| Паспорт |  |  |
| Сертификат соответствия N |  | от |  |  |  |  |
| Крепежные детали |  |  |

4 Свидетельство о приемке

| Изолятор(ы) типа(ов) |  |
| --- | --- |
| Количество (шт.) |  |
| Заводской номер изолятора (номер партии) N |  | (номера изоляторов в партии N |  | - |
| N |  | ) |
| Изготовлен(ы) в период с |  | по |  |
| Дата приемки |  | Дата упаковки |  |
| По результатам типовых, периодических, приемосдаточных испытаний изолятор(ы) соответствует(ют) требованиям ГОСТ Р 52034-2008 и признан(ы) годным(и) для эксплуатации. Штамп ОТК |
| Начальник ОТК |  |

5 Свидетельство об упаковке

| Изолятор(ы) типа(ов) |  | в количестве |  | шт. подвергнут(ы) консервации и упаковке. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата упаковки |  |
| Упаковку произвел |  |
| Изолятор(ы) после упаковки принял |  |
| Штамп ОТК |

6 Гарантийные обязательства

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие изолятора(ов) требованиям ГОСТ Р 52034-2008 в течение всего срока службы при соблюдении условий его (их) транспортирования, хранения и эксплуатации.

Претензии потребителя принимаются к рассмотрению только при наличии выданного изготовителем паспорта на изолятор(ы).

6.2 Гарантийный срок службы изолятора(ов) - 10 лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 12 лет с даты отгрузки потребителю.

6.3 В течение гарантийного срока изготовитель осуществляет безвозмездную замену изолятора как разрушенного (треснувшего), так и внешне исправного, относительно которого установлено нарушение требований ГОСТ Р 52034-2008 (в том числе с помощью методов неразрушающего контроля качества изолятора при монтаже и эксплуатации).

6.4 Срок службы изолятора(ов) - не менее 30 лет.

# Footnotes

По согласованию с потребителем.