ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА (ТТК)

ОЦИНКОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОЦИНКОВКИ ПРИ МОНТАЖНОЙ СВАРКЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Типовая технологическая карта разработана на оцинковку закладных деталей и соединительных элементов, восстановление оцинковки при монтажной сварке.

Общие сведения

Защита закладных деталей от коррозии

На заводе - изготовителе конструкций на их металлические закладные детали, связи и соединения наносят защитный антикоррозионный слой. Однако в процессе сварки при монтаже защитное покрытие частично разрушается. Кроме того, под влиянием знакопеременных температурных и других факторов между защитным слоем бетона и закладными элементами возникают зазоры, через которые внутрь стыка поступают влага и воздух, ускоряющие процесс коррозионного разрушения. Помимо непосредственного отрицательного воздействия коррозионных процессов на металл продукты коррозии стальных элементов, увеличиваясь в объеме, создают дополнительные напряжения, которые ускоряют разрушение защитного слоя бетона. Учитывая все это, соединения смонтированных конструкций защищают дополнительно.

Стальные элементы защищают от коррозии механическим и электрохимическим способами.

В первом случае стальные соединения изолируют от внешней среды полимерами и антикоррозионными обмазками. Однако такие покрытия не исключают появления со временем трещин и развития коррозии под ними.

Более надежна электрохимическая защита закладных деталей. Сущность этого способа заключается в нанесении на поверхность закладных деталей покрытий из металла, обладающего более отрицательным потенциалом, чем сталь. К наиболее распространенным металлическим покрытиям относятся цинковые и из сплава цинка с алюминием. Такое покрытие в случае повреждения или возникновения в нем пор становится анодом, а оголенная сталь - катодом. Защитные покрытия под воздействием электрохимического процесса, растворяясь, предохраняют сталь от коррозии.

Цинковые покрытия наносят следующими способами: горячим цинкованием, гальванизацией, металлизацией напылением. При горячем цинковании обрабатываемую деталь погружают в расплавленный металл.

При гальванизации защитные покрытия получают электроосаждением цинка на стальные элементы, которые для этого опускают в ванны. Эти два способа защиты применяют только в заводских условиях.

Металлизацию напылением выполняют как в заводских условиях, так и на строительной площадке. Расплавленный металл напыляют на стальные детали под давлением сжатого воздуха газопламенным напылением или электрометаллизацией.

В условиях строительства применяют металлизацию (оцинкование), покрытие протекторными грунтами, замоноличивание плотными растворами и бетонами. На детали и соединения цинк наносят при помощи портативного ручного электрометаллизатора или газопламенного металлизатора. До нанесения цинкового слоя методом распыления закладные детали и сварные швы тщательно очищают пескоструйными аппаратами, стальными щетками и обязательно удаляют шлак со сварных швов. Перерыв между пескоструйной обработкой и нанесением покрытия не должен превышать 2-3 ч.

Проверив качество сварки стыков и их зачистки, подготовив портативный аппарат-металлизатор к работе и подобрав режим, оператор-металлизатор приступает к нанесению покрытия. В качестве материала для покрытия используют чистую цинковую проволоку диаметром 1-1,5 мм. Толщину слоя покрытия принимают согласно проекту.

Для металлизации закладных деталей и сварных стыков применяют переносную установку УПН-6. Для этого звено рабочих должно быть оснащено переносной лестницей с площадкой, металлическими щетками, кистями-ручниками, защитными очками и лупой с 40-кратным увеличением для контролирования качества напыления. Работы выполняют рабочий-металлизатор и машинист компрессора (оба 4-го разряда).

Технология выполнения работ следующая: щеткой зачищают детали до блеска, смахивая пыль кистью-ручником. Затем к баллону с ацетиленом и к воздушному шлангу от компрессора подключают распылительную горелку, после чего загружают цинковым порошком питательный бачок. После подготовки установки воздухом от компрессора и ацетиленом от баллона продувают шланги. Затем зажигают газовую смесь, регулируя пламя, и устанавливают требуемую интенсивность подачи порошка. Подготовив распылительную головку, рабочий подносит горелку к металлизируемой детали на расстояние 8-10 см и прогревает металл (для удаления влаги), после чего, держа головку горелки под прямым углом к поверхности детали, послойно наносит антикоррозийное покрытие. Закончив работу, отключают подачу порошка, закрывают кран подачи ацетилена и редуктор у баллона, закрывают воздушный вентиль, отключают компрессор. Такую последовательность отключения необходимо строго соблюдать во избежание обратного удара. Показатели режима работы следующие: давление сжатого воздуха в рабочей смеси 4,5-5 и ацетилена - 50 мм вод.ст., расход сжатого воздуха 0,5 м/мин и ацетилена - 200-250 л/ч.

Цинковые протекторные грунты представляют собой смесь цинковой пыли (80-95% по весу) и лаковой основы. Протекторный грунт может быть изготовлен на основе эпоксидного лака Э-4100, эпоксидных смол ЭД-5 или перхлорвинилового лака ХСЛ. Грунт, приготовленный на эпоксидной основе, пригоден для использования в течение 2 ч и высыхает (при температуре 18-20 °С в течение 18-20 ч, а грунт на перхлорвиниловой основе пригоден в течение всей рабочей смены и высыхает при этой же температуре в течение 3-4 ч. При более низкой температуре воздуха продолжительность сушки увеличивается.

Для защиты стальных закладных деталей и сварных соединений в условиях строительства используют антикоррозийные обмазки: цементно-полистирольные, цементно-полихлорвиниловые и цементно-казеиновые. Покрытия первой обмазки высыхают при температуре 18-20 °С в течение 30 мин, покрытия второй обмазки - в течение 2 ч и покрытия третьей обмазки - в течение 4 ч.

В условиях строительной площадки противокоррозионные покрытия наносят с помощью передвижной установки (рис.1). Для лучшего сцепления покрытия с основанием сварные швы и закладные детали прогревают пламенем газовой горелки до 200...300 °С. Необходимое качество покрытия (толщина 0,1...1,5 мм) достигается за 2...3 прохода по одному месту.

Рис.1. Установка для газопламенного нанесения противокоррозионного цинкового покрытия:

1 - газовый баллон; 2 - рукав для подачи газа; 3 - масловодоотделитель; 4 - компрессор; 5 - питательный бачок; 6 - распылительная горелка

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Газопламенным напылением наносят слои цинка толщиной 0,1-0,15 мм с помощью универсальных агрегатов для газопламенного напыления порошковых материалов УПАГ-1 (рис.4). Основная часть агрегата - установка для напыления однослойных покрытий состоящая из распылительной газовой горелки и питательного бачка, соединенных шлангом, по которому подается металлический порошок. Перед нанесением покрытия сварные швы и закладные детали прогревают за один-два прохода газовой горелкой до температуры 250...350 °С. Частицы цинкового порошка, проходящие через газовое пламя распылительной горелки под давлением сжатого воздуха, создаваемого компрессором, наносятся на поверхность детали. Во время нанесения покрытия оператор держит сопло горелки на расстоянии 80...120 мм от обрабатываемой поверхности. Проектная толщина покрытия достигается нанесением нескольких слоев.

Для большей надежности цинковое покрытие, выполняемое в условиях строительной площадки, защищают 2...3 слоями лакокрасочного покрытия.

Газопламенное напыление защитного слоя (рис.2) выполняет звено, состоящее из двух рабочих: оператора и машиниста компрессора. Перед нанесением покрытия на закладные детали 7 на рабочем месте должны быть размещены переносная будка 1, газовый баллон 2, компрессор 3, переносный аппарат 5, соединительные шланги 4 и газовая горелка 6. Рабочее место должно быть оснащено огнетушителями.

Рис.2. Организация рабочего места при газопламенном нанесении антикоррозийного покрытия:

а - общий вид места работы, б - фрагмент нанесения покрытия;
1 - переносная будка, 2 - газовый баллон, 3 - компрессор, 4 - шланги, 5 - переносной аппарат, 6 - горелка, 7 - закладные детали, 8 - газовая горелка

До начала работ проверяют заземление компрессора и состояние газовых трубопроводов и шлангов, продувают систему сжатым воздухом, также проверяют исправность инжекторного устройства распылительной горелки.

Электрометаллизацию применяют в тех случаях, когда не допускается использование газа или его нет. Сущность этого способа заключается в расплавлении электрической дугой двух проволочных проводов (цинковых или алюминиевых) и нанесении расплавленного металла на поверхность струей сжатого воздуха, из электрометаллизатора (рис.3). При электрометаллизации применяют цинковую проволоку диаметром 1, 5 и 2 мм, содержащую 99,9 чистого цинка. Для лучшего сцепления наносимых покрытий с поверхностью стальных деталей ее делают шероховатой. Покрытия наносят не позднее чем через 3-4 ч после подготовки поверхностей. Установку для электрометаллизации обслуживает сварщик 5-го разряда.

Рис.3. Нанесение покрытия электрометаллизатором

Для защиты сварных швов закладных деталей, оцинкованных металлизацией, допускается применять покрытие из цинкового протекторного грунта (%): лак ХСЛ - 20...25; цинковая пыль - 60...70; ацетон - 7...10. Грунт разбавляют до необходимой вязкости растворителями, которые, кроме того, продляют срок годности грунта.

Перед нанесением грунта поверхность детали очищают. При работе зимой защищаемую поверхность просушивают электрическими аппаратами и подогревают до 50...60 °С горелками или паяльными лампами. Грунт наносят краскораспылителем или кистью не позже чем через два часа после подготовки поверхности. Вертикальные поверхности покрывают снизу вверх. Проектная толщина покрытия достигается нанесением 2-3 слоев. Каждый последующий слой наносят после высыхания предыдущего.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Поверхность, подлежащая нанесению противокоррозионного покрытия, должна быть чистая, сухая, без ржавчины, жировых пятен, каверн, трещин, острых неровностей. Состояние поверхности оценивают визуально. Используемые материалы должны удовлетворять требованиям стандартов и проекта; проверку осуществляют по методике, изложенной в стандартах.

Противокоррозионное покрытие не должно иметь потеков, пузырьков, механических повреждений, трещин, посторонних включений, хорошо сцепляться с поверхностью, иметь заданную толщину и прочность. Оценку производят тщательным осмотром, при необходимости с увеличительным стеклом, или посредством дефектоскопа. Сцепление проверяют простукиванием деревянным молотком. О плохом сцеплении судят по глухому звуку.

Разрыв времени между подготовкой поверхности и нанесением первого слоя покрытия не должен превышать 3 ч на открытом воздухе в сухую погоду и 30 мин - под навесом в сырую погоду.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ

Газопламенным напылением наносят слои цинка толщиной 0,1-0,15 мм с помощью универсальных агрегатов для газопламенного напыления порошковых материалов УПАГ-1 (рис.4). Основная часть агрегата - установка для напыления однослойных покрытий состоящая из распылительной газовой горелки и питательного бачка, соединенных шлангом, по которому подается металлический порошок.

Рис.4. Схема установки для газопламенного напыления УПАГ-1:

1 - газовая горелка, 2 - питательный бачок, 3 - компрессор, 4 - масловыделитель, 5 - газовый баллон

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Рабочие, занятые на устройстве защитных покрытий, должны быть обеспечены спецодеждой и индивидуальными средствами защиты (защитными очками, респираторами, резиновыми перчатками и др.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

СНиП 3.03.01-87. Несущие и ограждающие конструкции.

СНиП 3.04.01-87. Изоляционные работы и отделочные покрытия.

СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Ч.1. Общие требования.

СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Ч.2. Строительное производство.

ГОСТ 9.303-84. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие правила к выбору.

ГОСТ 12.1.044-89. ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.009-76. ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.3.033-84. ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации.

ГОСТ 24258-88. Средства подмащивания. Общие технические условия.

ППБ 01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

При разработке авторского материала использованы: техническая документация и справочная информация справочно-консультационной системы "Стройтехнолог".

Электронный текст документа подготовлен ЗАО "Кодекс"
и сверен по авторскому материалу.
Автор: Демьянов А.А. - к.т.н., преподаватель
Военного инженерно-технического университета,
Санкт-Петербург, 2009