Приложение 4

к Регламенту

проведения обследований

при рассмотрении обращений жителей

Зеленоградского административного

округа города Москвы по вопросам

центрального отопления, горячего

водоснабжения, вытяжной вентиляции

АКТ

г. Зеленоград                                        "__" ________ 20___ г.

Комиссия в составе представителей: ________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

с участием жителя _________________________________________________________

провела обследование квартиры __ корпуса __ под. __ и установила следующее:

Квартира __-комнатная на __ этаже в доме серии __, построенном в 19__ году,

проживает семья из __ человек, из них детей __, площадь квартиры ___ кв. м.

Квартира благоустроенная, санузел и ванная раздельный/совмещенный (ненужное

зачеркнуть), балкон _____, полы - _______.

система вентиляции естественная/принудительная (ненужное зачеркнуть)

санузел раздельный

В момент обследования установлено:

1. Температура наружного воздуха: ________ °C.

Замеры   естественной  вытяжной  вентиляции  производятся  при  температуре

наружного  воздуха +5 °C и ниже. (Основание - Правила  и нормы эксплуатации

жилищного фонда, п. 5.7.1.)

2. Кратность воздухообмена: ┌────────┬─────────────┬───────┐

(куб. м/час)             │        │Норматив     │Факт   │

├────────┼─────────────┼───────┤

│кухня   │не менее 60  │       │

├────────┼─────────────┼───────┤

│ванная  │не менее 25  │       │

├────────┼─────────────┼───────┤

│туалет  │не менее 25  │       │

└────────┴─────────────┴───────┘

Основание - СНиП 2.08-01-89* "Жилые здания"

Согласно  п.  3.4  СНиП  2.08-01-898 "Жилые здания"  компенсация удаляемого

воздуха  предусматривается  в  том  числе  и  за счет поступления наружного

воздуха.  Следовательно, замеры кратности воздухообмена производятся только

при открытых форточках (окнах).

Причиной послужило: _______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Заключение комиссии: ______________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

ПОДПИСИ: ________________________________

________________________________

________________________________

житель ______________________________________________