ВСН 439-83 
--------------------
ММСС СССР

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

УКРУПНЕННЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ НОРМАТИВЫ ЗАТРАТ ТРУДА НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

Дата введения 1983-01-01

ВНЕСЕНЫ ВНИКТИстальконструкцией В/О Союзстальконструкция

УТВЕРЖДЕНЫ Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР 30 декабря 1982 г.

Заместитель министра монтажных и специальных строительных работ СССР А.Г.Чубуков

ВВОДЯТСЯ ВПЕРВЫЕ

Настоящие нормативы распространяются на конструкции и отдельные части промышленных зданий, изготовляемые специализированными заводами по производству строительных стальных конструкций (ЗМК). В сборник не включены нормативы затрат труда на изготовление конструкций колонн, ферм, балок, связей покрытий из широкополочных двутавров и гнутосварных профилей.

Укрупненные комплексные нормативы затрат труда на изготовление частей промышленных зданий согласованы с Главным управлением производственных предприятий, Всесоюзным объединением "Союзстальконструкция", Центральным нормативно-исследовательским бюро Минмонтажспецстроя СССР и ЦНИИпроектстальконструкцией Госстроя СССР.

Нормативы разработаны авторским коллективом в составе Э.Б.Бухмана (руководитель), Д.Д.Фарбера, Г.А.Орлова (ВНИКТИстальконструкция) и М.И.Ивлева (Челябинский отдел НИС-6). В сборе, подготовке материалов и оформлении работы принимали участие сотрудники отдела производственных мощностей и Челябинского филиала ВНИКТИстальконструкции, отдела промышленных нормативов и Челябинского отдела НИС-6 Центрального нормативно-исследовательского бюро Минмонтажспецстроя СССР. В работе принимали участие канд. техн. наук А.Д.Дедух и канд. техн. наук В.П.Козин (Челябинский политехнический институт).

I. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящие укрупненные нормативы разработаны для определения затрат труда на изготовление частей промышленных зданий при проектировании вновь строящихся, реконструируемых и технически перевооружаемых заводов, а также при планировании и анализе деятельности действующих предприятий строительных стальных конструкций Минмонтажспецстроя СССР.

1.2. Нормативы распространяются на заводы строительных стальных конструкций общего назначения единичного и мелкосерийного характера производства, изготовляющие конструкции промышленных зданий и сооружений с применением высокопроизводительного оборудования и передовых технологических процессов, эффективных средств механизации, прогрессивных форм организации производства и труда.

Характеристика технологического процесса, применяемого оборудования, инструмента и приспособлений, а также принципы организации труда и рабочих мест изложены в сборнике "Комплексные нормативы затрат труда на изготовление типопредставителей конструктивных элементов промышленных зданий" ВСН 393-78/ММСС СССР (М., ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1979, главы 2 и 3).

1.3. При проектировании заводов с принципиально иными, более совершенными технологическими схемами и формами организации производства, а также более производительным оборудованием и средствами механизации, чем предусмотрено в п.1.2, настоящие нормативы следует корректировать.

1.4. Нормативы установлены для конструкций, соответствующих по качеству и комплектности всем обязательным требованиям СНиП III-18-75* и "Инструкции по поставке стальных конструкций заводами металлоконструкций", ВСН 141-80/ММСС СССР, утвержденной Минмонтажспецстроем СССР 14 ноября 1980 г.

_________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ 23118-99. - Примечание изготовителя базы данных.

1.5. Нормативы предназначены:

для обоснования основных технико-экономических показателей проектируемых предприятий, численности и выработки производственных рабочих, количества необходимого оборудования;

для расчетов и обоснования плановых показателей численности и выработки производственных рабочих, а также определения организационно-технического уровня основного производства действующего предприятия;

как базовые - при определении экономической эффективности от внедрения более прогрессивных технологических процессов, средств механизации, форм и методов организации работ и труда.

1.6. Настоящий сборник содержит общие нормативы штучно-калькуляционных затрат труда и раздельные - для изготовления полуфабриката, слесарно-сборочных, электросварочных, малярных и прочих работ.

1.7. Затраты труда на изготовление полуфабриката конструкций приведены по операциям правки, разметки и наметки, газовой и механической резки, строгания, фрезерования, образования отверстий, гибки и др.

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИЯТЫЕ ПРИ РАЗРАБОТКЕ НОРМАТИВОВ

2.1. В основу разработки настоящих нормативов положены:

общемашиностроительные нормативы времени (ОНВ) на слесарно-сборочные работы при сборке металлоконструкций под сварку (М., ЦБПНТ Госкомтруда СССР, 1972);

укрупненные нормативы времени (УНВ) на работы по металлоконструкциям: заготовительные и электросварочные (М., ЦНИБ Минмонтажспецстроя СССР, 1972-1976 и 1978 гг.);

комплексные нормативы затрат труда на изготовление типопредставителей конструктивных элементов промышленных зданий ВСН 393-78/ММСС СССР (М., ЦБHTИ Минмонтажспецстроя СССР, 1979);

комплексные нормативы затрат труда на изготовление конструкций площадок, лестниц и ограждений ВСН 420-81/MMCC СССР (М., ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1981);

комплексные нормативы затрат труда на изготовление конструкций эстакад ВСН 419-81/MMCC СССР (М., ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1981);

альбом типопредставителей промышленных зданий с основными параметрами, структурой конструкций и показателями затрат труда на их изготовление, являющийся частью настоящей работы.

2.2.  Нормативы рассчитаны по рабочим чертежам промышленных зданий, изготовленных заводами В/О "Союзстальконструкция" путем нормирования карт технологических процессов, исходя из прогрессивной технологии изготовления конструкций промышленных зданий, применения высокопроизводительного оборудования и прогрессивных форм организации производства и труда.

2.3. Нормативы приведены в виде графиков зависимости удельных затрат труда на изготовление конструкций от удельного расхода этих конструкций на единицу площади здания; зависимость получена на основе соответствующих расчетов, обработанных на ЭВМ. Вид кривой описывается формулой

,

где  - удельные затраты труда на изготовление конструкций при заданном удельном расходе этих конструкций на единицу площади здания, чел.-ч/м;

- удельная трудоемкость при массе конструкций 1 кг на 1 м площади здания, чел.-ч/м;

- показатель степени;

- расход конструкций на единицу площади здания, кг/м.

2.4. Числовое значение нормативов затрат труда общих и по технологическим переделам определяют по кривой графиков (карты 1-15); для каждого графика принят свой масштаб.

2.5. Нормативы затрат труда на технологические операции изготовления полуфабриката конструкций определяют по табл.1.

Таблица 1

Нормативы затрат труда производственных рабочих по технологическим операциям изготовления полуфабриката конструкций промышленных зданий

(% норматива затрат труда на изготовление полуфабриката)

| Технологическая операция | Нормативы затрат труда в зависимости от типов конструкций промышленных зданий |
| --- | --- |
|  | Ко- лон- ны | Пути подвес- ных кранов и моно- рельсы с под- дер- живаю- щими конст- рук- циями | Под- кра- новые и бун- кер- ные балки | Под- кра- ново- под- стро- пиль- ные фер- мы | Тормоз- ные конст- рукции подкра- новых балок | Фер- мы стро- пиль- ные | Фер- мы под- стро- пиль- ные | Связи, про- гоны покры- тий | Связи по колон- нам | Фо- нари свето- аэра- цион- ные и аэра- цион- ные | Щиты по- кры- тий | Встро- енные рабочие пло- щадки с несу- щими конст- рукци- ями, настил, лест- ницы, ограж- дения | Фах- верк | Бун- ке- ры | Бал- ки пере- кры- тий |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Правка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листового проката на вальцах | 3,2 | 1,1 | 5,1 | 3,2 | 4,2 | 2,9 | 3,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 7,6 | 3,4 | 2,3 | 1,9 | 3,8 |
| листового проката после стыковки на вальцах | 0,8 | - | 1,0 | 1,1 | - | 0,1 | 0,7 | - | - | - | 0,3 | - | 0,2 | 0,3 | - |
| деталей из листа на вальцах | 8,8 | 4,9 | 7,8 | 8,5 | 8,2 | 4,1 | 7,1 | 5,8 | 6,6 | 6,4 | 14,7 | 6,6 | 6,5 | 5,4 | 7,9 |
| деталей из листа на фрикционном прессе | 3,4 | 0,7 | 0,6 | 3,6 | 0,3 | 1,9 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 2,2 | 0,9 | 0,8 |
| углового проката на вальцах | 0,5 | 0,8 | 0,5 | 0,7 | 3,7 | 5,7 | 5,1 | 7,8 | 8,0 | 3,8 | 0,1 | 1,0 | 2,5 | 0,8 | 0,6 |
| листового проката, швеллера и балки на кулачковом прессе | 5,4 | 6,3 | 3,7 | 3,9 | 5,8 | 0,9 | 1,2 | 8,4 | 7,1 | 5,9 | 3,8 | 6,2 | 8,2 | 0,5 | 6,5 |
| Изготовление шаблонов, разметка, наметка, нанесение номера плавки | 19,1 | 29,8 | 17,6 | 17,2 | 21,8 | 25,7 | 29,4 | 15,6 | 16,5 | 17,4 | 21,9 | 21,1 | 20,2 | 21,8 | 11,1 |
| Газовая резка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ручная | 4,7 | 5,8 | 1,6 | 5,1 | 1,7 | 2,1 | 2,9 | 1,4 | 1,1 | 3,6 | 3,1 | 1,0 | 3,2 | 0,1 | 1,6 |
| полуавтоматическая | 6,4 | 1,4 | 3,2 | 8,3 | 0,2 | 0,5 | 5,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | 2,3 | 2,1 | 8,5 | 1,8 |
| автоматическая | 3,4 | 0,3 | 7,7 | 3,1 | 0,3 | 0,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,3 | 2,4 | 2,2 | 7,9 | 3,3 |
| Механическая резка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на гильотинных ножницах | 10,8 | 10,2 | 18,2 | 9,9 | 21,8 | 20,2 | 16,7 | 14,4 | 15,2 | 18,9 | 30,1 | 19,4 | 14,2 | 23,9 | 19,5 |
| на уголковых ножницах | 5,0 | 3,0 | 0,5 | - | 10,3 | 18,7 | 10,4 | 21,1 | 21,8 | 24,4 | 0,8 | 6,8 | 7,6 | 4,0 | 3,6 |
| на сортовых и комбинированных ножницах | 0,7 | 8,9 | 3,4 | 6,9 | 4,4 | 0,9 | 1,2 | 6,8 | 4,8 | 2,7 | 4,4 | 6,6 | 6,4 | 0,6 | 3,9 |
| Строгание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листовых деталей на кромкострогальном и продольно- строгальном станках | 10,7 | 0,5 | 6,3 | 12,5 | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 3,8 | 2,9 | 1,2 | 2,1 | 6,0 | 5,2 | 3,2 | 21,4 |
| листа под предварительную стыковку | 0,2 | - | - | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| листовых деталей на поперечно- строгальном станке | 1,1 | 0,2 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | - | - | - | - | 0,2 | 0,2 | 0,6 | 0,5 |
| Фрезерование на торце-фрезерном и продольно- строгальном станках | 2,1 | 3,4 | 3,1 | 1,8 | 0,1 | 0,4 | 1,9 | - | - | 0,2 | - | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 0,5 |
| Снятие усиления сварного шва фрезерным трактором | - | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,2 | - |
| Прокол отверстий по шаблону и разметке | 1,0 | 8,0 | 4,2 | 0,2 | 5,0 | 5,0 | 1,9 | 9,4 | 11,4 | 9,4 | 0,6 | 2,9 | 4,2 | 2,1 | 2,3 |
| Резка и прокол отверстий на машине типа "Сирюг" | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,1 | - |
| Сверление отверстий по разметке и кондуктору | 5,1 | 8,0 | 7,1 | 3,6 | 8,0 | 6,4 | 4,7 | 2,9 | 2,2 | 1,1 | 0,8 | 6,9 | 6,0 | 7,3 | 5,5 |
| Гибка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на горизонтально- гибочном прессе | - | - | - | 0,05 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,2 | 6,0 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 |
| на кромкогибочном прессе | - | - | 0,4 | - | - |  | - | - | - | 0,2 | - | 0,8 | - | 0,1 | - |
| на пневмомолоте с предварительным нагревом | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - |
| на вальцах | - | 0,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4 | - |
| Правка грибовидности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,8 | - |
| Зачистка грата | 7,6 | 5,8 | 7,6 | 8,3 | 2,6 | 1,6 | 3,1 | 1,1 | 0,8 | 2,9 | 1,4 | 4,1 | 4,9 | 3,7 | 5,3 |

2.6. Нормативы затрат труда на малярные и прочие работы (обработку конструкций наждачными кругами, пневматическими зубилами, щетками, скребками и др.) определяют, вычитая затраты труда на изготовление полуфабриката, слесарно-сборочные и электросварочные работы из общего норматива. Значения затрат труда на малярные и прочие работы определяют по табл.2.

Таблица 2

Распределение затрат труда по малярным и прочим работам

(% суммарного норматива затрат труда
на малярные и прочие работы)

| Тип конструкций | Затраты труда по видам работ |
| --- | --- |
|  | Малярные | Прочие |
| Колонны | 23,1 | 76,9 |
| Пути подвесных кранов и монорельсы с поддерживающими конструкциями | 64,4 | 35,6 |
| Подкрановые и бункерные балки | 50,4 | 49,6 |
| Подкраново-подстропильные фермы | 26,8 | 73,2 |
| Тормозные конструкции подкрановых балок | 62,9 | 37,1 |
| Стропильные фермы | 56,0 | 44,0 |
| Подстропильные фермы | 48,7 | 51,3 |
| Связи, прогоны покрытий | 69,9 | 30,1 |
| Связи по колоннам | 65,5 | 34,5 |
| Светоаэрационные и аэрационные фонари | 65,8 | 34,2 |
| Щиты покрытий | 68,9 | 31,1 |
| Встроенные рабочие площадки с несущими конструкциями, настил, лестницы и ограждения | 71,7 | 28,3 |
| Фахверк | 39,6 | 60,4 |
| Бункеры | 100,0 | - |
| Балки перекрытий | 60,6 | 39,4 |

Распределение затрат труда по операциям сверления монтажных отверстий, фрезерования конструкций, доведения конструкций до товарного вида и др. в составе норматива на прочие работы приведено в сборнике "Комплексные нормативы затрат труда на изготовление типопредставителей конструктивных элементов промышленных зданий", ВСН 393-78 (М., ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1979, с.13, табл.3).

2.7. Затраты труда на стыковку листового проката приведены в сборнике "Комплексные нормативы затрат труда на изготовление типопредставителей конструктивных элементов промышленных зданий", ВСН 393-78 (М., ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР, 1979, с.12, табл.2) и учтены в составе нормативов соответственно на слесарно-сборочные, электросварочные и прочие виды работ.

2.8. Нормативы рассчитаны для конструкций, изготовляемых из сталей классов С 38/23, С 44/29, С 46/33 и С 52/40. При изготовлении конструкций из стали высокой прочности классов С 60/45, С 70/60 и С 85/75 нормативы следует корректировать в соответствии с табл.3, а поправочный коэффициент применять только для части конструкций, изготовляемой из стали высокой прочности.

Таблица 3

Поправочные коэффициенты, учитывающие применение стали высокой прочности

| Наименование конструкций | Поправочные коэффициенты для класса стали |
| --- | --- |
|  | С 32/23 С 44/29 С 46/23 С 52/40 | С 60/45 | С 70/60 | С 85/75 |
| Колонны | 1,0 | 1,05 | 1,14 | 1,25 |
| Пути подвесных кранов и монорельсы с поддерживающими конструкциями | 1,0 | 1,02 | 1,11 | 1,18 |
| Подкрановые и бункерные балки | 1,0 | 1,04 | 1,12 | 1,23 |
| Подкраново-подстропильные фермы | 1,0 | 1,04 | 1,12 | 1,23 |
| Тормозные конструкции подкрановых балок | 1,0 | 1,04 | 1,11 | 1,22 |
| Стропильные фермы | 1,0 | 1,04 | 1,12 | 1,20 |
| Подстропильные фермы | 1,0 | 1,06 | 1,16 | 1,23 |
| Встроенные рабочие площадки с несущими конструкциями, настил, лестницы и ограждения | 1,0 | 1,04 | 1,16 | 1,22 |
| Бункеры | 1,0 | 1,04 | 1,11 | 1,22 |

2.9. Затраты труда на изготовление промышленного здания в целом определяют на основе настоящих укрупненных нормативов с учетом массы отдельных частей здания, приходящейся на 1 м всей площади здания. Примеры расчета затрат труда (суммарных, по отдельным переделам и технологическим операциям) на изготовление частей промышленных зданий приведены в приложениях 1 и 2.

III. КАРТЫ

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колонны | Одноветвевые и двухветвевые из прокатных двутавров или швеллеров, а также составного сечения из листовой стали и решетки из горячекатаных профилей с опорными и анкерными плитами; решетчатые с четырьмя ветвями из угловой стали, коробчатого сечения | 10.000 | 1 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0113659 | 0,0049222 | 0,0023189 | 0,0035185 |  |
|  | в | 0,9808553 | 0,9667951 | 0,9697743 | 0,9955587 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Пути подвесных кранов и монорельсы с поддерживающими конструкциями | Пролетом до 6 м - из прокатных двутавров, до 12 м - составного сечения из листовой стали и прокатных профилей; звенья монорельса - прямолинейные и криволинейные с поддерживающими балками и подвесками | 20.000 | 2 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0148479 | 0,0065659 | 0,0027164 | 0,0047839 |  |
|  | в | 0,9237335 | 0,9211147 | 0,9307502 | 0,9268469 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подкрановые и бункерные балки | Разрезные, неразрезные из двутавров, а также из листовой стали двутаврового, коробчатого или иного сложного сечения, поставляемые блоками | 30.100 30.200 | 3 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0102956 | 0,0035578 | 0,0018009 | 0,0042913 |  |
|  | в | 0,9333069 | 0,9195857 | 1,0070228 | 0,9217244 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подкрановоподстропиль- ные фермы | Нижний пояс - коробчатого сечения, верхний пояс и решетка - составного сечения из листовой стали и прокатных двутавров; соединительные элементы - из горячекатаных профилей и листового проката | 30.300 | 4 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0266469 | 0,0086794 | 0,0070226 | 0,0100831 |  |
|  | в | 0,7760627 | 0,7608234 | 0,8116381 | 0,7205067 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тормозные конструкции подкрановых балок | Решетчатые - из парных или одиночных прокатных профилей с дополнительным элементом крепления к поясу балки, сплошностенчатые - из листовой стали с ребрами жесткости | 30.400 | 5 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0107579 | 0,0048034 | 0,0025145 | 0,0025721 |  |
|  | в | 0,9604491 | 0,9578331 | 0,9696693 | 0,9894761 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стропильные фермы | Решетчатые - из парных или одиночных горячекатаных профилей, круглых труб пролетом 18-48 м; сплошностенчатые - составного сечения из листовой стали; опорные стойки (подколонники) - составного сечения из листовой стали | 40.000 | 6 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0115622 | 0,0052273 | 0,0028251 | 0,0031048 |  |
|  | в | 0,9118855 | 0,8636793 | 0,9730037 | 0,9218411 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подстропиль- ные фермы | Решетчатые - из парных или одиночных горячекатаных профилей пролетом 12-24 м; сплошностенчатые - составного сечения из листовой стали; опорные стойки (подколонники) - составного сечения из листовой стали | 50.000 | 7 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0201838 | 0,0065941 | 0,0062191 | 0,0062438 |  |
|  | в | 0,5728846 | 0,5392123 | 0,5944067 | 0,6222139 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Связи и прогоны покрытий | Линейные и решетчатые плоскостные - из гнутосварных профилей, круглых труб, одиночных и парных уголков, гнутых и горячекатаных швеллеров, а также составного сечения из горячекатаных профилей и листа | 60.100 60.200 | 8 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0230668 | 0,0123320 | 0,0047146 | 0,00.....* |  |
|  | в | 0,7650328 | 0,770.....* | 0,7.....* | 0,743.....* |  |

_______________

* Брак оригинала. - Примечание изготовителя базы данных.

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Связи по колоннам | Линейные и решетчатые плоскостные - из гнутосварных профилей, круглых труб, одиночных и парных уголков, гнутых и горячекатаных швеллеров; составного сечения из горячекатаных профилей и листа | 60.300 | 9 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0107354 | 0,0060596 | 0,0018648 | 0,0020769 |  |
|  | в | 0,9931116 | 0,9784945 | 1,0284165 | 1,0281165 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Светоаэра- ционные и аэрационные фонари | Панели и фермы; связи и прогоны - линейные из одиночных и парных уголков, гнутых профилей | 70.000 | 10 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0186740 | 0,0084324 | 0,0038543 | 0,0054664 |  |
|  | в | 0,9954365 | 1,0150347 | 0,9979022 | 0,9792404 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щиты покрытий | Каркас - из прокатных или гнутых профилей с обшивкой из тонколистовой стали | 80.000 | 11 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0144166 | 0,0070209 | 0,0023555 | 0,0043431 |  |
|  | в | 0,9691395 | 0,9448070 | 1,0200538 | 0,9856780 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Встроенные рабочие площадки с несущими конструкциями, настил, лестницы, ограждения | Блоки рабочих площадок с настилом из листовой стали; несущие конструкции - колонны одноветвевые и двухветвевые со связями линейными и решетчатыми плоскостными; настил - из листовой стали с ребрами жесткости или без них; лестницы - шахтные, маршевые, стремянки, поставляемые плоскостями или секциями; ограждения, поставляемые плоскостями или полуфабрикатом | 90.000 | 12 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0136533 | 0,0062096 | 0,0031205 | 0,0038299 |  |
|  | в | 0,9275652 | 0,8857971 | 0,9131661 | 0,9784118 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фахверк | Стойки и ригели - из одиночных двутавров, горячекатаных швеллеров, уголков, а также составного сечения из листовой стали, двутавров, горячекатаных профилей | 100.000 | 13 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0139756 | 0,0052118 | 0,0037054 | 0,0042386 |  |
|  | в | 0,9385516 | 0,9914006 | 0,8975082 | 0,9511004 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Бункеры | Габаритные, поставляемые целиком, и негабаритные, поставляемые отдельными плоскими панелями; футеровка - в виде обработанных листовых деталей; решетки - ячеистые | 110.000 | 14 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0188140 | 0,0099100 | 0,0045352 | 0,0043105 |  |
|  | в | 0,8637112 | 0,8016221 | 0,8521199 | 0,9529842 |  |

|  | Наименование конструкций | Состав и характеристика конструкций | Шифр | Карта |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Балки перекрытий | Из горячекатаных одиночных швеллеров и двутавров, а также составного сечения из листовой стали или прокатных профилей и листовой стали | 120.000 | 15 |  |
|  | Параметр зависимости | Всего | Из них для видов работ |  |
|  |  |  | изготовления полуфабриката | слесарно-сборочных | электро- сварочных |  |
|  | а | 0,0109359 | 0,0037886 | 0,0021870 | 0,0041657 |  |
|  | в | 0,9550004 | 0,9574213 | 0,9565336 | 0,9583692 |  |

ПРИЛОЖЕНИЯ
(справочные материалы)

Приложение 1

Пример расчета суммарных затрат труда на изготовление здания механоштамповочного цеха площадью 13104 м

|  |  |  | Затраты труда производственных рабочих, чел.-ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общие | В том числе по переделам | Затраты труда на работы |
| Наимено- вание конструкций | Масса конструкций |  |  | Изготовления полуфабриката | Слесарно-сборочные работы | Электросварочные работы | Прочие и малярные работы | прочие | малярные |
|  | об- щая, т | % об- щей мас- сы | на 1 мпло- щади, кг | Но- мер карты нас- тоя- щего сбор- ника | на 1 мпло- ща- ди | на зда- ние | поп- ра- воч- ный коэф- фи- ци- ент на мар- ку ста- ли | на зда- ние с уче- том поп- ра- воч- ного коэф- фи- циен- та | на 1 м пло- ща- ди | на зда- ние | поп- ра- воч- ный коэф- фи- ци- ент на мар- ку ста- ли | на зда- ние с уче- том поп- ра- воч- ного коэф- фи- циен- та | на 1 м пло- ща- ди | на зда- ние | поп- ра- воч- ный коэф- фи- ци- ент на мар- ку ста- ли | на зда- ние с уче- том поп- ра- воч- ного коэф- фи- циен- та | на 1 м пло- ща- ди | на зда- ние | поп- ра- воч- ный коэф- фи- ци- ент на мар- ку ста- ли | на зда- ние с уче- том поп- ра- воч- ного коэф- фи- циен- та | на 1 м пло- ща- ди | на зда- ние | поп- ра- воч- ный коэф- фи- ци- ент на мар- ку ста- ли | на зда- ние с уче- том поп- ра- воч- ного коэф- фи- циен- та | % | на зда- ние, чел.-ч | % | на зда- ние, чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Колонны из стали С 44/29 | 431,1 | - | 32,9 | 1 | 0,34 | 4455 | 1,0 | 4455 | 0,14 | 1835 | 1,0 | 1835 | 0,07 | 917 | 1,0 | 917 | 0,12 | 1572 | 1,0 | 1572 | 0,01 | 131 | 1,0 | 131 | 76,9 | 101 | 23,1 | 30 |
| Подкрановые балки - всего | 467,5 | 100,0 | 35,7 | 3 | 0,29 | 3800 | 1,01 | 3838 | 0,10 | 1310 | 1,01 | 1323 | 0,07 | 917 | 1,01 | 926 | 0,11 | 1441 | 1,01 | 1455 | 0,01 | 131 | 1,01 | 132 | 49,6 | 65 | 50,4 | 66 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из стали С 44/29 | 350,0 | 74,8 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| из стали С 60/45 | 117,5 | 25,2 | - | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | - | - |
| Фермы стропильные - всего | 269,2 | 100,0 | 20,5 | 6 | 0,18 | 2359 | 1,03 | 2429 | 0,07 | 917 | 1,03 | 945 | 0,055 | 721 | 1,03 | 742 | 0,050 | 655 | 1,03 | 675 | 0,005 | 66 | 1,03 | 67 | 44,0 | 29 | 56,0 | 37 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из стали С 44/29 | 69,2 | 25,7 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - |
| из стали С 60/45 | 200,0 | 74,3 | - | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | 1,04 | - | - | - | - | - |
| Тормозные конструкции подкрановых балок из стали С 32/23 | 95,0 | 100,0 | 7,2 | 5 | 0,07 | 917 | 1,0 | 917 | 0,03 | 393 | 1,0 | 393 | 0,016 | 210 | 1,0 | 210 | 0,019 | 249 | 1,0 | 249 | 0,005 | 66 | 1,0 | 66 | 37,1 | 24 | 62,9 | 42 |
| Связи по колоннам из стали С 32/23 | 42,3 | 100,0 | 3,2 | 9 | 0,033 | 432 | 1,0 | 432 | 0,019 | 249 | 1,0 | 249 | 0,0065 | 85 | 1,0 | 85 | 0,0065 | 85 | 1,0 | 85 | 0,001 | 13 | 1,0 | 13 | 34,5 | 4 | 65,5 | 9 |
| Связи и прогоны покрытий из стали С 32/23 | 180,6 | 100,0 | 13,8 | 8 | 0,170 | 2228 | 1,0 | 2228 | 0,095 | 1245 | 1,0 | 1245 | 0,032 | 419 | 1,0 | 419 | 0,037 | 485 | 1,0 | 485 | 0,006 | 79 | 1,0 | 79 | 30,1 | 24 | 69,9 | 55 |
| Фонари из стали С 32/23 | 120,1 | 100,0 | 9,2 | 10 | 0,165 | 2162 | 1,0 | 2162 | 0,08 | 1048 | 1,0 | 1048 | 0,035 | 459 | 1,0 | 459 | 0,048 | 629 | 1,0 | 629 | 0,002 | 26 | 1,0 | 26 | 34,2 | 9 | 65,8 | 17 |
| Фахверк из стали С 32/23 | 84,7 | 100,0 | 6,5 | 13 | 0,08 | 1048 | 1,0 | 1048 | 0,035 | 459 | 1,0 | 459 | 0,019 | 249 | 1,0 | 249 | 0,024 | 314 | 1,0 | 314 | 0,002 | 26 | 1,0 | 26 | 60,4 | 16 | 39,6 | 10 |
| Монорельсы с поддерживаю- щими конст- рукциями из стали С 44/29 | 28,5 | 100,0 | 2,2 | 2 | 0,029 | 380 | 1,0 | 380 | 0,0135 | 177 | 1,0 | 177 | 0,005 | 66 | 1,0 | 66 | 0,009 | 118 | 1,0 | 118 | 0,0015 | 20 | 1,0 | 20 | 35,6 | 7 | 64,4 | 13 |
| Встроенные рабочие площадки из стали с 52/40 | 58,6 | 100,0 | 4,5 | 12 | 0,045 | 590 | 1,0 | 590 | 0,010 | 131 | 1,0 | 131 | 0,01 | 131 | 1,0 | 131 | 0,015 | 197 | 1,0 | 197 | 0,010 | 131 | 1,0 | 131 | 28,3 | 37 | 71,7 | 94 |
| Щиты покрытий из стали С 32/23 | 522,1 | 100,0 | 39,8 | 11 | 0,51 | 6683 | 1,0 | 6683 | 0,225 | 2948 | 1,0 | 2948 | 0,10 | 1310 | 1,0 | 1310 | 0,160 | 2097 | 1,0 | 2097 | 0,025 | 328 | 1,0 | 328 | 31,1 | 102 | 68,9 | 226 |
| Всего по зданию: | 2299,7 | - | 175,5 | - | 1,912 | 25054 | 1,004 | 25162 | 0,8175 | 10712,0 | 1,00 | 10753,0 | 0,4185 | 5484 | 1,01 | 5514 | 0,5985 | 7842 | 1,0 | 7876 | 0,0775 | 1017 | 1,0 | 1019 | 41,1 | 418 | 58,9 | 599 |

Приложение 2

Пример расчета затрат труда по отдельным технологическим операциям изготовления полуфабриката здания механоштамповочного цеха площадью 13104 м

| Технологические операции | Затраты труда в зависимости от типов конструкций |
| --- | --- |
|  | Колонны | Подкра- новые балки | Фермы стропиль- ные | Тормозные конструкции подкрановых балок | Связи по колоннам | Связи и прогоны покрытий | Фонари | Фахверк | Моно- рельсы с поддержи- вающими конструк- циями | Встроен- ные рабочие площадки | Щиты покрытий | Всего по заданию |
|  | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч | % | чел.-ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Правка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листового проката на вальцах | 4,0 | 73 | 6,1 | 81 | 3,0 | 28 | 4,2 | 17 | 1,2 | 3 | 1,1 | 14 | 1,3 | 14 | 2,5 | 11 | 1,1 | 2 | 3,4 | 5 | 7,9 | 233 | 4,5 | 481 |
| деталей из листа на вальцах | 12,2 | 224 | 8,4 | 111 | 6,0 | 57 | 8,5 | 33 | 6,8 | 17 | 6,0 | 75 | 6,5 | 68 | 8,7 | 40 | 5,6 | 10 | 7,4 | 10 | 16,0 | 472 | 10,4 | 1117 |
| углового проката на вальцах | 0,5 | 9 | 0,5 | 7 | 5,7 | 54 | 3,7 | 15 | 8,0 | 20 | 7,8 | 97 | 3,8 | 40 | 2,5 | 11 | 0,8 | 1 | 1,0 | 1 | 0,1 | 3 | 2,4 | 258 |
| листового проката, швеллера и балки на кулачковом прессе | 5,4 | 99 | 3,7 | 49 | 0,9 | 8 | 5,8 | 23 | 7,1 | 18 | 8,4 | 105 | 5,9 | 62 | 8,2 | 38 | 6,3 | 11 | 6,2 | 8 | 3,8 | 112 | 5,0 | 533 |
| Изготовление шаблонов, разметка, наметка, нанесение номера плавки | 19,1 | 351 | 17,6 | 233 | 25,7 | 243 | 21,8 | 86 | 16,5 | 41 | 15,6 | 194 | 17,4 | 182 | 20,2 | 93 | 29,8 | 53 | 21,1 | 28 | 21,9 | 646 | 20,0 | 2150 |
| Газовая резка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ручная | 4,7 | 86 | 1,6 | 21 | 2,1 | 20 | 1,7 | 7 | 1,1 | 3 | 1,4 | 17 | 3,6 | 38 | 3,2 | 15 | 5,8 | 10 | 1,0 | 1 | 3,1 | 91 | 2,9 | 309 |
| полуавтоматическая | 6,4 | 117 | 3,2 | 42 | 0,5 | 5 | 0,2 | 1 | 0,1 | - | 0,1 | 1 | - | - | 2,1 | 10 | 1,4 | 3 | 2,3 | 3 | 0,2 | 6 | 1,7 | 188 |
| автоматическая | 3,4 | 62 | 7,7 | 102 | 0,6 | 6 | 0,3 | 1 | 0,1 | - | 0,1 | 1 | - | - | 2,2 | 10 | 0,3 | 1 | 2,4 | 3 | 0,3 | 9 | 1,8 | 195 |
| Механическая резка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на гильотинных ножницах | 10,8 | 198 | 18,2 | 241 | 20,2 | 191 | 21,8 | 86 | 15,2 | 38 | 14,4 | 179 | 18,9 | 198 | 14,2 | 65 | 10,2 | 18 | 19,4 | 26 | 30,1 | 887 | 19,8 | 2127 |
| на уголковых ножницах | 5,0 | 92 | 0,5 | 7 | 18,7 | 177 | 10,3 | 40 | 21,8 | 54 | 21,1 | 263 | 24,4 | 256 | 7,6 | 35 | 3,0 | 5 | 6,8 | 9 | 0,8 | 24 | 8,9 | 962 |
| на сортовых и комбинированных ножницах | 0,7 | 13 | 3,4 | 45 | 0,9 | 8 | 4,4 | 17 | 4,8 | 12 | 6,8 | 85 | 2,7 | 28 | 6,4 | 29 | 8,9 | 16 | 6,6 | 9 | 4,4 | 130 | 3,6 | 392 |
| Строгание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| листовых деталей на кромкострогаль- ном и продольно- строгальном станках | 10,9 | 200 | 6,3 | 83 | 1,8 | 17 | 1,5 | 6 | 2,9 | 7 | 3,8 | 47 | 1,2 | 13 | 5,2 | 24 | 0,5 | 1 | 6,0 | 8 | 2,1 | 62 | 4,4 | 468 |
| листовых деталей на поперечно-стро- гальных станках | 1,1 | 20 | 0,3 | 4 | 0,3 | 3 | 0,1 | - | - |  | - | - | - | - | 0,2 | 1 | 0,2 | - | 0,2 | - | - | - | 0,3 | 28 |
| Фрезерование на торце-фрезерном и продольно-строгаль- ном станках | 2,1 | 39 | 3,1 | 41 | 0,4 | 4 | 0,1 | - | - | - | - | - | 0,2 | 2 | 1,1 | 5 | 3,4 | 6 | 1,1 | 1 | - | - | 0,9 | 98 |
| Снятие усиления сварного шва фрезерным трактором | - | - | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Прокол отверстий по шаблону и разметке | 1,0 | 18 | 4,2 | 56 | 5,1 | 48 | 5,0 | 20 | 11,4 | 28 | 9,4 | 117 | 9,7 | 102 | 4,2 | 19 | 8,0 | 14 | 3,2 | 4 | 0,6 | 18 | 4,1 | 444 |
| Сверление отверстий по разметке и кондуктору | 5,1 | 94 | 7,1 | 94 | 6,4 | 60 | 8,0 | 31 | 2,2 | 6 | 2,9 | 36 | 1,1 | 11 | 6,0 | 28 | 8,0 | 14 | 6,9 | 9 | 0,8 | 23 | 3,8 | 406 |
| Гибка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на горизонтально- гибочном, кромкоги- бочном прессе, пневмомолоте с предварительным нагревом | - | - | 0,4 | 5 | 0,1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0,4 | 4 | 0,6 | 3 | - | - | 0,9 | 1 | 6,5 | 191 | 1,9 | 205 |
| на вальцах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9 | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Зачистка грата | 7,6 | 140 | 7,6 | 100 | 1,6 | 15 | 2,6 | 10 | 0,8 | 2 | 1,1 | 14 | 2,9 | 30 | 4,9 | 22 | 5,8 | 10 | 4,1 | 5 | 1,4 | 41 | 3,6 | 389 |
| Итого: | 100,0 | 1835 | 100,0 | 1323 | 100,0 | 945 | 100,0 | 393 | 100,0 | 249 | 100,0 | 1245 | 100,0 | 1048 | 100,0 | 459 | 100,0 | 177 | 100,0 | 131 | 100,0 | 2948 | 100,0 | 10753 |

Приложение 3

Основные характеристики промышленных зданий

| Технологическое назначение промышленных зданий | Пролеты | Площадь цехов, м | Коли- чество кра- новых ярусов | Высота здания до низа стро- пильных ферм, м | Среднее коли- чество чертежей на одну монтаж- ную схему | Средняя масса, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | количество | ширина, м | от | до |  | от | до |  | одного здания | на один рабо- чий чертеж |
|  | от | до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Металлообраба- тывающие цехи | 1 | 34 | 6, 12, 18, 21, 24, 30, 36 | 2646 | 87696 | 1-2 | 8,3 | 23,3 | 6,0 | 2915 | 43,9 |
| Термические, плавильные и литейные цехи | 2 | 5 | 14, 15, 18, 20, 24, 27, 30, 33, 36 | 3747 | 24480 | 1-2 | 12,6 | 33,6 | 10,1 | 2581 | 25,8 |
| Прокатные цехи | 3 | 7 | 12, 18, 24, 27, 30, 36 | 864 | 142551 | 1 | 11,0 | 38,8 | 9,8 | 5601 | 32,4 |
| Сборочные цехи | 1 | 4 | 24, 27, 29, 30, 32 40, 42, 48, 60, 72, 96 | 6840 | 41532 | 1-2 | 9,0 | 45,3 | 10,2 | 4312 | 45,1 |
| Обогатительные и усреднитель- ные фабрики | 1 | 6 | 6, 9, 12, 18, 24, 30, 36, 42 | 576 | 10512 | 1 | 12,6 | 53,6 | 6,7 | 1258 | 20,0 |

Приложение 4

Справочные данные о расходе основных несущих конструкций 
каркаса промышленных зданий на 1 м площади

| Технологическое назначение промышленных зданий | Показатель | Расход на конструктивные элементы (части здания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ко- лон- ны | Подкра- новые и бункер- ные балки; подкра- ново- подстро- пильные фермы | Стро- пиль- ные фер- мы | Под- стро- пиль- ные фер- мы | Тор- моз- ные кон- струк- ции под- кра- новых балок | Связи по колон- нам | Связи и про- гоны покры- тий | Фах- верк | Свето- аэра- цион- ные и аэра- цион- ные фонари | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Металлообраба- тывающие цехи | Масса на 1 мплощади здания, кг | 27,9 | 21,9 | 28,0 | 10,2 | 5,0 | 2,3 | 13,2 | 4,2 | 11,6 | 124,3 |
|  | Доля конструкций в общей массе здания, % | 22,5 | 17,6 | 22,5 | 8,2 | 4,0 | 1,9 | 10,6 | 3,4 | 9,3 | 100,0 |
| Термические, плавильные и литейные цехи | Масса на 1 м площади здания, кг | 67,9 | 41,8 | 33,8 | 10,0 | 7,3 | 5,5 | 12,9 | 6,3 | 10,6 | 196,1 |
|  | Доля конструкций в общей массе здания, % | 34,6 | 21,3 | 17,2 | 5,1 | 3,7 | 2,8 | 6,6 | 3,2 | 5,5 | 100,0 |
| Сборочные цехи | Масса на 1 м площади здания, кг | 66,5 | 62,0 | 55,7 | 8,3 | 12,5 | 5,6 | 19,0 | 16,5 | 7,8 | 253,9 |
|  | Доля конструкций в общей массе здания, % | 26,2 | 24,4 | 21,9 | 3,3 | 4,9 | 2,2 | 7,5 | 6,5 | 3,1 | 100,0 |
| Прокатные цехи | Масса на 1 мплощади здания, кг | 32,3 | 30,6 | 29,3 | 5,6 | 5,2 | 3,3 | 12,8 | 6,3 | 8,9 | 134,3 |
|  | Доля конструкций в общей массе здания, % | 24,1 | 22,8 | 21,8 | 4,2 | 3,9 | 2,5 | 9,5 | 4,7 | 6,5 | 100,0 |
| Обогатительные и усреднитель- ные фабрики | Масса на 1 мплощади здания, кг | 86,7 | 22,1 | 26,1 | 4,4 | 5,3 | 11,4 | 15,0 | 12,6 | 7,9 | 191,5 |
|  | Доля конструкций в общей массе здания, % | 45,3 | 11,5 | 13,6 | 2,3 | 2,8 | 5,9 | 7,8 | 6,6 | 4,2 | 100,0 |
| Прочие | Масса на 1 м площади здания, кг | 10,8 | 6,0 | 6,8 | 0,6 | 0,2 | 1,1 | 2,5 | 6,9 | 0,9 | 35,8 |
|  | Доля конструкций в общей массе здания, % | 30,2 | 16,8 | 19,0 | 1,7 | 0,5 | 3,1 | 7,0 | 19,3 | 2,4 | 100,0 |

Приложение 5

Справочные данные о расходе прочих конструкций промышленных зданий на 1 м  площади и их соотношениях с основными несущими конструкциями

| Конструктивный элемент | Показатель | Расход прочих конструкций в зависимости от технологического назначения зданий | Среднее значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | металло- обра- баты- вающие цехи | терми- ческие, плавильные и литейные цехи | сбо- рочные цехи | про- катные цехи | обогати- тельные и усредни- тельные фабрики | про- чие |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Основные несущие конструкции каркаса промышленного здания (приняты за 100%) | Масса конструкций на 1 м площади зданий, кг | 124,3 | 196,1 | 253,9 | 134,3 | 191,5 | 35,8 | 139,4 |
| Пути подвесных кранов и монорельсы с поддерживающими конструкциями | Масса конструкций на 1 м площади здания, кг | 5,6 | 2,3 | 3,6 | 3,0 | 5,4 | 6,4 | 4,0 |
|  | Отношение к основным несущим конструкциям каркаса здания, % | 4,5 | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 2,8 | 17,8 | 2,9 |
| Встроенные рабочие площадки с несущими конструкциями, настил, лестницы, ограждения | Масса конструкций на 1 м площади здания, кг | 5,9 | 28,9 | 14,9 | 4,0 | 76,0 | 2,2 | 9,8 |
|  | Отношение к основным несущим конструкциям каркаса здания, % | 4,8 | 14,7 | 5,9 | 3,0 | 39,7 | 6,1 | 7,0 |
| Балки перекрытий | Масса конструкций на 1 м площади здания, кг | 13,1 | 150,7 | 13,2 | - | 34,9 | 30,8 | 29,5 |
|  | Отношение к основным несущим конструкциям каркаса здания, % | 10,5 | 76,8 | 5,2 | - | 18,2 | 86,1 | 21,2 |
| Бункеры | Масса конструкций на 1 м площади здания, кг | 53,1 | 17,7 | - | - | 56,3 | 21,0 | 45,5 |
|  | Отношение к основным несущим конструкциям каркаса здания, % | 42,7 | 9,0 | - | - | 29,4 | 58,7 | 32,6 |
| Щиты покрытий | Масса конструкций на 1 м площади здания, кг | 66,2 | 46,7 | - | 14,0 | 88,3 | - | 22,6 |
|  | Отношение к основным несущим конструкциям каркаса здания, % | 53,3 | 23,8 | - | 10,4 | 46,1 | - | 16,3 |

Приложение 6

Справочные данные о соотношениях (по массе) отдельных типов конструкций промышленных зданий

| Конструктивный элемент, часть здания | Показатель | Соотношения конструкций в зависимости от технологического назначения зданий |
| --- | --- | --- |
|  |  | метало- обраба- тывающие цехи | терми- ческие, плавильные и литейные цехи | сбо- рочные цехи | прокатные цехи | обогати- тельные и усредни- тельные фабрики |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Колонны, связи по колоннам | Расход колонн на 1 м площади здания, кг | 27,9 | 67,9 | 66,5 | 32,3 | 86,7 |
|  | Расход связей по колоннам на 1 м площади здания, кг | 2,3 | 5,5 | 5,6 | 3,3 | 11,4 |
|  | Отношение (по массе) связей по колоннам к колоннам, % | 8,3 | 8,1 | 8,4 | 10,2 | 13,2 |
| Подкрановые балки, тормозные конструкции подкрановых балок | Расход подкрановых балок на 1 м площади здания, кг | 21,9 | 41,8 | 62,0 | 24,9 | 22,1 |
|  | Расход тормозных конструкций подкрановых балок на 1 м площади здания, кг | 5,0 | 7,3 | 12,5 | 5,3 | 5,3 |
|  | Отношение (по массе) тормозных конструкций к подкрановым балкам, % | 22,9 | 17,5 | 20,9 | 21,3 | 24,0 |
| Стропильные фермы, связи, прогоны покрытий | Расход стропильных ферм на 1 м площади здания, кг | 28,0 | 33,8 | 55,7 | 29,3 | 26,1 |
|  | Расход связей, прогонов покрытий на 1 м площади здания, кг | 13,2 | 12,9 | 19,0 | 12,8 | 15,0 |
|  | Отношение (по массе) связей, прогонов покрытий к стропильным фермам, % | 47,1 | 38,2 | 34,1 | 43,7 | 57,5 |

Приложение 7

Справочные данные о средней массе для одного рабочего чертежа промышленного здания

| Масса конструкций промышленного здания | Средняя масса для одного рабочего чертежа в зависимости от технологического назначения здания | Среднее значение массы для одного рабочего чертежа |
| --- | --- | --- |
|  | метало- обраба- тывающие цехи | термические, плавильные и литейные цехи | сбо- рочные цехи | прокат- ные цехи | обогатительные и усредни- тельные фабрики |  |
| До 1000 | 17,2 | 12,6 | - | 31,8 | 16,0 | 17,0 |
| 1001-2000 | 41,4 | 14,3 | 32,7 | - | 18,1 | 23,8 |
| 2001-3000 | 49,3 | 27,4 | - | 27,4 | 26,0 | 34,0 |
| 3001-5000 | 49,4 | 30,1 | 46,5 | 23,3 | - | 36,5 |
| 5001 и более | 43,8 | - | 47,8 | 41,3 | - | 44,2 |
| Среднее значение массы для одного рабочего чертежа | 43,9 | 25,8 | 45,1 | 32,4 | 20,0 | 35,8 |

Приложение 8

Справочные данные о долях затрат труда по видам работ в общих затратах труда на изготовление конструкций промышленных зданий

(% общих затрат)

| Наименование конструкций | Затраты труда по видам работ |
| --- | --- |
|  | изготовление полуфабриката | слесарно-сбороч- ные работы | электросвароч- ные работы | прочие работы | малярные работы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Колонны | 41,1 | 19,0 | 33,4 | 5,0 | 1,5 |
| Пути подвесных кранов и монорельсы с поддерживаю- щими конструкциями | 44,3 | 18,3 | 32,9 | 1,6 | 2,9 |
| Подкрановые и бункерные балки | 33,3 | 23,3 | 39,7 | 1,8 | 1,9 |
| Подкраново-подстропильные фермы | 30,3 | 31,2 | 30,9 | 6,2 | 1,4 |
| Тормозные конструкции подкрановых балок | 44,9 | 23,3 | 26,1 | 2,1 | 3,6 |
| Стропильные фермы | 37,9 | 31,2 | 27,7 | 1,4 | 1,8 |
| Подстропильные фермы | 29,9 | 31,8 | 34,8 | 1,8 | 1,7 |
| Связи и прогоны покрытий | 54,9 | 18,5 | 21,9 | 1,4 | 3,3 |
| Связи по колоннам | 55,1 | 18,6 | 20,9 | 1,8 | 3,6 |
| Светоаэрационные и аэрационные фонари | 47,7 | 20,7 | 28,2 | 1,2 | 2,2 |
| Щиты покрытий | 45,1 | 19,5 | 32,8 | 0,9 | 1,7 |
| Встроенные рабочие площадки с несущими конструкциями | 45,5 | 20,0 | 30,4 | 1,2 | 2,9 |
| Фахверк | 38,6 | 24,4 | 31,4 | 3,4 | 2,2 |
| Бункеры | 42,9 | 22,9 | 30,4 | 0,2 | 3,6 |
| Балки перекрытий | 35,6 | 20,6 | 38,0 | 2,4 | 3,4 |
| Средние значения по промышленным зданиям | 41,6 | 22,7 | 30,9 | 2,6 | 2,2 |