## Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома

1. Наименование выполняемых работ.

Выполнение работ по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома

2. Объем основных работ.

Предусмотрен Разделом VI «Проектная и сметная документация» настоящей Документации об электронном аукционе.

3. Перечень и количество основных материалов и оборудования для выполнения работ.

Предусмотрены Разделом VI «Проектная и сметная документация» настоящей Документации об электронном аукционе.

4. Место выполнения работ.

Саратовская область, г. Новоузенск , ул. Пролетарская, д.18

5. Условия выполнения работ.

Подрядчик обязан:

Выполнить и сдать работы с надлежащим качеством, в объеме и сроки, установленные Договором и графиком выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, в состоянии, обеспечивающем их нормальную эксплуатацию. Производить работы в полном соответствии с утвержденной проектной и сметной документацией, строительными нормами и правилами, а так же другими действующими на территории РФ нормами и правилами и Договором.

Выполнить работы из своих материалов и с применением своего оборудования. Использовать при производстве работ только качественные материалы, соответствующие требованиям действующего законодательства; осуществить их доставку, приемку, разгрузку и складирование на объекте (при необходимости).

6. Сроки выполнения работ.

Дата начала: от даты подписания акта передачи строительной площадки (приложение № 4 к договору о выполнении работ).

Дата окончания: не позднее 75 (семидесяти пяти) календарных дней с даты подписания акта передачи строительной площадки.

7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии производства работ, методам производства работ, организационно-технологической схеме производства работ, безопасности выполняемых работ.

Подрядная организация обязана обеспечить соблюдение требований, предусмотренных:

- Техническим заданием, аукционной, проектной и сметной документацией;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 года № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- Перечнем национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 № 1521;

- Перечнем документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденным Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.03.2015 № 365;

- правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда МДК 2-03.2003, утвержденными Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170;

СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с изменениями № 1, 2);

СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003. Тепловая защита зданий» Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003;

СП 20.13330.2011 «СНиП 2.01.07-85*. Нагрузки и воздействия» Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*;

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СП 45.13330.2012 «СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты» Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87;

СП 22.13330.2011 «СНиП 2.02.01-83*. Основания зданий и сооружений» Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*;

СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76 Кровли» Актуализированная редакция;

СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85. Внутренние санитарно-технические системы зданий» Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85;

СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из полипропилена «Рандом сополимер»;

СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*;

СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»;

СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»;

СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95*. Естественное и искусственное освещение» Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*;

НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

иной нормативно-технической документацией.

8. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики основных материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ.

Предусмотрены Разделом VI «Проектная и сметная документация» настоящей Документации.

9. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ.

Подрядная организация должна выполнять необходимые мероприятия по охране труда, в соответствии со СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», пожарной безопасности, в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, а также экологической безопасности во время производства работ. Персонал Подрядчика должен быть проинструктирован, обучен и иметь соответствующий допуск.

10. Требования к качеству материалов.

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе не быть восстановленными, в отношении них не должна была производиться замена составных частей или восстановление потребительских свойств), свободными от прав на них третьих лиц и других обременений, и соответствовать требованиям и техническим характеристикам, приведенным в настоящем Техническом задании.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождении, за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования.

При применении материалов, не соответствующих указанным нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право предъявить претензию к Подрядчику с наложением штрафных санкций при исполнении договора.

11. Требования по объему гарантий качества работ. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ.

Подрядчик гарантирует:

а) надлежащее качество используемых материалов и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, наличие соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования;

б) качество выполнения всех работ в соответствии с проектной (сметной) документацией, действующими нормами, правилами и техническим заданием Заказчика;

в) обеспечение на объекте соблюдение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, а также соблюдение природоохранительного и земельного законодательства;

г) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

Гарантийный срок на результаты выполненных работ составляет пять лет со дня подписания акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме                   № КС-2, подписанного Подрядчиком и согласованного с организацией, осуществляющей строительный контроль от имени Заказчика, с органом местного самоуправления, а также с лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме), и справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3.

Если в период гарантийной эксплуатации объектов обнаружатся недостатки, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика.

Гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения недостатков.

В случае возникновения у Заказчика претензий по качеству выполненных работ, Стороны составляют об этом соответствующий акт. При несогласии Подрядчика с претензиями Заказчика должна быть назначена экспертиза. Подрядчик обязан оплатить проведение экспертизы и нести расходы по ее проведению в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ.

В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению недостатков и дефектов в пределах гарантийного срока, а также в случае установления его вины за ненадлежащее качество выполненных работ, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков.

12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов.

Исполнительная документация, в том числе: журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия применяемых материалов санитарным требованиям, пожарным требованиям, сертификаты на применяемые материалы с указанием их характеристик, паспорта на применяемые материалы и изделия, а также протоколы испытаний, в случае необходимости их оформления.

13. Особые условия капитального ремонта.

Проведение капитального ремонта в эксплуатируемых зданиях без расселения проживающих.