Приложение N 15

к Руководству по безопасности

"Инструкция по техническому

диагностированию подземных

стальных газопроводов",

утвержденному приказом

Федеральной службы по

экологическому, технологическому и

атомному надзору

от 06.02.2017 N 47

(Рекомендуемый образец)

ПРОТОКОЛ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

И ДОПУСТИМОСТИ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОПРОВОДА

| Дата обследования | " |  | " |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Имущественная принадлежность газопровода |  |
| Адрес газопровода и N исполнительного чертежа |  |
| Назначение газопровода |  |
| Общая протяженность |  | метров, диаметр |  | миллиметров, |
| рабочее давление |  | мегапаскаля. |

Расчет параметров технического состояния

Таблица N 4

| Показатели подземного газопровода |  |  | Результаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество |
| Условия эксплуатации газопровода |
| Вид газопровода | межпоселковый | 1,00 | - |  |  |
|  | распределительный | 1,05 | - |  |  |
|  | ввод | 1,10 | - |  |  |
| Давление газа | низкое | 1,00 | - |  |  |
|  | среднее | 1,05 | - |  |  |
|  | высокое | 1,10 | - |  |  |
| Наличие перехода через естественные и искусственные преграды | отсутствует | 1,00 | - |  |  |
|  | водная преграда | 1,05 | - |  |  |
|  | железная или автомобильная дорога | 1,10 | - |  |  |
|  | железная и автомобильная дорога | 1,15 | - |  |  |
| Нормативные расстояния | соблюдены | 1,00 | - |  |  |
|  | не соблюдены | 1,05 | - |  |  |
| Защитный потенциал | ЭХЗ не требуется | 1,00 | - |  |  |
|  | обеспечен по всей протяженности | 1,00 | - |  |  |
|  | обеспечен не по всей протяженности: |  |  |  |  |
|  | в грунтах с высокой коррозионной (включая биокоррозионную) агрессивностью или при наличии опасного влияния блуждающих токов | 1,10 | - |  |  |
|  | в грунтах с высокой коррозионной (включая биокоррозионную) агрессивностью и при наличии опасного влияния блуждающих токов | 1,20 | - |  |  |
| Перерывы в работе УЗ | отсутствуют | 1,00 | - |  |  |
|  | свыше сроков, установленных нормативной документацией | 1,05 | - |  |  |
| Показатели подземного газопровода |  |  | Результаты |
|  |  |  |  | Количество |
| Дефекты и повреждения |
| Защитное покрытие | повреждения | - | 0,002 |  |  |
|  | неудовлетворительная адгезия | - | 0,003 |  |  |
|  | отсутствие адгезии | - | 0,030 |  |  |
|  | переходное сопротивление меньше предельно допустимого значения | - | 0,001 |  |  |
|  | полная деструкция | - | 0,005 |  |  |
| Коррозия металла | сквозная с диаметром отверстия более 1 миллиметра | - | 0,200 |  |  |
|  | сквозная с диаметром отверстия менее 1 миллиметра | - | 0,100 |  |  |
|  | локальная (язвенная, точечная) | - | 0,015 |  |  |
|  | общая с остаточной толщиной стенки трубы менее 70 процентов от номинальной | - | 0,010 |  |  |
|  | общая с остаточной толщиной стенки трубы более 70 процентов от номинальной | - | 0,005 |  |  |
| Сварные соединения | разрыв | - | 0,200 |  |  |
|  | негерметичность | - | 0,100 |  |  |
|  | потеря прочности | - | 0,700 |  |  |
| Динамика дефектов и повреждений |
| Повреждения защитного покрытия | ранее не было выявлено | 1,00 | - |  |  |
|  | ранее были выявлены | 1,05 | - |  |  |
|  | наблюдается рост количества мест повреждений по сравнению с последним обследованием | 1,10 | - |  |  |
| Сквозные коррозионные повреждения и разрывы сварных соединений | ранее не было выявлено | 1,00 | - |  |  |
|  | ранее были выявлены | 1,05 | - |  |  |
|  | наблюдается рост количества мест повреждений по сравнению с последним обследованием | 2,00 | - |  |  |

| Допустимость дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода при его фактическом техническом состоянии, выявленном в процессе диагностирования |
| --- |
| Корректирующий коэффициент опасности дефектов и повреждений |  |
| Вероятность возникновения отказа газопровода: |  |
| при наличии дефектов и повреждений, выявленных при проведении технического диагностирования |  |
| при условии устранения выявленных дефектов и повреждений |  |
| установленная в качестве допустимой | 0,05 |
| Решение о допустимости дальнейшей безопасной эксплуатации газопровода (допустима/недопустима) |  |

Рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации газопровода:

Расчет произвел:

| должность, наименование организации |  | личная подпись |  | инициалы, фамилия |
| --- | --- | --- | --- | --- |