Приложение Ж

к РД ЭО 1.1.2.99.0007-2011

(обязательное)

Ж1 Форма паспорта на производственное здание

Открытое акционерное общество

"Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях"

(ОАО "Концерн Росэнергоатом")

____________________________________________________________

(наименование АС)

Паспорт

на производственное здание

____________________________________________________________

(наименование здания и N ____ очереди строительства)

Составлен "__" __________ 20__

Балансовая  (восстановительная)  стоимость здания (по состоянию на дату

заполнения паспорта - на 01.01.20__)

Всего, тыс. руб. ______________________________________________________

В том числе:

производственной части ______________________________________ тыс. руб.

служебно-бытовой части ______________________________________ тыс. руб.

Паспорт составил ______________________________________________________

(должность, фамилия, подпись)

Начальник(ки) цеха(ов) ________________________________________________

(фамилия, подпись)

________________________________________________

________________________________________________

Главный инженер АС ____________________________________________________

(фамилия, подпись)

Если в одном здании (корпусе) размещено несколько цехов, паспорт подписывается начальниками цехов, ответственными за свою часть здания, или начальником, несущим (по приказу) общую ответственность за данное здание.

# Требования к изготовлению, заполнению, ведению

и хранению паспорта на производственное здание АС

1 Общая часть

1.1 Паспорт на производственное здание АС представляет собой документ обобщенных технических характеристик здания на момент его пуска в эксплуатацию и их изменений, произошедших за период всего срока службы.

1.2 Все строительные конструкции зданий и сооружений АС подлежат обязательной паспортизации. Технический паспорт на здание или сооружение АС является основным документом, отражающим информацию о состоянии строительных конструкций.

1.3 Паспорт на каждое производственное здание заполняется в двух экземплярах.

2 Заполнение паспорта

2.1 Паспорт на производственное здание должен быть изготовлен из плотной бумаги белого цвета, обеспечивающей его долговечность, и иметь жесткий переплет.

2.2 Характеристики конструкций зданий должны быть изложены кратко, с приведением всех основных данных.

Например:

1) Фундамент - сплошная железобетонная монолитная плита. СТ. кл. А-I, А-III. Бетон М-200, h = 1000 мм. Подготовка H = 200 мм из бетона М-50. Гидроизоляция - трехслойная штукатурка из холодной асфальтовой мастики.

2) Кровля рубероидная, трехслойная, на горячей битумной мастике. Защитный слой - гравийный. Утеплитель - пенобетон, h = 100 мм. Стяжка по утеплителю - цементный раствор, 1:6. М-30. Пароизоляция - два слоя рубероида на горячей битумной мастике и т.д.

2.3 В Разделе I пункты 9, 10, 11 могут быть объединены в отдельную таблицу с названием "Классификация здания по безопасности", которая выносится на внутренний переплет паспорта.

2.4 Разделы II - III паспорта должны заполняться на основании рабочих (исполнительных) чертежей здания. Перед заполнением разделов должно быть произведено сравнение проектной документации с фактическим выполнением конструкции. Для помещений ЗКД такое сравнение допускается производить на основании актов на скрытые работы и приемки объектов в эксплуатацию. Все выявленные отступления от проекта должны быть внесены в паспорт.

2.5 Разделы VIII и IX (п. п. 1, 2, 3) должны заполняться по материалам изысканий, выполненных проектировщиком, и актам на скрытые работы при заложении фундаментов. Наличие пьезометрических скважин должно быть проверено по месту.

2.6 Для заполнения таблиц 3 и 4 раздела VI, таблицы 7 раздела IX, таблицы 8 раздела X, таблицы 9 раздела XI должна быть предусмотрена дополнительная страница для продолжения таблиц. В дальнейшем, при необходимости, вклеиваются дополнительные листы.

2.7 При изготовлении паспорта после каждого пункта должно быть оставлено достаточно места для заполнения соответствующего содержания.

3 Хранение и ведение паспорта

3.1 За ведение паспорта отвечает лицо, назначенное распоряжением ГИС (распоряжением ЗГИ).

(Измененная редакция, Изм. N 1)

3.2 Один экземпляр паспорта должен храниться в техническом архиве, другой - у лица, ответственного за его ведение.

При значительном износе второго (рабочего) экземпляра паспорта он должен быть возобновлен.

4 Неизменяемость структуры и содержания паспорта

4.1 Структура и содержание паспорта не подлежат изменению.

4.2 Настоящий раздел должен быть приведен в каждом паспорте. Изъятие его не допускается.

# I Общие сведения о здании

1 Дата ввода в эксплуатацию (по очередям) - _____________________________

_________________________________________________________________________

2 Этажность производственной части здания (наличие подвала, отметки перекрытий)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3 Этажность служебно-бытовой части здания (наличие подвала, отметки перекрытий)

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

4 Площадь застройки _____________________________ кв. м

В том числе:

- производственной части ________________________ кв. м

- служебно-бытовой части ________________________ кв. м

5 Строительный объем ____________________________ куб. м

В том числе:

- производственной части ________________________ куб. м

- служебно-бытовой части ________________________ куб. м

6 Наименование организации, выполнившей проект __________________________

_________________________________________________________________________

7 Наименование строительной организации (Генподрядчик) __________________

_________________________________________________________________________

8 Прилагается: план здания с указанием продольных и поперечных осей и расположением основного оборудования; планы этажей; планы кровли, перекрытий и монтажных площадок обслуживания с указанием допустимых эксплуатационных нагрузок

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

9 Класс безопасности и классификационное обозначение по ПНАЭ Г 01-011-97 (ОПБ-88/97)

_________________________________________________________________________

10 Категория ответственности за ядерную и радиационную безопасность по ПиН АЭ-5.6

_________________________________________________________________________

11 Категория сейсмостойкости по НП-031-01 _______________________________

# II Характеристики конструкций и здания

Производственная часть

1 Фундаменты ____________________________________________________________

2 Каркас ________________________________________________________________

3 Стены _________________________________________________________________

4 Перегородки ___________________________________________________________

5 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий ________________

_________________________________________________________________________

6 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) ____________________________

_________________________________________________________________________

7 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, балки, рамы и др.) _______

_________________________________________________________________________

8 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) _________

_________________________________________________________________________

9 Лестницы, площадки ____________________________________________________

Служебно-бытовая часть

1 Фундаменты ____________________________________________________________

2 Каркас ________________________________________________________________

3 Стены _________________________________________________________________

4 Перегородки ___________________________________________________________

5 Несущие конструкции междуэтажных, чердачных перекрытий ________________

_________________________________________________________________________

6 Несущие конструкции кровли (плиты, панели) ____________________________

_________________________________________________________________________

7 Несущие конструкции покрытия и крыши (фермы, балки, рамы и др.) _______

_________________________________________________________________________

8 Кровля (водоизолирующий слой, утеплитель, пароизоляция и др.) _________

_________________________________________________________________________

9 Лестницы, площадки ____________________________________________________

# III Площади помещений, кв. м

Таблица Ж.1.1

| Наименование помещения | Одноэтажная часть здания | Многоэтажная часть здания | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственная часть здания, в том числе: - подвалы - склады |  |  |  |
| Служебно-бытовая часть здания, в том числе: - подвалы - склады - медпункт - гардероб - служебные кабинеты - лаборатории - душевые - узел связи - прочие помещения |  |  |  |

Экспликация помещений здания с характеристиками степени обслуживания

Таблица Ж.1.2

| Наименование помещения | Код помещения | Высотная отметка, м | Площадь, кв. м | Характеристика помещения | Шифр степени обслуж. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

В графе 5 указывается характеристика помещения по степени обслуживания: необслуживаемое, полуобслуживаемое, обслуживаемое.

В графе 6 указывается шифр степени обслуживания:

- необслуживаемое - I;

- полуобслуживаемое - II;

- обслуживаемое - III.

# IV Планы и площади полов и стен здания

Прилагаются поэтажные планы полов здания (включая подвалы) с указанием отметок этажей. Экспликация суммарных площадей поверхностей ограждающих конструкций

Таблица Ж.1.3

| Наименование помещения, отметки | Код помещения | Высота помещения, м | Площадь пола, кв. м | Тип пола | Площадь стен, кв. м | Вид облицовки или поверхности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | стены | потолки |

Условные обозначения типов полов:

1) бетонные - П-1; 2) асфальтовые - П-2; 3) цементные - П-3; 4) мозаичные - П-4; 5) метлахские - П-5; 6) паркетные - П-6; 7) дощатые - П-7; 8) линолеумные - П-8; 9) пластикатные - П-9; 10) стальные - ГТ-10; 11) керамические - П-11.

Примечания

1 Площадь полов приводится за вычетом площади фундаментов оборудования, опор под трубопроводы и т.п.

2 Площадь стен приводится за вычетом оконных, дверных проемов, проемов под оборудование, отверстий под трубопроводы диаметром более 200 мм.

# V Изменение балансовой стоимости здания в зависимости

от ввода его по очередям и от износа

Балансовая стоимость здания

Таблица Ж.1.4

| Дата ввода в эксплуатацию очереди строительства здания | Стоимость здания на дату ввода в эксплуатацию, тыс. руб. | Очередь строительства здания |
| --- | --- | --- |

Изменение стоимости здания с учетом износа

и капитального ремонта

Таблица Ж.1.5

| Дата учета на 01.01.20__ | Сумма начисленного износа, тыс. руб. | Стоимость законченного капремонта, тыс. руб. | Балансовая стоимость здания с учетом капремонта и износа, тыс. руб. | Износ здания, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# VI Проектные данные о допустимых эксплуатационных

нагрузках на несущие конструкции здания

1 Значения длительных временных (технологических) нагрузок на перекрытия помещений

Таблица Ж.1.6

| Условное обозначение блоков, зданий, сооружений | Наименование зданий, помещений, сооружений | Код помещения | Отметка верха покрытия или перекрытия, м | Проектные нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P (т.с) | Q (т) | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Примечания 1 В графе 5 - сосредоточенная нагрузка от оборудования и грузоподъемных механизмов согласно проектной документации по технологической части. 2 В графе 6 - грузоподъемность механизмов согласно проектной документации по технологической части. |

2 Нагрузка на фермы, балки, ригели

Таблица Ж.1.7

| Условное обозначение блоков, зданий, сооружений | Наименование зданий, помещений, размещения конструкций, их наименование | Код помещения координаты в рядах, осях | Отметка поверхности балки, ригеля, нижнего пояса фермы | Проектные нагрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | P (т.с) | Q (т) | Примечания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание - Графы 5 и 6 заполняются аналогично таблицы Ж.1.6.

# VII Данные о геологическом строении основания

в пределах здания

1 Характеристика геологического строения основания ______________________

_________________________________________________________________________

2 Несущая способность грунта в основании фундаментов ____________________

_________________________________________________________________________

3 Глубина заложения фундаментов _________________________________________

Прилагаются: планы-схемы с геологическими разрезами, геологических выработок вблизи здания, выполненные:

- до начала эксплуатации;

- в процессе эксплуатации.

# VIII Данные о грунтовых водах в зоне расположения здания

1 Характер грунтовых вод и глубина залегания ____________________________

_________________________________________________________________________

2 Химический состав грунтовых вод и степень их агрессивности по отношению к бетону ____________________________________________________________________

3 Прилагаются планы-схемы расположения гидрологических скважин и гидроизоляции _______________________________________________________________

4 Прилагаются планы-схемы пьезометрических скважин в районе здания ______

_________________________________________________________________________

5 Изменение уровня грунтовых вод в пьезометрических скважинах в районе здания ______________________________________________________________________

Таблица Ж.1.8

| Дата замера | Абсолютная отметка залегания грунтовых вод |
| --- | --- |
|  | Номера скважин |
|  | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N |

6 Изменение химического состава грунтовых вод в процессе эксплуатации в пьезометрических скважинах в районе здания

Таблица Ж.1.9

| Дата анализа | N анализа | N скважины | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сухой остаток | Жесткость | Щелочность | pH | CO (свободный) | CO (связанный) | HCO | CI | Ca | Mg | Na + K | NO | NO | SO |
| Примечание - Данная таблица в паспорте может не заполняться при ведении специального журнала за режимом грунтовых вод. В паспорте указывается место хранения журнала и лицо, ответственное за его хранение. |

# IX Инженерные обследования здания

Таблица Ж.1.10

| Дата обследования | Наименование работ | Наименование организации-исполнителя | N договора, дата | N акта, отчета |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# X Сведения о капитальных ремонтах, реконструкциях,

модернизациях и расширениях здания

Таблица Ж.1.11

| Наименование объекта и место ремонта, реконстр. | Вид ремонта | Автор проекта, исполнитель работ | Сметная стоимость законченных работ, тыс. руб. | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало | Окончание |

# XI Перечень технической документации по зданию

Таблица Ж.1.12

| N поз. | Наименование документа | Номер документа | Место хранения |
| --- | --- | --- | --- |

# XII Недоделки и дефекты

Учет недоделок и дефектов, отмеченных Государственной комиссией в актах приемки

Таблица Ж.1.13

| Наименование и место расположения объекта, конструкции | Описание недоделки, дефекта | N акта, дата | Физический объем недоделки, дефекта | Сметная стоимость устранения | Дата устранения недоделки, дефекта по акту | Исполнитель | Фактическое выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | дата выполнения | объем выполнения | сметная стоимость |

# XIII Отступления от проекта

Учет отступлений от проекта, допущенных при строительстве, реконструкции, модернизации

Таблица Ж.1.14

| Наименование конструкции, место расположения | Вид работ (строительство, реконструкция, модернизация) | Описание отступления от проекта | Наименование документа, разрешившего отступление от проекта, дата, номер, место хранения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# XIV Регистрация лиц, ответственных за ведение паспорта

Таблица Ж.1.15

| N поз. | Фамилия, имя, отчество, должность | Дата и номер приказа, распоряжения о назначении | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |