СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ВНУТРИДОМОВОГО (ВНУТРИЦЕХОВОГО) ГАЗООБОРУДОВАНИЯ

| смонтированного |
| --- |
|  | (наименование строительно-монтажной организации и номер проекта) |
| по адресу: |
| 1. Характеристика газооборудования Указывается для внутридомового газооборудования - число квартир, тип и число установленных газовых приборов, общая протяженность газопровода и число запорных устройств на них; для внутрицехового оборудования - общая протяженность газопровода, тип и число установленного газооборудования, рабочее давление газа |
| 2. Перечень прилагаемых сертификатов, технических паспортов - (или их копий) и других документов, - удостоверяющих качество материалов - и оборудования |
| Примечание. Допускается прилагать (или размещать в данном разделе) извлечения из указанных документов, заверенных лицом, ответственным за строительство объекта, и содержащие необходимые сведения (номер сертификата, марка (тип), ГОСТ (ТУ), размеры, номер партии, завод-изготовитель, дата выпуска, результаты испытаний). |
| 3. Данные о сварке стыков газопровода |
| Фамилия, имя, отчество | Номер (клеймо) сварщика | Сварено стыков | Дата проведения сварочных работ |
|  |  | диаметр труб, мм | число, шт. |  |
| (должность, подпись, инициалы, фамилия производителя работ) |
| 4. Испытание газопровода на прочность и герметичность* |
| Позицию 1 исключить. |
| 2.* " |  | " |  | 200 |  | г. газопровод испытан на прочность давлением воздуха |
|  | МПа ( |  | кгс/см) в течение 1 ч, на участке от отключающего устройства на вводе |
| до кранов на опусках к оборудованию (приборам). Испытание на прочность газопровод выдержал. |
| 3.* " |  | " |  | 200 |  | г. газопровод испытан на герметичность давлением |
|  | МПа ( |  | кгс/см) в течение |  | ч с подключенными газовыми приборами. |
| Фактическое падение давления |  | МПа ( |  | кгс/см) при допускаемом падении |  | МПа |
| ( |  | кгс/см). Утечки и дефекты при внешнем осмотре и проверке всех соединений не |
| обнаружены. Газопровод испытание на герметичность выдержал. |
| Производитель работ |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| 5. Заключение |
| Внутридомовое (внутрицеховое) газооборудование (включая газопровод) смонтировано в соответствии с проектом, разработанным |
| (наименование проектной организации и дата выпуска проекта) |
| с учетом согласованных изменений, внесенных в рабочие чертежи N |
| Строительство начато " | " | 200 | г. |
| Строительство закончено " | " | 200 | г. |  |
| Главный инженер монтажной ССМУ |
|  | (подпись, инициалы, фамилия) |
| Представитель газового хозяйства |
|  | (должность, подпись, инициалы, фамилия) |
| Примечание. Если в цехе (котельной) имеется ГРУ, смонтированная в общем помещении цеха и обслуживающая только данный цех, то на внутрицеховой газопровод и ГРУ допускается составлять общий строительный паспорт. В этом случае в вышеприведенную форму паспорта должны быть внесены следующие изменения: а) в разд.1 характеристика газооборудования цеха должна быть приведена по следующей форме: |

| Общая протяженность газопро вода цеха, м | Давление газа, МПа, (кгс/см) | Оборудование ГРУ (тип, размер) | Газифицируемое оборудование (печи, котлы, приборы), шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на входе, Р (max) | на выходе из ГРП, (рабочее P(ser) | регуля- тор давле- ния | клапан- отсека- тель | предохрани-тельный сбросной клапан | фильтр |  |  |  |  |

б) в разд.2, 3, 4 необходимо учесть ГРУ; в) дополнить паспорт разделом "Испытание ГРУ на прочность и герметичность"; г) в "Заключении" вместо слов "(включая газопровод)" следует написать "(включая газопровод и ГРУ)".