Приложение 1

к РД от 01.07.94 N 34.21.526-95

СО от 01.07.94 N 34.21.526-95,

утвержденному приказом РАО "ЕЭС России"

от 01.07.94

#### ПАСПОРТ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ВЕРТИКАЛЬНОГО РЕЗЕРВУАРА

| Вместимость |  |
| --- | --- |
| Марка |  | N |  |
| Дата составления паспорта |  |
| Место установки (наименование предприятия) |  |
| Назначение резервуара |  |
| Основные размеры элементов резервуаров (диаметр, высота) |  |
| Наименование организации, выполнившей рабочие чертежи КМ, и номер чертежей |  |
| Наименование завода-изготовителя стальных конструкций |  |
| Наименование строительно-монтажных организаций, участвовавших в возведении резервуара: |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  | и т.д. |
| Перечень установленного на резервуаре оборудования: |  |
| Отклонение от проекта |  |
| Дата начала монтажа |  |
| Дата окончания монтажа |  |
| Дата начала и окончания каждого промежуточного и общего испытаний резервуаров и результаты |
| испытаний: |  |
| Дата приемки резервуара и сдачи его в эксплуатацию |  |
| Приложения: |
| I. Техническая документация по приемке резервуара |
| 1. Рабочие чертежи |  |
| 2. Заводские сертификаты на изготовленные стальные конструкции |  |
| 3. Документы о согласовании отступлений от проекта при монтаже |  |
| 4. Акты приемки скрытых работ |  |
| 5. Документы (сертификаты и др.), удостоверяющие качество электродов, электродной проволоки, |
| флюсов и прочих материалов, примененных при монтаже |  |
| 6. Схемы геодезических измерений при проверке разбивочных осей и установке конструкций |  |
| 7. Журнал сварочных работ |  |
| 8. Акты испытания резервуара |  |
| 9. Описи удостоверений (дипломов) о квалификации сварщиков, проводивших сварку конструкций при |
| монтаже, с указанием присвоенных им цифровых или буквенных знаков |  |
| 10. Документы результатов испытаний сварных монтажных швов |  |
| 11. Заключение по просвечиванию сварных монтажных швов проникающим излучением со схемами |
| расположения мест просвечивания |  |
| 12. Акты приемки смонтированного оборудования |  |
| Подписи представителей заказчика и строительно-монтажных организаций |  |

II. Техническая документация по эксплуатации резервуара (формы для заполнения)

Периодическая проверка осадки фундамента

| N п.п. | Дата проверки | Способ проверки | Результат проверки | Должность, фамилия и подпись лица, проводившего проверку | Место хранения акта проверки (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Проведение ремонтов фундамента

| N п.п. | Дата приемки из ремонта | Описание ремонта | Должность, фамилия лица, руководившего ремонтом | Место хранения акта на проведенный ремонт (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Аварии резервуара

| N п.п. | Дата аварии | Описание аварии | Причина аварии | Место хранения акта об аварии (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ремонт резервуара

| N п.п. | Дата приемки из ремонта | Характер и вид ремонта | Что подвергалось ремонту | Как проводился ремонт | Качество и результаты ремонта | Должность, фамилия, имя, отчество, подпись лица, ответственного за ремонт | Место хранения акта на ремонт (номер дела) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |